## 1.1 扉-1 扉页
|  | 农产品及食品安全检测技术实验室标准化改造 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位公章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造土建部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0101 拆除部分
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、原玻璃隔断拆除 | m2 | 24.6
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原砖砌洗手池、地台等障碍物 | m3 | 5.79
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除垃圾装车外运 2、运距：投标人自主考虑，结算不调整 | m3 | 6.04
分部小计
0101 C102-106室
4 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋φ8mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套轻型T铝龙骨，包括内圆弧、外圆柱、外圆片、内圆片、顶球、角铝、包边铝材等配件，铝合金δ=1.0mm 3、面层材料品种、规格、：面层材料品种、规格：双面琉氧镁板。复合板夹芯材料种类:岩棉（100kg/m3～120kg/m3）；规格L*150*49mm；密度100±10％Kg/m³，质量吸湿率≤1.0％；压缩强度≥40kPa；持续火焰时间0s。防火等级：A级。 4、未尽事宜详见图纸、规范及现场实际情况，满足验收要求。 | m2 | 386.73
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：配套槽铝，包括内圆弧、外圆柱、外圆片、内圆片、顶球、角铝、包边铝材等配件，铝合金δ=1.0mm 2、面层材料品种、规格、颜色：双面厚度≥0.5mm净化彩钢板。复合板夹芯材料种类:岩棉（100kg/m3～120kg/m3）；规格L*150*49mm；密度100±10％Kg/m³，质量吸湿率≤1.0％；压缩强度≥40kPa；持续火焰时间0s。防火等级：A级。 | m2 | 310.51
6 | 010802002001 | 彩板门 | 1、手工制作彩钢门 2、门尺寸：900mm*2100mm 3、门材质、颜色及五金配件：50mm厚双面彩钢岩棉夹芯板，含配套五金配件 | m2 | 15.12
7 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、玻璃观察窗 2、框、扇材质：铝材外框 3、玻璃品种、厚度：单层5mm厚钢化玻璃 4、嵌缝、塞口材料品种：缝隙密封处理平整，缝隙宽度均匀 | m2 | 6.21
8 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1、钢材品种、规格：不锈钢板 2、钢板厚度：≥3mm | m2 | 4
分部小计
0101 C101室
9 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 φ8mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套轻型T铝龙骨，包括内圆弧、外圆柱、外圆片、内圆片、顶球、角铝、包边铝材等配件，铝合金δ=1.0mm 3、面层材料品种、规格、：不小于50mm厚双面不锈钢琉氧镁板 4、未尽事宜详见图纸、规范及现场实际情况，满足验收要求。 | m2 | 47.57
10 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：配套槽铝，包括内圆弧、外圆柱、外圆片、内圆片、顶球、角铝、包边铝材等配件，铝合金δ=1.0mm 2、面层材料品种、规格、颜色：不小于50mm厚不锈钢琉氧镁板 | m2 | 100.28
11 | 010804007001 | 特种门 | 1、304不锈钢核磁屏蔽平开门，厚度≥50 mm 2、四周铝合金包边，门为不锈钢板，板厚度≥0.8mm，门厚度≥50 mm，1500mm*2150mm。内部龙骨，铅板衬里，铅板厚度≥2个铅当量，填充蜂窝纸，安全等级一等，开启装置为光感应。 | 樘 | 1
分部小计
0101 走廊
12 | 010805001001 | 电子感应门 | 1、门框或扇外围尺寸：2900*3450mm（其中开启扇尺寸为:1600*2700） 2、门框、扇材质：不锈钢板饰条包边修饰 3、玻璃品种、厚度：不小于12mm厚钢化玻璃 4、启动装置的品种、规格：自动感应门感应装置 | 樘 | 2
分部小计
0101 室外气瓶室
13 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：配套槽铝，包括内圆弧、外圆柱、外圆片、内圆片、顶球、角铝、包边铝材等配件，铝合金δ=1.0mm 2、面层材料品种、规格、颜色：双面彩钢夹芯板，厚度不小于50mm | m2 | 21.42
14 | 010802002002 | 彩板门 | 1、手工制作彩钢门 2、门尺寸：900mm*2100mm 3、门材质、颜色及五金配件：50mm厚双面彩钢夹芯板，含配套五金配件 | m2 | 3.78
15 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：配套槽铝，包括内圆弧、外圆柱、外圆片、内圆片、顶球、角铝、包边铝材等配件，铝合金δ=1.0mm 2、面层材料品种、规格、颜色：双面彩钢夹芯板，厚度不小于50mm | m2 | 6
分部小计
分部分项合计
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、搭设方式：吊顶脚手架 2、搭设高度：8m内 | m2 | 440.3
单价措施合计
合 计

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：改造土建部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：改造土建部分
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：改造土建部分
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.5 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：改造土建部分
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造安装部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
强电设备安装工程
1 | 030404017001 | 安装拆除 | 1、安装项目拆除 2、按序拆除，尽量保持原物完整，各类设备和附属零件分类集中整理，验收入库，运送至发包方指定地点 3、灯具、喷淋头等材料采取保护性拆除 4、拆除过程中对不改造项目的成品保护 5、建筑垃圾清理外运 6、投标方结合勘探现场，自主报价，结算不再调整 | 项 | 1
2 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：排气扇 2、规格：效率达到1000m3/小时以上。 | 台 | 1
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：LED平板灯 2、规格：300*600mm 3、安装形式：吸顶安装 4、其他：满足甲方要求 | 套 | 36
4 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 24
5 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、安装方式：距地1.4米 | 个 | 17
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、含与之相关的开洞及修复 | 个 | 77
7 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PC25 4、配置形式：沿地面、天花及墙体暗敷 5、其他：含与之相关的墙面切槽、开孔及封堵 | m | 402.7
8 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm2 4、材质：铜芯 5、包含端子接线 | m | 680.1
9 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4mm2 4、材质：铜芯 5、包含端子接线 | m | 648
10 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、喷头上喷改下喷 2、包含喷头及管道的供应、安装 3、水管网冲洗、试压 4、喷淋系统调试 5、投标方自主报价，结算不再调整 | 个 | 17
11 | 031003006001 | 减压器 | 1、一级减压阀 2、进气压力0-250bar，出气压力0-25bar 3、进出口接口1/4英寸或者1/8英寸螺纹，压力表接口1/4或者1/8英寸 4、乙炔减压阀为乙炔气体专用减压阀，输入压力0-4MPa,输出0-0.25MPa 5、不锈钢气路管道每套需要75m，316L不锈钢管道,管道的标准:外径1/4英寸或1/8英寸,耐压≥30MPa | 组 | 4
12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：卡套球阀 2、规格、压力等级：进出气1/8英寸卡套，耐压：可达1000PSI | 个 | 4
13 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1、名称：可燃气体报警器 2、类型：可报警氢气、氩气、乙炔等可燃气体 | 台 | 4
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：改造安装部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：改造安装部分
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 4.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：改造安装部分
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 4.5 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：改造安装部分
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注