（部门集中采购）

竞争性磋商文件

项目名称:  东校区公共浴室运营服务外包

项目编号: 徐工院（集）（服）[2022]002号

徐州工程学院招投标办公室

（2022）年度

目 录

第一部分   投标须知

一、项目情况

二、相关说明

★三、投标人资格

四、投标报价要求

五、投标文件要求

六、评标方法及原则

七、开标与评审

★八、磋商项目履约保证金规定

九、发布公告媒介

第二部分 磋商项目的技术标准和服务要求

★一、技术（质量）需求

★二、商务（服务）要求

第三部分  付款方式及其他约定

第四部分  投标文件格式

第五部分  合同草案条款

# 第一部分   投标须知

（投标人应认真阅读竞争性磋商文件中全部内容。投标人必须按照采购公告、磋商文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

## 一、项目情况

东校区公共浴室位于各学生公寓楼一层、二层连廊处，各浴室已完成热源设备投入及基础装修，淋浴间隔断、给排水管道、淋浴喷头等洗浴设施均已安装到位。1#-4#学生公寓浴室情况相同，一层浴室面积约143平米，预留喷淋数量41个，二层浴室面积约239平米，预留喷淋数量66个；5#学生公寓仅二层连廊处设公共浴室，面积约230平米，预留喷淋数量44个。1#-4#学生公寓每栋设计入住人数约2000人，5#暂为留学生宿舍，实际入住人数较少。现拟招选一家信誉良好、服务优质的公司，负责投入浴室柜、窗帘等其他浴室运营所需的设施、设备，并在规定期限内运营管理浴室。

项目经营服务期3年，自校方通知入场之日起算。中标服务公司应保证各浴室在东校区投入使用前达到运营条件，经营期内保障学生洗浴需求，按校方要求标准收费经营。服务公司可按比例获得部分收益以弥补投资及管理支出，经营服务期结束所有投入移交学校，并保证能正常使用。

## 二、相关说明

（一）本采购文件仅适用于徐州工程学院组织的部门集中采购活动。

（二）凡符合资格要求的投标人均可参与。

（三）无论结果如何，参加的投标人自行承担因此所产生的全部费用。

（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

（五）凡参与此采购项目的投标人，除有特别声明外，均视为接受并遵守本采购文件。

（六）潜在投标人须认真研读采购文件内容，根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

（七）招标人可因任何原因，在投标截止时间前对采购文件进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请潜在投标人务必在送达投标文件截止日期前，关注相关信息发布情况,及时查询拟投标项目存在的可能变更情况。未及时关注公告信息导致的相关损失，由潜在投标人自行承担。

（八）招标人在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次招标，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

（九）采购文件中技术规格要求部分标明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅作说明参考作用,非限制性条件，投标人可以选用符合或者高于采购文件要求标准的替代标的进行投标。

（十）采购文件要求投标人提供样品的采购项目，中标人的样品将封存保管，项目验收合格之日起10日内,凭验收报告由中标人自行取回；未在规定时间内及时取回的，视同放弃，由招标人自行处理。未中标样品由投标人在评标结束后2日内自行带回处理，投标人未及时带回处理样品造成的损失由投标人自行承担。

（十一）如无特别说明，本次采购活动投标有效期，自提交投标文件的截止之日起算至项目验收合格之日为止。

（十二）质疑和投诉：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，参加所质疑项目采购活动的投标人有权提出质疑；投标人须在规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。1.投标人对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告后，送达投标文件截止3日前，以书面形式向招投标办公室提出。接收投标文件后不再接受对采购文件的质疑申请。2.投标人对开标过程提出质疑的，应当在开标现场当场提出。开标过程结束后不再接受对开标过程的质疑申请。3.投标人对评审过程、评审结果提出质疑的，应当在评审结果公示发出后3日内，以书面形式向招投标办公室提出。4.投标人提出质疑应当提交质疑函和必须的证明材料。质疑函包括：投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。5.质疑函和必须的证明材料应当由法人或委托代理人签字，并加盖投标人单位公章有效。6. 接收质疑函的方式：由质疑投标人书面送达；送达部门：徐州工程学院招投标办公室；联系电话：0516-83200231；送达地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号。

质疑投标人对答复不满意的，或者在规定的时间内未收到书面或口头答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级财政监督部门提起投诉。

（十三）中标单位法定代表人或委托代理人须在评审结果公示结束后，接到招标办通知后3日内携带本人身份证到徐州工程学院招投标办公室领取书面《中标通知书》及履约保证金收据。

（十四）文件中关于“近3年”的规定：是指2019年1月1日以后，至项目开标当月之前。

（十五）因疫情防控常态化需要，前来参加投标、开标的法人或授权代表或项目负责人必须满足以下条件：（1）符合徐州市疫情防控要求；（2）健康码、行程码符合要求，48小时内核酸检测证明为阴性；（3）近14日内无发烧、咳嗽、流涕、咽痛、肌肉酸痛、关节痛、气促、腹泻等情况；（4）近14日内“未接触过确诊或疑似病例、无症状感染者，非来自中、高风险疫区人员”等；（5）在指定地点等待，不得随意走动；（6）全程佩戴口罩，禁止吸烟；（7）请投标人随时关注徐州市疫情防控的相关规定和要求，按要求提供相关查验材料。来校当天须携带本人身份证件在徐州工程学院中心校区（丽水路）南门进行登记，因需履行检查手续，请投标单位务必提前抵达，否则，责任自负。

## ★三、投标人资格

参加采购活动的投标人须具备以下条件：

（一）投标人须具备独立承担民事责任的能力。投标文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。允许自然人投标的项目，须提供自然人的身份证明。分公司投标须同时提供总公司（或其上级公司）授权分公司参加投标的授权书原件（须授权人签字或加盖私章，并加盖授权单位公章方为有效）；分公司不得以总公司的资格、资质、业绩、信誉、设备和专业技术能力等参加投标；总公司和分公司不得同时参加同一合同项下的采购项目的投标。

（二）投标人经营范围应当与采购项目相符；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）投标人的委托代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明（提供授权委托书和生效的劳动合同）。

（四）本项目不接受联合体投标和自然人投标。同一合同项下不接受具有关联关系的供应商同时投标，否则，所有具有关联关系的供应商均投标无效。本项目中标人不得分包、转包。

（五）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

（六）本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。参与本次采购活动的供应商，其法人或负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为。投标人须提供信用查询记录，查询渠道：“信用中国”网站，或“中国政府采购网”网站，或“信用江苏”网站，或“信用徐州”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨，并加盖投标人单位公章方为有效）。

（七）近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

## 四、投标报价要求

（一）投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：1、该项目要求投标人报采购方获得收益分成的比例，按百分比形式整数报价；收益分成的基数为“经营收入-水电费”，水电费由校方从经营收入中扣除后代为缴纳，结算时以最终实际数值为准。

2、投标人报价时应充分考虑以下情况：（1）经营期间收费标准固定；（2）现热源设备由原施工公司负责质保，浴室运营起算的剩余质保期约2年（不足），质保期外的维保工作由服务公司负责；（3）保证浴室正常运营的所有支出；（4）不得收取任何其它费用。

（二）投标人在填写“投标报价函”时应根据采购项目准确填写，只接受人民币报价。币制、金额单位要统一，数字、文字要清晰，不得涂改；报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价；投标报价（包括分项报价）不能为“0”，且必须打印，不得手写；单价、合价、总价金额单位：元，整数报价，例：11%；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（三）评审委员会在确定时，对方案、要求可作必要调整，评审委员会审定后可予以执行。

（四）本项目招标人不要求投标人提供备选标，即投标人只能提供唯一明确报价。

（五）除非采购文件、技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件中应说明提供给用户的技术文件、技术支持、技术服务、培训等的范围和程度。

## 五、投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见“第四部分 投标文件格式”（其中有“固定格式”和“参考样式”）。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

特别提醒：投标文件中所有资格性、符合性证明材料均应当按照投标文件格式要求提供完整、全面、清晰可辨的证明材料，如为“复印件、扫描件、网页打印件”均应当加盖投标人单位公章（鲜章）方为有效，否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（一）投标文件的构成、顺序及要求

1、投标文件封面；

2、目录（从“2”开始编页码）；

3、资格性和符合性审查响应对照表；

4、综合评分索引表；

5、资格性审查材料，包括但不限于：

（1）营业执照等证明文件复印件；

（2）相关资质证书或许可证书等复印件；

（3）信用查询记录；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及具有依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明承诺书原件（附：开标当月前6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件，开标当月前6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（电子凭证）复印件；如符合减免条件，必须提供行政管理部门出具的证明或证书原件。）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书原件（附：履行合同所必需的相关设备证明或人员证明或专业技术能力认证证明等材料）；

（6）近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件；

6、符合性审查材料，包括但不限于：

（1）法人或负责人有效身份证复印件；授权委托书原件，委托代理人有效身份证复印件及其正式在职人员有效证明材料复印件（提供生效的劳动合同方为有效）；

（2）“技术条款响应表”和“商务条款响应表”；

（3）投标人声明及承诺、安全服务承诺；

7、投标人参加本项目采购活动近3年在近似项目经营活动中的业绩，提供合同等证明资料复印件，原件带至开标现场备查；

8、其他相关认证证书、荣誉证书、资信证书等招标文件规定的响应材料复印件，原件带至开标现场备查；

9、项目组织及实施方案、人员配置、管理制度、经营服务方案、设备运维方案、安全管理及应急预案、服务承诺等；

10、投标报价函。

关于提供原件的特别说明：不接受与“资格性审查”、“符合性审查”、“评分细则”无关的原件，投标人对提供无关原件造成干扰评审负责。

（二）投标文件的份数、签署和封装

1、投标人必须按不同标段分别制作投标文件。投标文件份数为正本1份，副本5份，必须打印后胶装成册并逐页加注页码，必须使用纸质封面，不得使用订书钉装订。

2、投标文件必须清楚地标明“正本”和“副本”， “副本”可由“正本”复印，当“副本”和“正本”内容不一致时，以正本为准。投标文件的“正本”和所有“副本”一并装入同一密封袋（不要分开密封）。不同标段必须分别密封。将密封袋密封后加盖与投标人单位一致的有效印章，由法定代表人或委托代理人签字或加盖私章（鲜章）方为有效。

3、不接收投标人通过各种邮寄方式送达的投标文件。投标文件一经送达，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

（三）投标响应和偏差

1、投标文件应当对采购文件的所有技术规格及性能指标、实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

2、投标人应根据采购文件的要求提供技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务方案等内容，以对采购文件作出响应。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告形式为准，否则，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

3、采购文件中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

4、投标文件对采购文件的全部偏差，均应在投标文件的“技术条款响应表”和“商务条款响应表”中列明，除列明的内容外，视为投标人完全响应采购文件的全部要求。投标人如不提供“技术条款响应表”和“商务条款响应表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被否决。

（四）投标无效情况

1、投标文件送达的时间超过规定的投标文件送达截止时间。

2、投标文件未按采购文件要求的份数、格式和内容编制、装订、密封；未按要求签字、盖章。

3、投标文件内容不符合采购文件的要求（不满足“资格性审查材料”或“符合性审查材料”要求，不满足采购文件技术规格参数要求或主要规格参数无技术资料支持等）。

4、未按要求提供资格、资质等证明文件。

5、投标人在投标过程中有违法违纪行为和不良信用情况等。

6、未按采购文件要求提供“投标报价函”的（已签字、盖章）。

7、投标人在规定的开标、评审时间不能出示法定代表人或授权代理人有效身份证明。

8、投标报价超过采购预算；出现两个或多个投标报价；未按要求提供报价；未按规定格式报价，合价、总价计算错误，投标报价大小写不一致等。

9、投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

10、采购文件中规定的其他投标无效情形。

说明：评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定。

## 六、评标方法及原则

（一）本项目采用综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审，综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）评分细则：

| 评审因素 | 权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 价格因素 | 70% | 以最高有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分70分，其他报价得分＝（各有效投标报价/评标基准价）×70分(保留两位小数)。 |
| 技术质量因素 | 18% | 1、人员配置及管理方案（7分）：对投标人提供的服务人员配置合理性、管理制度规范性等进行综合评价，优得7-6分，良得5-4分，一般得3-1分。未提供相关证明材料或不明确的得0分。 2、经营方案（8分）：对投标人提供的经营服务方案、设备运维方案、安全管理及应急预案、服务承诺等进行评价，方案完善、符合实际、操作性强得8-7分，方案较完善、较符合实际、操作性较强得6-5分，方案一般得4-1分，未提供或不明确的得0分。 3、违约承诺（3分）。对投标人提供的针对本项目的违约承诺进行评价，完善、科学合理得3分，较完善、较合理得2分，一般得1分，未提供或不明确的得0分。 |
| 商务因素 | 12% | 4、履约能力及管理水平（6分）。根据投标人取得的有效期内的“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“职业健康与安全管理体系认证”证书进行评价，每项得2分，最高得6分。（提供原件有效） 5、近似项目业绩（6分）。提供投标人为乙方（或卖方），合同签订日期在2019年1月1日以后的近似项目业绩，每提供一个得2分（同一个服务单位的合同只按一个计算），最高得6分。（提供合同原件有效，且合同必须明确体现服务名称、服务内容、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分） |

（三）确定中标人时，评审委员会认为有必要的，可以对方案、要求、是否组织对入围投标人考察等作必要调整，评审委员会审定后可予以执行，并作为确定最终中标人的依据。

## 七、开标与评审

（一）招标人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的时间在指定地点组织开标会，所有参加投标的投标人，其法定代表人或委托代理人须准时参加（参加时应当提供身份证明原件），否则，视为默认开标结果，产生的一切后果由投标人负责。

（二）评审委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的有效投标人进行评价和比较。在评审时，评审委员会可根据采购项目具体情况请有效投标人进行现场述标（招标文件中规定的相关人员须准时参加，参加时应当提供身份证明原件。如无特别规定，则法定代表人或委托代理人参加述标），否则，产生的一切后果由投标人负责。

（三）评审程序

1、资格性和符合性评审

采购方代表依据采购文件规定的要求，对投标文件中的资格性条件进行审核；评审委员会成员对投标文件中的符合性条件进行形式审核；经认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。判断资格性和符合性响应与否的依据是投标文件本身，而不是寻求外部证据。

2、详细评审

评审委员会对通过资格性和符合性评审的有效投标文件进行详细评审，审查“产品的性能指标、技术配置、服务要求、质量标准、质保期、质量保证与服务承诺、投标报价、工期、供货期等”是否与采购需求相匹配。详细评审未通过的有效投标人不能确定为中标人。评审委员会按照评审原则，独立地对符合采购要求的有效投标进行比较和评审。

3、异常低价处理规则

投标人的报价明显高于其他投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求投标人现场做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该投标人以“低于成本价竞标”，作无效投标处理。投标人证明其能够诚信履约并承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的（数额由评审委员会现场根据具体项目确定），可以继续参加评审。投标报价高于30%时进行异常低价评审，以衡量是否存在恶意竞争行为。

4、定标

评审委员会经评审、磋商后，向有效投标人明确采购需求及相关要求，由有效投标人进行最终报价，最终报价应当不低于第一次报价，否则报价无效。最终报价作为评审报价。评审委员会按得分由高到低推荐中标候选人。综合得分相等时，以投标报价高的优先，投标报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先，技术质量因素得分也相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

（四）为降低采购成本、缩短采购周期、提高采购效率，项目公告后，投标人或有效投标人不足三家时，原则上不能开标或评审。特殊项目，根据采购方需要，经评审委员会审核后，可以现场确定正常开标或评审，评审方式转为竞争性谈判、竞争性磋商或单一来源。

（五）评审结束后，将公布评审结果。按照规定对评审过程保密，对未中标原因不做解释说明。

## ★八、磋商项目履约保证金规定

（一）拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳采购项目履约保证金，具体金额为5万元。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）履约保证金仅限于通过银行用其基本账户支付，不接受现金缴纳履约保证金，不得以分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。

单位名称：徐州工程学院

开户行名称：中国建设银行徐州云龙支行

银行帐号：32001718136052504164

地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

电话：0516-83689763

（三）评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟中标人发出中标通知书，不再发布中标公告。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（六）因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

## 九、发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”相关内容；投标人在制作投标文件、送达投标文件前，因没能持续关注本次采购相关信息而造成损失，由投标人自负。

# 第二部分 磋商项目的技术标准和服务要求

本部分下文中的货物/工程/服务名字仅为书写分类和标题用，并无实际功能暗示，也无特定系统或设备指向，供应商应以具体的功能需求为准进行解决方案设计。

特别提醒：该章节内容为实质性响应内容，投标人须针对本项目需求及自身情况阐明所提供货物/工程/服务的符合、匹配程度（包括产品的详细规格\技术参数），编制“投标报价函”、“项目组织方案”和“质量保证及服务承诺”等材料放入投标文件，供采购人及评审专家参考评审。

对采购文件要求填写的“技术条款响应表”和“商务条款响应表”，投标人必须按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与投标文件中的技术、商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

现场踏勘及技术咨询：为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。投标人对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：陈老师，联系方式：13775888699

## ★一、技术（质量）需求

（一）采购清单包括：全部货物及伴随工程和服务

| 序号 | 品目名称 | 服务标准/服务要求 | 是否允许偏离及偏离范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东校区公共浴室运营服务外包 | 见采购文件 | 不允许负偏离 |

1、该项目要求投标人报采购方获得收益分成的比例，按百分比形式整数报价；收益分成的基数为“经营收入-水电费”，水电费由校方从经营收入中扣除后代为缴纳，结算时以最终实际数值为准。

2、投标人报价时应充分考虑以下情况：（1）经营期间收费标准固定；（2）现热源设备由原施工公司负责质保，浴室运营起算的剩余质保期约2年（不足），质保期外的维保工作由服务公司负责；（3）保证浴室正常运营的所有支出；（4）不得收取任何其它费用。

（二）对投标人要求：

1、投标人应在投标文件中列明详细的投资清单，主要为浴室柜、窗帘，明确厂家、品牌、材质、规格等。

2、投标人应在投标文件中提供项目组织及实施方案，包括但不限于：人员配置、管理制度、经营服务方案、设备运维方案、安全管理及应急预案、服务承诺等。

3、东校区各学生公寓热源系统为屋面太阳能集热系统，辅助能源空气源热泵循环系统。原施工公司质保期外的设备维保由中标服务公司负责，中标服务公司应具备此类设备的维保能力。

4、为应对恶劣天气及其他特殊情况导致的热水短缺问题，中标服务公司应具备热水采购、运输或调度的能力。

（三）技术、质量标准：

1、运营前投资要求：

（1）中标服务公司根据各浴室喷头数量，以不低于4倍的标准配置浴室柜，即1个喷头对应4个及以上人位的柜口；每个柜口应具有独立锁具，配备独立钥匙；浴室柜采用塑钢材质，壁厚不低于0.8mm。

（2）中标服务公司为各浴室窗户安装窗帘，要求为铝合金百叶升降卷帘，防水遮光性好；含各淋浴间及更衣室所有窗户。

（3）中标服务公司可视经营需要配置更衣凳、进行适当装饰。

（4）中标服务公司在校方规定的时间进场，并在东校区投入使用前完成包括人员、材料、设备、家具及其他一切必要条件的准备工作，保证东校区内所有公共浴室的正常运行；投入的设施、设备及家具须为全新产品，不得使用返修品、翻新品。

（5）各浴室须安装独立水电表进行水电计量，表具由校方统一提供、安装，相关费用由中标服务公司承担。

（6）中标服务公司应对原有建筑进行有效保护，如有损坏、污染，由中标服务公司负责维修并承担相应的损失赔偿。中标服务公司所有对建筑物结构可能构成安全隐患的施工方式，都必须报请校方同意后方可施工。

（7）项目投资建设期间，中标服务公司应加强施工人员的安全教育，做好相应的安全保障及警示、警卫，确保安全施工，在施工、安装现场发生的由于中标服务公司的原因造成的一切安全事故责任，一律由中标服务公司负责，并承担相应的经济责任。因设计、装修及安装等引发的安全问题，由中标人承担一切责任。

（8）中标服务公司应保证按校方要求及投标承诺完成投资建设，校方将组织相关部门进行联合验收，验收合格后方可开展经营；投资建设项目须消防、卫生等行政主管部门验收的，由中标服务公司负责相关手续及费用，中标服务公司应确保在东校区投入使用前通过所有项目的验收，具体时间校方另行通知。

2、服务及经营要求

（1）中标服务公司应在上级行政主管部门规定的时限内，办结营业执照、卫生许可等手续并承担相关费用。

（2）经营期内，中标服务公司负责运营管理浴室，做好浴室环境的卫生、消毒工作，做好常态化疫情防控；营业时间应安排专人值守。

（3）东校区各学生公寓热源系统为屋面太阳能集热系统，辅助能源空气源热泵循环系统，热水箱储量43m³。原施工公司负责质保2年（注意浴室运营起算的剩余质保期或不足2年），质保范围包括整套洗浴设备，含热源系统、管道、混水阀、喷头等；质保期外的维保工作由中标服务公司负责。

（4）原施工公司负责设备质保时，亦由中标服务公司负责设备的巡检、整理、报修，并负责妥善做好应急处理。中标服务公司负责设备维保时，所有维保相关的人员、材料、工具费用由中标服务公司自行承担；如热水系统发生技术性故障，属于热泵、热水机组故障的2小时内修复，属于终端设备的6小时内修复，如有特殊原因无法按时修复的应及时通知校方管理部门。

（5）经营期保证提供稳定、持续的热水供应，提供的热水温度：夏季不低于50℃，冬季不低于55℃；每天供应热水的时间不少于8个小时，经营时间段包含13:00-21:00；保证提供的热水量及实际经营时间足以满足学生正常洗浴要求。

（6）如遇设备较大故障、天气恶劣等情况，影响学生正常洗浴的，由中标服务公司从校外采购、运送热水至各热水箱。热水采购费、运输、装卸费等相关费用支出由中标服务公司承担。

（7）经营期内收费标准固定，为0.03元/升。

（8）中标服务公司自行承担水电等支出，各费用收取按照当地收费标准执行，由校方从经营收入中扣除后代为缴纳。

（9）经营期间，如存在浴室运营不合规、证件不齐全、卫生不达标等情况，由中标服务公司承担上级行政部门的处罚；因设备设施故障或服务人员故意或过失导致本项目服务对象或校方管理人员的任何人身伤害或财产损失，由中标服务公司负全责；发生重大事故责任被上级部门处理的，按上级部门事故责任处理意见向中标服务公司执行。

（10）中标服务公司应按照国家要求规范用工，服务期间一切用工纠纷与校方无关。每年度服务开始之前，中标服务公司须提供每位入校服务人员的健康体检证明。

（11）经营期内，中标服务公司为保证浴室运营进行追加投资的，校方针对追加投资不给予任何补偿，包括但不限于经济补偿、延长经营期限等，追加投资后期一并交由校方。

（12）经营期满，中标服务公司将所有投入移交校方，在校方要求的时间内退场。

（13）服务期内，因政策调整、政府行为或校方整体规划、校区、职能范围调整等致使合同无法继续履行的，校方有权提前30日通知中标服务公司解除合同，并不承担任何违约责任。

3、违约处罚

（1）中标服务公司如有下列违约事项，校方可单方面终止合同，并扣除履约保证金：

①有转包、分包行为的；

②不能保证学生洗浴需求，无法保障浴室正常运营，或运营条件达不到要求的；

③因中标服务公司原因导致设备未及时修复，影响学生洗浴被投诉达3次的；

④由管理部门下发三次“整改通知书”仍拒不整改的；

⑤因中标服务公司缘故造成重大事故或损失（存在人员伤亡或造成损失达5000元）的；

⑥不文明经营，在师生中产生恶劣影响的。

（2）经营期间，中标服务公司如确因自身原因须中途终止合同，应提前两个月提出书面申请，履约保证金不予退还。

## ★二、商务（服务）要求

1、承包方式、服务起止时间及服务 地点要求：

（1）承包方式：统包。中标服务公司负责项目运营前的所有准备工作，包括但不限于项目范围内所有设施、设备的生产（采购）及安装、调试；负责经营期内浴室的运营，设备的报修、检测、维保，承担人员培训、人员工资、经营服务、安全职责等，以及与此相关的所有费用，自主经营，自负盈亏，自担风险。

（2）服务期限三年，自校方通知入场之日起算。首次合同签订有效期一年，若合同期内中标服务公司服务良好，综合考评不低于75分，则合同自动顺延一年，否则合同终止，服务方在规定的时间内退场。

（3）服务地点：徐州工程学院东校区。

2、服务考核标准及要求：

（1）服务期间，校方将每学年组织一次考核，对中标服务公司的服务水平进行综合评价，考核结果作为合同续签依据。同时，校方将采取定期全面检查及不定期抽查相结合的方式，严格日常管理。

（2）详细考核细则见附件。

3、验收方法及验收标准：

1、投资建设项目的验收：（1）中标服务公司按约定方案完成设施设备的投入；

（2）投资建设中进行装饰装修的，工程质量应符合国家相关标准及规定，严格按国家验收规范标准验收，如须通过国家相关部门的官方验收，由中标服务公司负责相关手续及费用；

（3）验收合格亦不排除中标服务公司对其投资项目潜在缺陷的全面保证责任；

（4）验收合格后方可开展经营，中标服务公司应确保在合同约定的经营期起始日之前完成验收。

2、经营期验收采用考核评分制，考核达到75分及以上则视为验收合格。

# 第三部分  付款方式及其他约定

一、在合同签订之前，招标人有权对中标人的资格、履约能力、信誉状况、服务质量等进行审查，审查方式包括询问、调查和实地考察等。如发现中标人提供的投标材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，有腐败、欺诈和不良信用行为，或质疑（投诉）成立，则采购人有权取消其中标资格、没收其履约保证金。

二、中标人应在规定时间内与采购人签订采购合同，并按合同标的履约。中标人拒绝与采购人签订合同的，或经查实提供虚假材料中标的，或质疑（投诉）成立，或因不可抗力（或自身原因）不能履行采购合同的，则采购人有权取消其中标资格。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动，但中标人缴纳的履约保证金将不予退还。评审结果公示后，如（拟）中标人发生变化，仅影响相应标段中标人顺序。

三、签订合同书应以采购文件、投标文件及其承诺、评审结果、中标通知书等为依据。

四、项目验收：招标人与中标人按招标文件、投标文件、合同共同进行验收。合同项目履约完毕，中标人应当及时向项目承办单位提供验收方案申请项目验收，验收合格后签署验收报告。验收报告的签署不能免除中标人在质量保证期内对合同项目应当承担的保证责任。

五、付款方式：经营期间，所有经营收入全部纳入校方专有账户，由校方扣除水电费、提取中标人承诺的收益分成后转付给中标服务公司。付款结算每月一次，按校方财务部门相关安排明确具体时间。

六、履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

七、合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

八、争议解决：双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。

# 第四部分  投标文件格式

徐州工程学院部门集中采购投标文件封面

（部门集中采购）

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人/委托代理人

（签字或加盖私章）：

联系电话：

联系邮箱：

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

资格性和符合性审查响应对照表（固定格式）

投标人（加盖公章）：

| 项目 | 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 打ü 或û | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 内 容 | 1 | 营业执照等证明文件 |  |  |
|  | 2 | 信用查询记录 |  |  |
|  | 3 | 具有健全的财务会计制度等书面声明承诺书原件（附：开标当月前6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件；开标当月前6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；如符合减免条件，必须提供行政管理部门出具的证明或证书原件。） |  |  |
|  | 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书原件（附：相关设备证明或人员证明或专业技术能力认证证明等材料） |  |  |
|  | 5 | 近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件 |  |  |
| 符 合 性 审 查 内 容 | 1 | 法人或负责人有效身份证复印件；授权委托书原件、委托代理人有效身份证复印件及生效的劳动合同证明 |  |  |
|  | 2 | 技术条款响应表、商务条款响应表 |  |  |
|  | 3 | 投标人声明及承诺、安全服务承诺 |  |  |

（提醒：请按照采购文件要求，对照“资格性和符合性审查响应对照表”中序号及内容按实逐项填写，如没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

综合评分索引表（固定格式）

投标人（加盖公章）：

| 评审因素 | 序号 | 采购文件中“评标方法及原则”对应的“评审因素” | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术质量因素 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 商务因素 | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |

（提醒：请按照采购文件“评标方法及原则”中“评审因素”序号按实逐项填写，如没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

健全的财务制度等书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：开标当月前6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件；开标当月前6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（电子凭证）复印件；如符合减免条件，必须提供行政管理部门出具的证明或证书原件。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款；我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保证；我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：履行合同所必需的相关设备证明或人员证明或专业技术能力认证证明等。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

近3年在经营活动中没有违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）招标活动近3年在经营活动中没有违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

法人或负责人资格证明（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：（本资格证明宣告）

投标人单位名称：

法人或负责人（必须本人签字或加盖法人章）：

联系方式：

粘贴身份证复印件，反正面。

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人身份证复印件。法人本人参加投标的，须将本人身份证原件带至评审现场备查；法人授权其他人参加投标的，须同时提供“授权委托书”（ 法人本人参加投标不需提供）。该资格证明为实质性响应内容。

授权委托书（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：（本授权书宣告）

法人或负责人（必须本人签字或加盖法人章）：

联系方式：

委托代理人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

委托代理人在本单位职务：

兹委托       代表我单位参加徐州工程学院招投标办公室组织的（项目编号:            ）                         项目的采购活动，委托代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目招标活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“投标文件”等材料，负责招标质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；委托代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

注: 委托代理人参加投标的，除提供“法人或负责人资格证明”外，还须提供“授权委托书”，同时提供委托代理人身份证复印件，本人身份证原件带至评审现场备查。该资格证明为实质性响应内容。

附：委托代理人身份证复印件

粘贴身份证复印件，反正面。

技术条款响应表（固定格式）

| 采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术规格/指标 | 数量 | 数量 | 技术规格/指标 | 技术指标偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须对采购文件要求填写的“技术条款响应表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与投标文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年   月   日

商务条款响应表（固定格式）

| 序号 | 品目名称 | 采购文件要求 | 投标人响应 | 商务条款偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：投标人必须对采购文件要求填写的“商务条款响应表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与投标文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年   月   日

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州工程学院招投标办公室：

本投标人响应徐州工程学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州工程学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

投标报价函（固定格式）

致：徐州工程学院

1、根据已收到编号为“***”的徐州工程学院“***”的采购文件，我单位经踏勘现场并认真研究上述文件，完全响应采购文件要求，无质疑。

我方愿以“采购方获得收益分成的比例”为（大写）       （小写：  %）的投标总价按采购文件要求承包本项目采购范围内的全部货物/工程/服务内容。

2、我方承诺完全响应采购文件的所有条款。

3、如果我方中标，我方将按照采购文件的要求向贵方提交规定数额的履约保证金。

4、投标人对本项目的特别声明：

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“四、投标报价要求”及规定的格式进行报价。

徐州工程学院部门集中采购投标材料密封袋封面

……………………开标前打开无效………………

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人/委托代理人

（签字或加盖私章）：

联系电话：

E-mail：

投标人单位盖章（鲜章）

# 第五部分  合同草案条款

说明：

（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招投标文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）中标人应当自中标通知书发出之日起十五日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过三十日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，招标人有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。