（部门集中采购）

竞争性谈判文件

项目名称:中心校区10KV电气设备预防性试验及保护校验

项目编号: 徐工院（集）（服）[2022]023号

徐州工程学院招投标办公室

（2022）年度

目 录

第一部分   投标须知

一、项目情况

二、相关说明

★三、投标人资格

四、投标报价要求

五、响应文件要求

六、开标与评审

★七、谈判项目履约保证金规定

八、发布公告媒介

第二部分 竞争性谈判项目的技术标准和服务要求

★一、技术（质量）需求

★二、商务（服务）要求

第三部分  付款方式及其他约定

第四部分  响应文件格式

第五部分  合同草案条款

# 第一部分   投标须知

（投标人应认真阅读竞争性谈判文件中全部内容。投标人必须按照采购公告、谈判文件的规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

## 一、项目情况

当前学校的电气设备已达到预防性试验的周期和要求，为保障电力系统安全运行，拟对中心校区电气设备进行预防性试验及保护校验。

服务范围包括：变压器、开关、避雷器、电缆等配电装置的预防性试验及继电保护校验，设备除尘、清洁、检查等工作，具体服务清单见附件。

本项目采购预算控制价18万元，资金已到位。

## 二、相关说明

（一）本采购文件仅适用于徐州工程学院组织的部门集中采购活动。

（二）凡符合资格要求的投标人均可参与。

（三）无论结果如何，参加的投标人自行承担因此所产生的全部费用。

（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

（五）凡参与此采购项目的投标人，除有特别声明外，均视为接受并遵守本采购文件。

（六）潜在投标人须认真研读采购文件内容，根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

（七）招标人可因任何原因，在投标截止时间前对采购文件进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请潜在投标人务必在提交响应文件截止时间前，随时关注网上发布的该项目的相关更正、变更内容。不管投标人是否关注、下载，均视为已知晓该项目的全部内容和有关事宜。因未能及时关注导致的相关损失，由潜在投标人自行承担。

（八）招标人在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次招标，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

（九）采购文件中技术规格要求部分标明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅作说明参考作用,非限制性条件，投标人可以选用符合或者高于采购文件要求标准的替代标的进行投标。

（十）如无特别说明，本次采购活动投标有效期，自提交响应文件的截止之日起算至合同签订之日为止。

（十一）质疑和投诉：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，参加所质疑项目采购活动的投标人有权提出质疑；投标人须在规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。1.投标人对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告后，送达响应文件截止3日前，以书面形式向招投标办公室提出。接收响应文件后不再接受对采购文件的质疑申请。2.投标人对开标过程提出质疑的，应当在开标现场当场提出。开标过程结束后不再接受对开标过程的质疑申请。3.投标人对评审过程、评审结果提出质疑的，应当在评审结果公示发出后3日内，以书面形式向招投标办公室提出。4.投标人提出质疑应当提交质疑函和必须的证明材料。质疑函包括：投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。5.质疑函和必须的证明材料应当由法定代理人或授权代理人签字，并加盖投标人单位公章有效。6. 接收质疑函的方式：由质疑投标人书面送达；送达部门：徐州工程学院招投标办公室；联系电话：0516-83200231；送达地址：徐州市云龙区丽水路2号徐州工程学院行政楼B212室。

质疑投标人对答复不满意的，或者在规定的时间内未收到书面或口头答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级财政监督部门提起投诉。

（十二）中标单位法定代表人或授权代理人须在评审结果公示结束后，接到招标办通知3日内携带本人身份证到徐州工程学院招投标办公室领取书面《中标通知书》及履约保证金收据。

（十三）文件中关于“近3年”的规定：是指2019年1月1日以后，至项目开标当月之前。

## ★三、投标人资格

参加采购活动的投标人须具备以下条件：

（一）投标人须具备独立承担民事责任的能力，响应文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。分公司投标须同时提供总公司（或其上级公司）授权分公司参加投标的授权书原件（须授权人签字或加盖私章，并加盖授权单位公章方为有效）；分公司不得以总公司的资格、资质、业绩、信誉、设备和专业技术能力等参加投标；总公司和分公司不得同时参加同一合同项下的采购项目的投标。

（二）投标人应当具备国家电力监管委员会颁发的《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》四级及以上资质，具备相关项目的供应及服务能力；具有履行合同所必需的资信、能力证明和声明。

（三）投标人的授权代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明。

（四）本项目不接受联合体投标和自然人投标。同一合同项下不接受具有关联关系的供应商同时投标，否则，所有具有关联关系的供应商均投标无效。

（五）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

（六）本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。参与本次采购活动的供应商，其法人或负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为。投标人须提供信用查询记录，查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。

（七）近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

## 四、投标报价要求

（一）本项目采用竞争性谈判方式采购。是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程或服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，谈判小组经评审和谈判后，以低价确定中标供应商的采购方式。

该项目要求投标人二次报价，二次报价作为最后报价。评审委员会经评审、谈判后，向有效投标人明确采购需求及相关要求，由有效投标人进行最后报价。如遇分项报价复杂的采购项目，经评审委员会同意，最后报价时可以只报投标总价，对分项报价表的调整应当在评审结束后24小时内完成，签字、盖章后扫描发邮箱（xgytbyx@xzit.edu.cn）。“分项报价表”只能在响应文件中分项报价的基础上“下调”，不可“调增”分项报价，并且要保持与“最后报价”一致。经审核后有不符合、不一致的情形，将取消中标资格。提醒：在规定的第二次报价时间内（5分钟），投标人只能发送一次报价信息，发送多个报价信息的将被拒收。

（二）本项目采购的是非进口产品、工程或服务。投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物/工程/服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：1、投标人根据设备清单及服务要求报项目总价，并列明各测试点单价。

2、投标人所报价格应包括全部税费、保险费、设备工具使用成本、报告出具成本、人员劳务费等履行项目所支出的所有成本、应获得的利润和承担的风险等。

3、各测试点单价固定，项目验收合格后根据服务公司出具的、经电力部门认可的试验报告中的合格测试点结算。

4、除非另有变更洽商，任何组成合同价款清单以外的而根据国家规范及安全保障需求的必不可少项目，其价款均视为已经平均分摊在清单所列价款之内，不再单独计取。

（三）响应文件中的“投标报价函”和“分项报价表”应根据采购项目准确填写，只接受人民币报价。币制、金额单位要统一，数字、文字要清晰，不得涂改；报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价；投标报价（包括分项报价）不能为“0”，且必须打印，不得手写；单价、合价、总价金额单位：元，最多保留两位小数，例：111.11元；“投标报价函”和“分项报价表”投标总价要一致，且大小写必须一致；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（四）“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，由投标人根据“采购项目及采购清单”自行设计制作，严格按照采购文件的要求，逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字；投标人没有填写单价和合价的项目将不予计算，并认为此项费用已包含在投标总价当中；合价、投标总价计算必须准确；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（五）在确定中标人时，谈判小组认为有必要的，可以对方案、要求、是否组织对入围投标人考察等作必要调整，谈判小组审定后可予以执行。

（六）本项目招标人不要求投标人提供备选标，即投标人在响应文件中只能提供唯一明确报价。

（七）除非采购文件、技术规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。响应文件中应说明提供给用户的技术文件、技术支持、技术服务、培训等的范围和程度。

## 五、响应文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编制、装订响应文件。响应文件格式见“第四部分 响应文件格式”（其中有“固定格式”和“参考样式”）。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价。

特别提醒：1、响应文件应当按照公告和本采购文件的要求提供。所有资格性、符合性证明材料均应当按照响应文件格式要求提供完整、准确、清晰可辨的证明材料，如为“复印件、扫描件、网页打印件”均应当加盖投标人单位公章方为有效，否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

2、由于投标时提供的是电子稿，受网络、设备、系统、文件大小等各种不确定因素影响，与“资格性审查”、“符合性审查”、“采购需求”无关的材料不要提供，否则造成的投标文件无效等情形由投标人负责。

（一）响应文件的构成、顺序及要求

1、封面；

2、目录（从“2”开始编页码）；

3、资格性和符合性审查响应对照表；

4、资格性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）营业执照等证明文件复印件（详见“三、投标人资格”）；

（2）相关资质证书或许可证书复印件（详见“三、投标人资格”）；

（3）信用查询记录（详见“三、投标人资格”）；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及具有依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明承诺书原件（附：开标当月前6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件，开标当月前6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（电子凭证）复印件；如符合减免条件，必须提供行政管理部门出具的证明或证书原件。）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书原件（附：履行合同所必需的相关设备证明或人员证明或专业技术能力认证证明等材料；以及近3年近似项目业绩合同1份）；

（6）近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件；

5、符合性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）法定代理人或负责人有效身份证复印件；授权委托书原件，授权代理人有效身份证复印件及其正式在职人员有效证明材料复印件（提供生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明方为有效）；

（2）分项报价表；

（3）“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”；

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺；

（5）投标人应在投标文件中列明服务人员清单，清单应列明服务人员姓名及持证情况，保证所有实际参与项目的服务人员持证上岗。 主要服务人员应持“特种作业操作证”，作业类别：“电工作业”，操作项目：“电气试验作业”/“继电保护作业”,两个操作项目不要求同一人所持；其他服务人员持对应电工类证件。

6、投标人参加本项目采购活动近3年在近似项目经营活动中的业绩一览表，提供合同等证明资料复印件；

7、项目组织及实施方案、质量保证及服务承诺、其他相关方案等；

8、投标报价函。

（二）响应文件的签署和送达

1、投标人必须按不同标段分别制作响应文件。响应文件应按格式要求由法定代表人或授权代理人签字或加盖私章，并加盖与投标人单位一致的公章方为有效。响应文件按公告要求的方式送达。

2、响应文件一经送达，无论投标人是否中标，其响应文件不予退还。

（三）投标响应和偏差

1、响应文件应当对采购文件的所有技术规格及性能指标、实质性要求和条件、商务条款等作出满足或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

2、采购文件中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

3、响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”中列明，除列明的内容外，视为投标人完全响应采购文件的全部要求。投标人如不提供“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被否决。

（四）投标无效情况

1、响应文件送达的时间超过规定的响应文件送达截止时间。

2、响应文件未按采购文件要求签字、盖章。

3、响应文件内容不符合采购文件的要求（不满足“资格性审查材料”或“符合性审查材料”要求等）。

4、未按要求提供资格、资质等证明文件。

5、投标人在投标过程中有违法违纪行为和不良信用情况等。

6、未按采购文件要求提供“投标报价函”。

7、投标报价超过采购预算；响应文件中出现两个或多个投标报价；未按采购清单要求提供分项报价明细清单；未按规定格式报价，合价、总价计算错误，投标报价大小写不一致等。

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

9、采购文件中规定的其他投标无效情形。

说明：评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定。

## 六、开标与评审

（一）招标人按照本次采购公告中的日程安排和方式，在规定的时间组织谈判、评审，所有参加投标的投标人，其法定代表人或授权代理人须准时参加（参加时应当提供身份证明原件），否则，视为对评审结果无异议，产生的一切后果由投标人负责。

（二）评审委员会只对确定为实质上响应谈判文件要求的有效投标人进行评价和比较。在评审时，评审委员会可根据采购项目具体情况请有效投标人进行现场述标（招标文件中规定的相关人员须准时参加，参加时应当提供身份证明原件。如无特别规定，则法定代表人或授权代理人参加述标），否则，产生的一切后果由投标人负责。

（三）评审程序

1、资格性和符合性评审

评审委员会依据采购文件规定的要求，先对响应文件中的资格性条件进行审核，然后对响应文件中的符合性条件进行形式审核；经认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。判断资格性和符合性响应与否的依据是响应文件本身，而不是寻求外部证据。

2、详细评审

评审委员会对通过资格性和符合性评审的有效响应文件进行详细评审，审查“产品的性能指标、技术配置、服务要求、质量标准、质保期、质量保证与服务承诺、投标报价、工期、供货期、方案等”是否与采购需求相匹配。由评审委员会协商确定至少2-3家有效投标人，拟定谈判策略，就相同问题分别进行谈判，并进行二次报价，原则上二次报价为最终报价；未在规定时间提交最终报价的按照其第一次报价进行评审。详细评审未通过、未被邀请进入谈判的投标人不能确定为中标人。评审委员会按照评审原则，独立地对符合采购要求的有效投标进行比较和评审。

3、相同品牌处理规则

同一标段不同投标人提供相同品牌产品，且通过资格性审查、符合性审查的，按1家投标人计算，其它投标人不能作为中标候选人推荐。评审委员会经评审、谈判后，向有效投标人明确采购需求及相关要求，由有效投标人进行二次报价（最后报价），最后报价低的，参与不同品牌中标候选人排序。如遇相同品牌投标报价相同时，由采购方代表确定1家参加排序。

非单一产品采购项目，多个投标人提供相同品牌产品的价格均超过其投标总价50%的，按照相同品牌的操作规则处理。

4、异常低价处理规则

投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于采购预算或者某些分项报价明显不合理的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，由评审委员会决定是否进行异常低价评审。判断依据是报价低于预算控制价的30%，即【报价<（控制价-（控制价×30%））】，以衡量是否存在恶意竞争行为。

如进行异常低价评审，应当要求投标人现场做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该投标人以“低于成本价竞标”，作无效投标处理。投标人证明其能够诚信履约并承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的（数额由评审委员会现场根据具体项目确定），可以继续参加评审。

5、定标

评审委员会按最终报价由低到高推荐中标候选人。最终报价相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

（四）为降低采购成本、缩短采购周期、提高采购效率，项目公告后，投标人或有效投标人不足三家时，原则上不能开标或评审。特殊项目，根据采购方需要，经评审委员会审核后，可以现场确定正常开标或评审，评审方式转为竞争性谈判或单一来源。

（五）评审结束后，将公布评审结果。按照规定对评审过程保密，对未中标原因不做解释说明。

## ★七、谈判项目履约保证金规定

（一）拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳采购项目履约保证金，具体金额为2万元。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）履约保证金仅限于通过银行用其基本账户支付，不接受现金缴纳履约保证金，不得以分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。

单位名称：徐州工程学院

开户行名称：中国建设银行徐州云龙支行

银行帐号：32001718136052504164

地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

电话：0516-83689763

（三）评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟中标人发出中标通知书，不再发布中标公告。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（六）因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

## 八、发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”相关内容；投标人在制作响应文件、送达响应文件前，因没能持续关注本次采购相关信息而造成损失，由投标人自负。

# 第二部分 竞争性谈判项目的技术标准和服务要求

本部分下文中的货物/工程/服务名字仅为书写分类和标题用，并无实际功能暗示，也无特定系统或设备指向，供应商应以具体的功能需求为准进行解决方案设计。

特别提醒：该章节内容为实质性响应内容，投标人须针对本项目需求及自身情况阐明所提供货物/工程/服务的符合、匹配程度（包括产品的详细规格\技术参数），编制“分项报价表”、“项目组织方案”和“质量保证及服务承诺”等材料放入响应文件，供采购人及评审专家参考评审。

对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，投标人必须按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术、商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

现场踏勘及技术咨询：为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。投标人对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：王老师，联系方式：15005201831

## ★一、技术（质量）需求

（一）采购项目清单：包括全部货物/工程/服务

| 序号 | 测试点 | 服务标准/服务要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 是否允许偏离及偏离范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期开闭所 | 见“技术（服务）、质量标准”和附件 | 项 | 1 |  |  | 不允许负偏离 |
| 2 | 敬信楼 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 二期开闭所 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 二期食堂 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 图书馆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 敬业楼 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 1#学生宿舍 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 2#学生宿舍 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 3#学生宿舍 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 4#学生宿舍 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 5#学生宿舍 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 6#学生宿舍 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 7#学生宿舍 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 敬本楼 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 敬德楼 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 格致楼 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 一期食堂 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 一期商贸 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 大学生活动中心 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 行政楼 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

（二）对服务人员配置的要求：

投标人应在投标文件中列明服务人员清单，清单应列明服务人员姓名及持证情况，保证所有实际参与项目的服务人员持证上岗。 主要服务人员应持“特种作业操作证”，作业类别：“电工作业”，操作项目：“电气试验作业”/“继电保护作业”,两个操作项目不要求同一人所持；其他服务人员持对应电工类证件。该项为实质性响应要求。

（三）技术（服务）、质量标准：

1、服务方对采购清单中所有配电装置现有的外观、质量、结构性能进行预防性试验，以确定其可利用情况，服务过程中所需各类仪器、工具由服务方自行配备。

2、服务方保证所有实际参与项目的服务人员持证上岗，主要服务人员应持“特种作业操作证”，作业类别：“电工作业”，操作项目：“电气试验作业”/“继电保护作业”,两个操作项目不要求同一人所持；其他服务人员持对应电工类证件。

3、服务方必须严格按照国家规范要求进行试验、测量及养护，保证所有使用的试验设备及试验规程符合电力行业及相关技术标准，确保试验结果能真实反映待检设备现有状况，确保全面发现运行中电气设备的安全隐患。

4、服务方应建立全面系统的试验记录，对每次预防性试验的时间、地点、温度/湿度/气压等大气条件、试验内容、方式、参与人员等进行详细记录，并在校方要求查看时出具。

5、服务方应做好安全措施、严把安全关，防止事故特别是人身安全事故的发生，做好安全防护工作。服务方在试验期间由于自身原因造成校方或第三方财产损失、人身伤亡的，服务方负全部责任。

6、服务方应精心组织试验工作，若在试验中发现存在问题应及时向校方提出整改意见，确保试验工作的质量；提前一周通知校方具体的试验时间，以便校方进行工作安排。

7、服务期间所有停送电倒闸操作均应按照校方工作流程，服务方的现场负责人还应做好与校方各项工作的配合。

8、项目试验设备及其它试验期间属于服务方控制的设备由服务方负责妥善保管，设备在此期间损毁、灭失的风险，由服务方负责承担。

9、服务方应于试验完成一个月内向校方出具由国家电力部门认可的合格试验报告，并到项目所在地供电部门备案；试验报告应当完整、真实、准确，包含清单所列所有服务项目，能完全的反映待检设备现有状况。试验报告是服务方要求校方支付服务款的必备凭证。

10、对于服务方在项目履行过程中所获得的校方所有信息和与提供本检验服务相关的文件、记录、数据、报告等资料，服务方有保密义务。

11、服务方应做好人员安全培训及管理，按照国家要求规范用工，服务过程中服务方的一切人员伤亡及用工纠纷与校方无关；遵守学校现行防疫管理政策，须持核酸检测报告入校服务的，相关检测费用及人员安全管理由服务方自行负责，因不服从管理引发的一切防疫事故责任由服务方自行承担。

## ★二、商务（服务）要求

1、项目实施的地点：

服务地点：项目各测试点，见附件服务清单。

2、项目交付或者实施的时间要求：校方通知入场后  30  日内，供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

3、本项目免费质保期要求：

（1）项目质保期1年，自验收合格之日起算。

（2）质保期内，服务方免费提供技术咨询；免费提供须更换设备零部件的人工费。项目范围内的高压设备有零部件损坏的且价格不高于300元/每件的损耗品,由服务方免费提供材料进行更换。

（3）质保期内，服务方承诺接到校方报修通知后1小时内赶到现场，到达现场后2小时内完成修理。

（4）质保期内，若因服务方未能按合同约定执行质保条款，校方有权另请其他第三方进行维修、更换，因此发生的费用由服务方承担。对校方造成损失的，服务方应按实际发生的损失向校方无条件赔偿。

4、售后及服务标准要求：

见相关条款。

- 验收方法及验收标准：

服务方完成全部测试点的试验及保养工作，出具由国家电力部门认可的合格试验报告，试验报告完整、真实、准确，并到项目所在地供电部门完成备案，则视为验收合格。

# 第三部分  付款方式及其他约定

一、在合同签订之前，招标人有权对中标人的资格、履约能力、信誉状况、服务质量等进行审查，审查方式包括询问、调查和实地考察等。如发现中标人提供的投标材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，有腐败、欺诈和不良信用行为，或质疑（投诉）成立，则采购人有权取消其中标资格、没收其履约保证金。

二、中标人应在规定时间内与采购人签订采购合同，并按合同标的履约。中标人拒绝与采购人签订合同的，或经查实提供虚假材料中标的，或质疑（投诉）成立，或因不可抗力（或自身原因）不能履行采购合同的，则采购人有权取消其中标资格。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动，但中标人缴纳的履约保证金将不予退还。评审结果公示后，如（拟）中标人发生变化，仅影响相应标段中标人顺序。

三、签订合同书应以采购文件、响应文件及其承诺、评审结果、中标通知书等为依据。

四、项目验收：招标人与中标人按招标文件、响应文件、合同共同进行验收。合同项目履约完毕，中标人应当及时向项目承办单位提供验收方案申请项目验收，验收合格后签署验收报告。验收报告的签署不能免除中标人在质量保证期内对合同项目应当承担的保证责任。

五、付款方式：1、该服务项目所有相关人员到达指定服务地点后十日内预付合同款的30%；2、项目验收合格后，将合同款100%转账支付给中标人。凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告（不具备最终验收条件的项目凭履约情况说明）支付。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，采购人可不适用前述规定。

招标人付款前有权要求中标人开具合法、等额的增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票），否则招标人有权拒绝付款并无需承担违约责任。

六、履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

七、有关“知识产权、专利权、软件著作权”等特别要求：

（一）招标人在履行合同过程中提供给中标人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于招标人。

（二）中标人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则中标人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证招标人在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则招标人有权拒签合同并取消中标人资格。

（三）如果招标人收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，中标人在收到招标人通知后，应当以招标人名义并在招标人的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿招标人因此发生的费用和遭受的损失。如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到招标人通知后 28 日内未作表示，招标人可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。

八、合同的转让：合同的部分和全部都不得分包、转包。

九、争议解决：双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。

附件：中心校区10KV电气设备预防性试验及保护校验服务清单

| 序号 | 名称 | 电压等级 | 单位 | 数量 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一期开闭所10KV、0.4KV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 18 | 预试 |  |
| 2 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 18 | 调试 |  |
| 3 | 电压互感器 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 |  |
| 4 | 电流互感器 | (20)10kV | 组 | 18 | 预试 | 每组3只 |
| 5 | 避雷器 | (20)10kV | 组 | 20 | 预试 | 每组3只 |
| 6 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 15 | 预试 |  |
| 7 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 22 | 预试 |  |
| 8 | 直流屏 |  | 套 | 1 | 调试、保养 |  |
| 9 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 11 | 预试 |  |
| 10 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 11 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 12 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 22 | 保养 |  |
| 13 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 11 | 保养 |  |
| 二、敬信楼10kV、0.4KV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1000/20（10）kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 2 | 调试 |  |
| 4 | 电压互感器 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 |  |
| 5 | 电流互感器 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 | 每组2只 |
| 6 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 2 | 预试 |  |
| 7 | 避雷器 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 | 每组3只 |
| 8 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 3 | 预试 |  |
| 9 | 母线 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 |  |
| 10 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 14 | 预试 |  |
| 11 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 12 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 13 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 14 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 2 | 保养 |  |
| 15 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 14 | 保养 |  |
| 三、二期开闭所10kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 28 | 预试 |  |
| 2 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 28 | 调试 |  |
| 3 | 电压互感器 | (20)10kV | 组 | 4 | 预试 | 每组2只 |
| 4 | 电流互感器 | (20)10kV | 只 | 88 | 预试 | 包含计量柜内4只 |
| 5 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 9 | 预试 |  |
| 6 | 母线 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 |  |
| 7 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 34 | 预试 |  |
| 8 | 避雷器 | (20)10kV | 组 | 30 | 预试 | 每组3只 |
| 9 | 直流屏 |  | 套 | 1 | 调试、保养 |  |
| 10 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 11 | 安全用具 | (20)10kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 12 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 34 | 保养 |  |
| 四、二期食堂10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1000/20（10）kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 2 | 调试 |  |
| 4 | 电压互感器 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 | 每组2只 |
| 5 | 电流互感器 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 | 每组2只 |
| 6 | 避雷器 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 | 每组3只 |
| 7 | 母线 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 |  |
| 8 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 2 | 预试 |  |
| 9 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 3 | 预试 |  |
| 10 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 16 | 预试 |  |
| 11 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 2 | 保养 |  |
| 12 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 16 | 保养 |  |
| 13 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 14 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 五、图书馆10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1250/20（10）kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 2 | 调试 |  |
| 4 | 电压互感器 | (20)10kV | 组 |  | 预试 |  |
| 5 | 电流互感器 | (20)10kV | 组 |  | 预试 |  |
| 6 | 避雷器 | (20)10kV | 组 |  | 预试 |  |
| 7 | 母线 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 |  |
| 8 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 4 | 预试 |  |
| 9 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 3 | 预试 |  |
| 10 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 4 | 预试 |  |
| 11 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 13 | 预试 |  |
| 12 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 4 | 保养 |  |
| 13 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 13 | 保养 |  |
| 14 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 15 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 六、敬业楼10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1600/20（10）kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 2 | 调试 |  |
| 4 | 电压互感器 | (20)10kV | 组 |  | 预试 |  |
| 5 | 电流互感器 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 | 每组3只 |
| 6 | 避雷器 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 | 每组3只 |
| 7 | 直流屏 |  | 套 | 1 | 调试、保养 |  |
| 8 | 母线 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 |  |
| 9 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 6 | 预试 |  |
| 10 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 3 | 预试 |  |
| 11 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 16 | 预试 |  |
| 12 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 15 | 预试 |  |
| 13 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 16 | 保养 |  |
| 14 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 15 | 保养 |  |
| 15 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 16 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 七、1#学生宿舍10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1000/20（10）kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 4 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 1 | 调试 |  |
| 4 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 1 | 预试 |  |
| 5 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 1 | 预试 |  |
| 6 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 7 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 5 | 预试 |  |
| 8 | 电压互感器 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 | 每组3只 |
| 9 | 电流互感器 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 | 每组3只 |
| 10 | 母线 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 |  |
| 11 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 保养 |  |
| 12 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 5 | 保养 |  |
| 13 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 14 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 八、2#学生宿舍10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1000/20（10）kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 1 | 调试 |  |
| 4 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 1 | 预试 |  |
| 5 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 1 | 预试 |  |
| 6 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 7 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 5 | 预试 |  |
| 8 | 电压互感器 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 | 每组2只 |
| 9 | 电流互感器 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 | 每组2只 |
| 10 | 母线 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 |  |
| 11 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 保养 |  |
| 12 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 5 | 保养 |  |
| 13 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 14 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 九、3#学生宿舍10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1000/20（10）kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 1 | 调试 |  |
| 4 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 1 | 预试 |  |
| 5 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 1 | 预试 |  |
| 6 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 7 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 5 | 预试 |  |
| 8 | 电压互感器 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 | 每组2只 |
| 9 | 电流互感器 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 |  |
| 10 | 母线 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 |  |
| 11 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 保养 |  |
| 12 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 5 | 保养 |  |
| 13 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 14 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 十、4#学生宿舍10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1000/20（10）kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 1 | 调试 |  |
| 4 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 1 | 预试 |  |
| 5 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 1 | 预试 |  |
| 6 | 母线 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 |  |
| 7 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 8 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 6 | 预试 |  |
| 9 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 保养 |  |
| 10 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 6 | 保养 |  |
| 11 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 12 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 十一、5#学生宿舍10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1000/20（10）kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 1 | 调试 |  |
| 4 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 1 | 预试 |  |
| 5 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 1 | 预试 |  |
| 6 | 母线 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 |  |
| 7 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 8 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 6 | 预试 |  |
| 9 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 保养 |  |
| 10 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 6 | 保养 |  |
| 11 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 12 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 十二、6#学生宿舍10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1000/20（10）kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 1 | 调试 |  |
| 4 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 1 | 预试 |  |
| 5 | 避雷器 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 | 每组3只 |
| 6 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 1 | 预试 |  |
| 7 | 母线 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 |  |
| 8 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 9 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 5 | 预试 |  |
| 10 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 保养 |  |
| 11 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 5 | 保养 |  |
| 12 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 13 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 十三、7#学生宿舍10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1250/20（10）kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 1 | 调试 |  |
| 4 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 1 | 预试 |  |
| 5 | 电压互感器 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 | 每组3只 |
| 6 | 电流互感器 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 | 每组3只 |
| 7 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 1 | 预试 |  |
| 8 | 母线 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 |  |
| 9 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 10 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 7 | 预试 |  |
| 11 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 1 | 保养 |  |
| 12 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 7 | 保养 |  |
| 13 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 14 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 十四、敬本楼10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1000/20（10）kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 1 | 调试 |  |
| 4 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 2 | 预试 |  |
| 5 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 3 | 预试 |  |
| 6 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 7 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 12 | 预试 |  |
| 8 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 2 | 保养 |  |
| 9 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 12 | 保养 |  |
| 10 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 11 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 十五、敬德楼0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 8 | 预试 |  |
| 2 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 8 | 保养 |  |
| 3 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 4 | 安全用具 | 0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 十六、格致楼10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1600/20（10）kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 2 | 调试 |  |
| 4 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 2 | 预试 |  |
| 5 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 3 | 预试 |  |
| 6 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 7 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 23 | 预试 |  |
| 8 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 2 | 保养 |  |
| 9 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 23 | 保养 |  |
| 10 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 11 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 十七、一期食堂配电室10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1000/20（10）kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 5 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 2 | 调试 |  |
| 4 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 2 | 预试 |  |
| 5 | 封闭式母线桥 | 0.4kV | 段 | 2 | 预试 |  |
| 6 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 7 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 16 | 预试 |  |
| 8 | 电压互感器 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 | 每组2只 |
| 9 | 电流互感器 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 | 每组2只 |
| 10 | 母线 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 |  |
| 11 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 2 | 保养 |  |
| 12 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 16 | 保养 |  |
| 13 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 14 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 十八、一期商贸配电室10kV、0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1600/20（10）kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 2 | 真空断路器 | (20)10kV | 台 | 1 | 预试 |  |
| 3 | 微机保护 | (20)10kV | 套 | 1 | 调试 |  |
| 4 | 高压电缆 | (20)10kV | 根 | 1 | 预试 |  |
| 5 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 6 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 5 | 预试 |  |
| 7 | 电压互感器 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 |  |
| 8 | 电流互感器 | (20)10kV | 组 | 2 | 预试 |  |
| 9 | 母线 | (20)10kV | 组 | 1 | 预试 |  |
| 10 | 高压柜 | (24)10kV | 台 | 2 | 保养 |  |
| 11 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 5 | 保养 |  |
| 12 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 13 | 安全用具 | (20)10kV、0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 十九、大学生活动中心0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 2 | 预试 |  |
| 2 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 2 | 保养 |  |
| 3 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 4 | 安全用具 | 0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |
| 二十、行政楼0.4kV配电装置预防性试验及保护校验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 6 | 预试 |  |
| 2 | 低压柜 | 0.4kV | 台 | 6 | 保养 |  |
| 3 | 接地网 |  | 套 | 1 | 测量 |  |
| 4 | 安全用具 | 0.4kV | 套 | 1 | 预试 |  |

# 第四部分  响应文件格式

说明：1、请按采购文件要求编排页码，并将“目录”中的页码与实际页码对应。按照“目录”顺序填写和提交规定格式的文件，未给出格式的文件，由投标人自行设计编写。混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2、评审委员会根据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

投标报名表（完善相关信息，彩色扫描后提交）

| 招标人 | 徐州工程学院 |  | 招标办邮箱 |  |  | xgytbyx@xzit.edu.cn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（单位）名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 授权代理人 |  | 手机 |  |  |  |  | 与响应文件中为同一人。 |
| 通讯QQ号码 |  |  | 必须准确填写！用于视频会议、报价、澄清等传递文件和联络时使用。 |  |  |  |  |
| 我单位确定参加徐州工程学院组织的该项目采购活动，并承诺遵守相关规定和要求。 投标人（单位）盖章 日期 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

标书及服务费缴纳承诺

我单位标书及服务费已缴纳，证明材料如下：

粘贴：标书及服务费缴纳证明

（封面）

（部门集中采购）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法定代理人/授权代理人：

办公电话：

手机号码：

联系邮箱：

年  月  日

目  录

1、资格性和符合性审查响应对照表…………………………页码

2、资格性审查内容……………………………………………页码

（1）营业执照等证明文件复印件…………………………页码

（2）相关资质证书或许可证书复印件……………………页码

（3）信用查询记录…………………………………………页码

（4）财务状况、税收和社保缴纳证明……………………页码

（5）履约能力证明…………………………………………页码

（6）近3年在经营活动中没有重大违法记录声明………页码

（7）其它相关内容…………………………………………页码

3、符合性审查内容……………………………………………页码

（1）法定代理人、授权代理人合法有效证明……………………页码

（2）分项报价表……………………………………………页码

（3）响应偏离表……………………………………………页码

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺…………………页码

（5）其它相关内容…………………………………………页码

4、所投产品铭牌、设备前后彩色照片及产品优势介绍……页码

5、所投产品详细技术参数及证明资料………………………页码

（包括但不限于官方宣传彩页、官网截图、检测报告等）

6、近3年近似项目业绩………………………………………页码

7、项目组织及实施方案………………………………………页码

8、质量保证及服务承诺………………………………………页码

9、售后维修和服务方案………………………………………页码

10、其他相关方案（如有） …………………………………页码

11、需要提供或说明的其他材料（如有） …………………页码

12、投标报价函 ………………………………………………页码

资格性和符合性审查响应对照表（固定格式）

投标人：

| 项目 | 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 打ü 或û | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 内 容 | 1 | 营业执照等证明文件 |  |  |
|  | 2 | 采购文件中要求的相关资质证书或许可证书等： 1、国家电力监管委员会颁发的《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》四级及以上资质 |  |  |
|  | 3 | 信用查询记录 |  |  |
|  | 4 | 具有健全的财务会计制度等书面声明承诺书原件（附：开标当月前6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件；开标当月前6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；如符合减免条件，必须提供行政管理部门出具的证明或证书原件。） |  |  |
|  | 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书原件（附：相关设备证明或人员证明或专业技术能力认证证明等材料；以及近3年近似项目业绩合同1份） |  |  |
|  | 6 | 近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件 |  |  |
| 符 合 性 审 查 内 容 | 1 | 法定代理人或负责人有效身份证复印件；授权委托书原件、授权代理人有效身份证复印件及生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明 |  |  |
|  | 2 | 分项报价表 |  |  |
|  | 3 | 技术（服务）偏离表、商务（服务）偏离表 |  |  |
|  | 4 | 投标人声明及承诺、安全服务承诺 |  |  |
|  | 5 | 服务人员清单，清单应列明服务人员姓名及持证情况，保证所有实际参与项目的服务人员持证上岗。 主要服务人员应持“特种作业操作证”，作业类别：“电工作业”，操作项目：“电气试验作业”/“继电保护作业”,两个操作项目不要求同一人所持；其他服务人员持对应电工类证件。 |  |  |

（提醒：请按照采购文件要求，对照“资格性和符合性审查响应对照表”中序号及内容按实逐项填写，如没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

健全的财务制度等书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：开标当月前6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件；开标当月前6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（电子凭证）复印件；如符合减免条件，必须提供行政管理部门出具的证明或证书原件。

法定代理人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款；我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保证；我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：履行合同所必需的相关设备证明或人员证明或专业技术能力认证证明等；以及近3年近似项目业绩合同1份。

法定代理人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

近3年在经营活动中没有违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法定代理人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）招标活动近3年在经营活动中没有违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代理人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

法定代理人或负责人资格证明（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：（本资格证明宣告）

投标人单位名称：

法定代理人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

粘贴身份证复印件，反正面。

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法定代理人或负责人身份证复印件。法定代理人授权其他人参加投标的，须同时提供“授权委托书”（ 法定代理人本人参加投标不需提供）。该资格证明为实质性响应内容。

授权委托书（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：（本授权书宣告）

法定代理人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

授权代理人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

授权代理人在本单位职务：

兹委托       代表我单位参加徐州工程学院招投标办公室组织的（项目编号:            ）                         项目的采购活动，授权代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目招标活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“响应文件”等材料，负责招标质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；授权代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

注: 授权代理人参加投标的，除提供“法定代理人或负责人资格证明”外，还须提供“授权委托书”，同时提供授权代理人身份证复印件。该资格证明为实质性响应内容。

附：授权代理人身份证复印件

粘贴身份证复印件，反正面。

（投标人须根据采购项目不同，自行设计制作“分项报价表”，以下样表仅供参考，按需修改）

分项报价明细表

| 序号 | 品目名称 |  | 品牌 | 原产地及制造商 | 规格型号（详细技术指标） | 单价（元） | 数量 | 合价（元）=单价*数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伴随货物、服务或工程项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  | 小写 |  | ¥： 元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  | 人民币： |  |  |  |  |  |

说明：1、单价、合价、总价金额单位：元，最多保留两位小数。分项报价表作为“投标报价函”的报价依据，构成约束双方的合同内容，投标人如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、品目名称、品牌、产地及制造商、规格型号必须和所投产品铭牌及彩页相符。

3、签署采购合同或者履约时不接受变更。否则按照提供虚假材料处理。

法定代理人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价，否则投标无效。

技术（服务）偏离表（固定格式）

| 采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术规格/指标 | 数量 | 数量 | 技术规格/指标 | 技术指标偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中的“*”条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法定代理人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：          年   月   日

商务（服务）偏离表（固定格式）

| 序号 | 品目名称 | 采购文件要求 | 投标人响应 | 商务条款偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“商务（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中的“*”条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法定代理人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：             年   月   日

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州工程学院招投标办公室：

本投标人响应徐州工程学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州工程学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法定代理人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法定代理人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

（近3年）近似项目业绩合同（固定格式）

| 序号 | 用户名称（合同甲方名称） | 项目名称 | 与本次采购项目近似内容简要描述 | 合同有效金额（万元） | 合同签订日期 | 用户联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“近似项目”是指与本次采购一致或相近的同类货物/服务/工程；“合同有效金额”是指合同中与本次采购一致或相近的同类货物/服务/工程的金额。

2、响应文件中应付合同复印件（最多不超过5份业绩合同），按合同有效金额由高到低顺序排列装订，包括：合同首尾页、签字盖章页、合同金额页、产品（服务/工程）信息页。

3、投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。

法定代理人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

投标报价函（固定格式）

致：徐州工程学院

1、根据已收到编号为“***”的徐州工程学院“***”的采购文件，我单位经踏勘现场并认真研究上述文件，完全响应采购文件要求，无质疑。

我方愿以人民币（大写）                （¥：      元）的投标总价按采购文件要求承包本项目采购范围内的全部货物/工程/服务内容。

2、我方承诺完全响应采购文件的所有条款。

3、如果我方中标，我方将按照采购文件的要求向贵方提交规定数额的履约保证金。

4、投标人对本项目的特别声明：

法定代理人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价。

# 第五部分  合同草案条款

说明：

（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招响应文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）中标人应当自中标通知书发出之日起15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过20日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，招标人有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。