（部门集中采购）

询价文件

项目名称: 电机驱动与运动控制实验平台元部件采购

项目编号: 徐工院（集）（货）[2024]018号

徐州工程学院招投标办公室

（2024）年度

目 录

第一部分   投标须知

一、项目概况

二、相关说明

三、投标人资格

四、投标报价要求

五、响应文件要求

六、开标与评审

七、采购项目履约保证金规定

八、发布公告媒介

第二部分   采购项目的技术需求和商务要求

一、技术（质量）需求

二、商务（服务）要求

第三部分  付款方式及其他约定

第四部分  响应文件格式

第五部分  合同草案条款

# 第一部分   投标须知

（投标人应认真阅读采购文件中全部内容。投标人必须按照采购公告、采购文件的规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

## 一、项目概况

本项目拟采购元部件一批，用于制造自研教学实验平台-电机驱动与运动控制实验平台。

本项目采购预算控制价18.3万元，资金已到位。

## 二、相关说明

（一）本采购文件仅适用徐州工程学院招标办组织的采购活动。

（二）凡符合采购公告及采购文件要求的投标人均可参与。

（三）无论结果如何，参加的投标人自行承担因此所产生的全部费用。

（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

（五）凡参与此采购项目的投标人，均视为接受并遵守采购公告及采购文件相关规定。

（六）潜在投标人须认真研读采购文件内容，根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

（七）采购方可因任何原因，在投标截止时间前对采购文件进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请潜在投标人务必在送达响应文件截止时间前，随时关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”发布的该项目的相关更正、变更内容。不管投标人是否关注、下载，均视为已知晓该项目的全部内容和有关事宜。因未能及时关注导致的相关损失，由潜在投标人自行承担。

（八）采购方在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次采购活动，对因此而受到影响的投标人不承担任何责任，也不需要向受到影响的投标人解释采取这一行动的理由。

（九）采购文件中技术（质量）需求部分标明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅作说明参考使用,非限制性条件，投标人可以选用符合或者高于采购文件要求标准的替代标的进行投标。

（十）如无特别说明，本次采购活动投标有效期，自提交响应文件的截止之日起算至合同签订之日为止。

（十一）质疑和投诉：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，参加所质疑项目采购活动的投标人有权提出质疑；投标人须在规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。1.投标人对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告后，送达响应文件截止3日前，以书面形式向招投标办公室提出。接收响应文件后不再接受对采购文件的质疑申请。2.投标人对开标过程提出质疑的，应当在开标现场当场提出。开标过程结束后不再接受对开标过程的质疑申请。3.投标人对评审过程、评审结果提出质疑的，应当在评审结果公示发出后3日内，以书面形式向招投标办公室提出。4.投标人提出质疑应当提交质疑函和必须的证明材料。质疑函包括：投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。5.质疑函和必须的证明材料应当由法人或授权代理人签章（或加盖投标人单位公章）方为有效。6.接收质疑函的方式：由质疑人书面送达；送达部门：徐州工程学院招投标办公室；联系电话：0516-83200231；送达地址：徐州市云龙区丽水路2号徐州工程学院行政楼B212室。

质疑人对答复不满意的，或者在规定的时间内未收到书面或口头答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级监督部门提起投诉。

（十二）投标单位法人或授权代理人须在评审结果公示结束后，接到招投标办公室通知3日内携带本人身份证到徐州工程学院招投标办公室领取书面《中标通知书》及履约保证金收据。

（十三）文件中相关名称规定：1.“近3年”是指2021年1月1日及以后，至项目开标当月之前（不含开标当月）。2.“签章”是指“签字”或“加盖私章”。

## 三、投标人资格

参加采购活动的投标人须具备以下条件：

（一）投标人须具备独立承担民事责任的能力，响应文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。分公司投标须同时提供总公司（或其上级公司）授权分公司参加投标的授权书原件（须授权人签字或加盖授权单位公章方为有效）；分公司不得以总公司的资格、资质、业绩、信誉、设备和专业技术能力等参加投标；总公司和分公司不得同时参加同一合同项下的采购项目的投标。

（二）投标人应当具备相关项目的供应及服务能力；具有履行合同所必需的资信、能力证明。

（三）投标人的授权代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明。

（四）本项目不接受联合体投标和自然人投标；同一合同项下不接受具有关联关系的供应商同时投标，否则，所有具有关联关系的供应商均投标无效。

（五）本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。参与本次采购活动的投标人，其法人或负责人所在的公司近3年在经营活动中没有重大违法记录。投标人须提供信用查询记录，查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。

## 四、投标报价要求

（一）本项目采用询价采购。是指向符合资格条件的供应商发出采购项目询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，询价小组经评审后，从质量和服务均能满足要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序直接确定中标供应商的采购方式。当有效投标人3家及以上时，不需要二次报价。

（二）本项目采购的是非进口产品、工程或服务。投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物/工程/服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：1、该项目要求投标人按采购清单报价（整体投标，不接受某一类产品单独投标或未包含完所有产品的投标）；投标报价为采购清单总价。

（三）响应文件中的“投标报价函”和“分项报价表”应根据采购项目准确填写，只接受人民币报价。币制、金额单位要统一，数字、文字要清晰，不得涂改；报价应是唯一的，采购方将不接受有选择的报价；投标报价（包括分项报价）不能为“0”，且必须打印，不得手写；单价、合价、总价最多保留两位小数；“投标报价函”和“分项报价表”中的“投标总价”要一致，且大小写必须一致；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（四）“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，由投标人根据“采购项目及采购清单”自行设计制作，严格按照采购文件的要求，逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字；投标人没有填写“单价”和“合价”的项目将不予计算，并认为此项费用已包含在“投标总价”当中；合价、投标总价计算必须准确；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（五）评审委员会在审查、确定时，对方案、要求可作必要调整，评审委员会审定后可予以执行。

（六）本项目采购方不要求投标人提供备选标，即投标人在响应文件中只能提供唯一明确报价。

（七）除非采购文件、技术规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 五、响应文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编制、装订响应文件。响应文件格式见“第四部分 响应文件格式”（其中有“固定格式”和“参考样式”）。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价。

特别提醒：1、响应文件中所有“资格性、符合性”证明材料均应当按照响应文件格式要求提供，并且应当完整、全面、清晰可辨；如果要求提供“复印件、扫描件、网页打印件”等材料，均应当加盖投标人单位公章（鲜章）方为有效，否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

2、由于投标时提供的是电子稿，受网络、设备、系统、文件大小等各种不确定因素影响，与“资格性审查”、“符合性审查”、“采购需求”无关的材料不要提供，否则造成的投标文件无效等情形由投标人负责。

（一）响应文件的构成、顺序及要求

1、封面；

2、目录（从“2”开始编页码）；

3、资格性和符合性审查响应对照表；

4、资格性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）营业执照等证明文件复印件（详见“三、投标人资格”）；

（2）相关资质证书或许可证书复印件（详见“三、投标人资格”）；

（3）近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书（原件放“正本”中）；同时附“信用查询记录”（详见“三、投标人资格”）；

（4）具有健全的财务会计制度书面声明承诺书（原件放“正本”中）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书（原件放“正本”中）；同时附“近3年同类货物项目业绩合同1份”。

5、符合性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）法人或负责人有效身份证明；授权委托书（原件放“正本”中）及授权代理人有效身份证明材料（提供生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明方为有效）；

（2）分项报价表；

（3）“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”；

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺；

6、技术（质量）需求响应

7、项目组织及实施方案、质量保证及服务承诺、其他相关方案等；

8、投标报价函。

（二）响应文件的签署和送达

1、投标人必须按不同标段分别制作响应文件。响应文件应按格式要求由法人或授权代理人签章，并加盖与投标人单位一致的公章方为有效。响应文件按公告要求的方式送达。

2、响应文件一经送达，无论投标人是否中标，其响应文件不予退还。

（三）投标响应和偏差

1、响应文件应当对采购文件的技术规格及性能指标、实质性要求和条件、商务条款等作出满足或更有利于采购方的响应，否则，投标人的投标将被否决。

2、采购文件中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

3、响应文件对采购文件的全部偏差，均应当在响应文件的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”中列明，除列明的内容外，视为投标人完全响应采购文件的全部要求。投标人如不提供“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被否决。

（四）投标无效情况

1、响应文件送达的时间超过规定的响应文件送达截止时间。

2、响应文件未按采购文件要求的份数、格式和内容编制、装订、密封；响应文件未按要求签字或盖章。

3、响应文件不符合采购文件的要求，不满足“资格性审查”或“符合性审查”要求。

4、投标人在投标过程中有违法违纪行为和不良信用情况等。

5、未按采购文件要求提供“投标报价函”。

6、投标报价超过采购预算；响应文件中出现两个或多个投标报价；未按“采购清单”要求提供“分项报价表”；未按规定格式报价；合价、总价计算错误；投标报价大小写不一致等。

7、响应文件含有采购方不能接受的附加条件。

8、未按采购公告及采购文件的要求提前履行报名及缴费手续。

9、采购文件中规定的其他投标无效情形。

说明：评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定。

## 六、开标与评审

（一）招标人按照本次采购公告中的日程安排和方式，在规定的时间组织开标、评审。

（二）评审委员会只对确定为实质上响应询价文件要求的有效投标人进行评价和比较。

（三）评审程序

1、资格性和符合性评审

评审委员会依据采购文件规定的要求，先对响应文件中的资格性条件进行审核，然后对响应文件中的符合性条件进行形式审核；经认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。判断资格性和符合性响应与否的依据是响应文件本身，而不是寻求外部证据。

2、详细评审

评审委员会对通过资格性和符合性评审的有效响应文件进行详细评审，审查“产品的性能指标、技术配置、服务要求、质量标准、质保期、质量保证与服务承诺、投标报价、工期、供货期等”是否与采购需求相匹配。详细评审未通过的有效投标人不能确定为中标人。评审委员会按照评审原则，独立地对符合采购要求的有效投标进行比较和评审。

3、相同品牌处理规则

同一标段不同投标人提供相同品牌产品，且通过资格性审查、符合性审查的，按1家投标人计算，其它投标人不能作为中标候选人推荐，即：投标报价低的，参与不同品牌中标候选人排序。如遇相同品牌投标报价相同时，由采购方代表确定1家参加排序。

非单一产品采购项目，多个投标人提供相同品牌产品的价格均超过其投标总价50%的，按照相同品牌的操作规则处理。

4、异常低价处理规则

投标人的报价明显低于其他投标报价或明显低于采购预算的30%，应当在投标文件中提供成本分析书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人没有提供或不能说明其报价合理性的，或者经评审委员会确定认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，按照“低于成本价（或虚假报价）竞标”，作无效投标处理。判断依据是报价明显低于预算控制价的30%，即【报价<（控制价-（控制价×30%））】，以衡量是否存在恶意竞争行为。

5、定标

评审委员会按投标报价由低到高推荐中标候选人。投标报价相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

（四）为降低采购成本、缩短采购周期、提高采购效率，项目公告后，投标人或有效投标人不足三家时，原则上不能开标或评审。特殊项目，根据采购方需要，经评审委员会审核后，可以现场确定正常开标或评审，评审方式转为竞争性谈判或单一来源，这时需要投标人二次报价。

（五）评审结束后，将公布评审结果。按照规定对评审过程保密，对未中标原因不作解释说明。

## 七、采购项目履约保证金规定

（一）拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳不超过中标金额10%的履约保证金，具体金额以《关于交纳履约保证金、签订采购项目合同的说明》为准。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）履约保证金仅限于通过银行使用拟中标人（单位）账户支付，不接受现金缴纳履约保证金，不得以个人、分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。

单位名称：徐州工程学院

开户行名称：中国建设银行徐州云龙支行

银行账号：32001718136052504164

地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

电话：0516-83689763

（三）评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟中标人发出中标通知书，不再发布中标公告。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

## 八、发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”相关内容；投标人在制作响应文件、送达响应文件前，因没能持续关注本次采购相关信息而造成损失，由投标人自负。

# 第二部分  采购项目的技术需求和商务要求

特别提醒：该章节内容为实质性响应内容。该章节中的货物/工程/服务名字仅为书写分类和标题用，并无实际功能暗示，也无特定系统或设备指向，投标人应以具体的技术需求、商务需求、功能需求为准进行解决方案设计，结合自身情况阐明所提供货物/工程/服务的符合、匹配程度（包括产品的详细规格\技术参数），编制“分项报价表”、“项目组织及实施方案”、“质量保证及服务承诺”等响应文件内容。

对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，投标人必须按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术、商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

现场踏勘及技术咨询：为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请投标人自行联系，投标人对考察中获取的现场资料自行负责。无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：蔺老师，联系方式：15852499916

## 技术（质量）需求

★该部分为实质性响应条款，未响应或不满足按无效投标处理。

（一）采购标的内容

1、采购标的功能、目标需求

采购标的为用于制造自研教学实验平台（电机驱动与运动控制实验平台）的元部件。

2、采购清单

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制柜 | 台 | 9 |
| 2 | 电机实验台 | 台 | 9 |
| 3 | 教学用三相鼠笼式异步电机 | 台 | 9 |
| 4 | 教学用直流他励电机 | 台 | 9 |
| 5 | 开关电源（AC220V转DC220V） | 台 | 18 |
| 6 | 方形接近开关 | 个 | 27 |
| 7 | 动态扭矩传感器 | 套 | 9 |
| 8 | 三相隔离变压器 | 台 | 9 |
| 9 | 大功率圆盘可调电阻器（2k) | 个 | 9 |
| 10 | 大功率圆盘可调电阻器（200） | 个 | 9 |
| 11 | 变频器刹车制动电阻 | 个 | 10 |
| 12 | DC24V开关电源 | 个 | 18 |
| 13 | 变频器调速电位器 | 个 | 9 |
| 14 | 纽子开关 | 个 | 50 |
| 15 | 船型开关带灯 | 个 | 50 |
| 16 | 工业级百兆五口交换机 | 个 | 9 |
| 17 | 急停开关 | 个 | 18 |
| 18 | 自锁按钮开关（黑色） | 个 | 9 |
| 19 | 自锁带灯按钮开关（绿色） | 个 | 18 |
| 20 | 蜂鸣器 | 个 | 9 |
| 21 | 空气开关-3P（10A） | 个 | 9 |
| 22 | 空气开关-3P（6A） | 个 | 9 |
| 23 | 空气开关-2P（6A) | 个 | 18 |
| 24 | 带灯熔断器底座-3P | 个 | 18 |
| 25 | 带灯熔断器底座-2P | 个 | 18 |
| 26 | 熔断器 | 只 | 90 |
| 27 | 交流接触器 | 个 | 36 |
| 28 | 交流接触器辅助触头 | 个 | 27 |
| 29 | 热继电器及底座 | 套 | 9 |
| 30 | 直流中间继电器及底座 | 套 | 36 |
| 31 | 交流中间继电器及底座 | 套 | 27 |
| 32 | 时间继电器及底座 | 套 | 9 |
| 33 | 普通自恢复按钮（红色） | 个 | 36 |
| 34 | 普通自恢复按钮（绿色） | 个 | 36 |
| 35 | 普通自恢复按钮（黄色） | 个 | 36 |
| 36 | 普通自恢复按钮（黑色） | 个 | 36 |
| 37 | 普通LED灯-交流220V（红色） | 个 | 27 |
| 38 | 普通LED灯-交流220V（绿色） | 个 | 18 |
| 39 | 普通LED灯-交流220V（黄色） | 个 | 18 |
| 40 | 普通LED灯-交流220V（蓝色） | 个 | 9 |
| 41 | 普通LED灯-直流24V（红色） | 个 | 9 |
| 42 | 普通LED灯-直流24V（绿色） | 个 | 27 |
| 43 | 普通LED灯-直流24V（黄色） | 个 | 9 |
| 44 | 普通LED灯-直流24V（蓝色） | 个 | 9 |
| 45 | 电气安装导轨 | 根 | 90 |
| 46 | 线槽 | 根 | 72 |
| 47 | PT直插式接线端子（PE） | 个 | 180 |
| 48 | PT直插式接线端子 | 个 | 7200 |
| 49 | PT直插式接线端子短接片 | 个 | 90 |
| 50 | PT直插式接线端子挡板 | 个 | 450 |
| 51 | 导轨终端固定件 | 个 | 450 |
| 52 | K2接线端子 | 个 | 100 |
| 53 | 带屏蔽双绞线 | 米 | 270 |
| 54 | 三芯电缆线 | 米 | 540 |
| 55 | 四芯电缆线 | 米 | 90 |
| 56 | 三芯信号线 | 米 | 360 |
| 57 | 十芯信号线 | 米 | 540 |
| 58 | 二十芯信号线 | 米 | 540 |
| 59 | 金属LED灯（红色） | 个 | 9 |
| 60 | 金属LED灯（绿色） | 个 | 9 |
| 61 | 金属LED灯（黄色） | 个 | 9 |
| 62 | 单芯软线缆2.5（红色） | 米 | 200 |
| 63 | 单芯软线缆2.5（绿色） | 米 | 200 |
| 64 | 单芯软线缆2.5（黄色） | 米 | 200 |
| 65 | 单芯软线缆2.5（蓝色） | 米 | 200 |
| 66 | 单芯软线缆1.5（黑色） | 米 | 1800 |
| 67 | 软线缆0.5（红色） | 米 | 200 |
| 68 | 软线缆0.5（绿色） | 米 | 200 |
| 69 | 软线缆0.5（黄色） | 米 | 200 |
| 70 | 软线缆0.5（蓝色） | 米 | 200 |
| 71 | 软线缆0.5（黑色） | 米 | 200 |
| 72 | 软线缆1.5（黄绿色） | 米 | 100 |
| 73 | 网线 | 米 | 270 |
| 74 | 水晶头 | 袋 | 2 |
| 75 | 插针接线端子（2.5） | 袋 | 9 |
| 76 | 插针接线端子（1.5） | 袋 | 9 |
| 77 | 插针接线端子（0.5） | 袋 | 9 |
| 78 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（4mm，红色） | 个 | 140 |
| 79 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（4mm，绿色） | 个 | 120 |
| 80 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（4mm，黄色） | 个 | 120 |
| 81 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（4mm，蓝色） | 个 | 50 |
| 82 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（4mm，黑色） | 个 | 185 |
| 83 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（2mm，红色） | 个 | 635 |
| 84 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（2mm，绿色） | 个 | 365 |
| 85 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（2mm，黄色） | 个 | 500 |
| 86 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（2mm，蓝色） | 个 | 500 |
| 87 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（2mm，黑色） | 个 | 1040 |
| 88 | 安全型护套插头测试线（红色，600mm) | 根 | 54 |
| 89 | 安全型护套插头测试线（绿色，600mm） | 根 | 54 |
| 90 | 安全型护套插头测试线（黄色，600mm） | 根 | 54 |
| 91 | 安全型护套插头测试线（蓝色，600mm） | 根 | 18 |
| 92 | 安全型护套插头测试线（黑色，600mm） | 根 | 18 |
| 93 | 安全型护套插头测试线（红色，200mm） | 根 | 9 |
| 94 | 安全型护套插头测试线（绿色，200mm） | 根 | 9 |
| 95 | 安全型护套插头测试线（黄色，200mm） | 根 | 9 |
| 96 | 安全型护套插头测试线（红色，1000mm） | 根 | 18 |
| 97 | 安全型护套插头测试线（绿色，1000mm） | 根 | 18 |
| 98 | 安全型护套插头测试线（黄色，1000mm） | 根 | 18 |
| 99 | 安全型护套插头测试线（红色，800mm) | 根 | 180 |
| 100 | 安全型护套插头测试线（绿色，800mm） | 根 | 180 |
| 101 | 安全型护套插头测试线（黄色，800mm） | 根 | 180 |
| 102 | 安全型护套插头测试线（蓝色，800mm） | 根 | 180 |
| 103 | 安全型护套插头测试线（黑色，800mm） | 根 | 180 |
| 104 | 安全型护套插头测试线-转接线（黑色，800mm） | 根 | 90 |

（二）技术（质量）需求

| 序号 | 品目名称 | 规格型号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制柜 |  | 尺寸：800mm×400mm×1800mm（长×宽×高） 含行程开关和电气柜照明灯，底部配4个工业重型静音承重福马轮。 其他参数依据设计图纸。主体表面字体和标识需要彩色丝印。 |
| 2 | 电机实验台 |  | 1、外形尺寸：1200mm×800mm×740mm（长×宽×高）， 2、铝型材1200mm×120mm×20mm（长×宽×高）共6根，欧标20120尺寸和结构见图纸。 3、钢架结构方管40x40mm和40x60mm。方管厚度皆为2mm。 4、抽屉钢架结构方管20x20mm、厚度2mm。抽屉六块面板丝印内容，字迹清楚。 5、平台爆炸图，底部配4个工业重型静音承重福马轮。 6、抽屉底部配加重导轨2根，安装间隙53.8mm，滑轨承重120KG。 7、其他用钣金件按图纸加工制作。其他用钣金件按图纸加工制作。 |
| 3 | 教学用三相鼠笼式异步电机 |  | 额定电压：AC 380V 接法：Y/△ 频率：50Hz 额定功率：≥120W 额定转速：1400rpm 防护等级 ：IP44 绝缘等级：不低于B级 轴高：63mm 安全插孔尺寸：4mm 安装尺寸：100mm*79mm |
| 4 | 教学用直流他励电机 |  | 电枢和励磁电压：DC 0~220V可调 额定电枢电流：0.9A 额定励磁电流：0.13A 额定功率：≥120W 额定转速：1500rpm 轴高：63mm 安全插孔尺寸：4mm 安装尺寸：95mm*71mm |
| 5 | 开关电源（AC220V转DC220V） |  | 功率：≥500W 输入电压：AC220V±10% 可调输出电压：DC0~220V 输入频率：47~63Hz 输出接线端：3对 工作温度:-10C ~ +50C 安全标准： GB4943、UL60950、EN60950 EMC标准：GB9254、EN55022A 平均无故障工作时间：＞50,000hours 散热方式：风冷 |
| 6 | 方形接近开关 |  | 工作电压：10~30VDC 外形：方形 规格：直流三线常开 检测距离：2mm 输出形式：直流PNP 认证：CE 防护等级：IP67 工作温度：-25~70℃ |
| 7 | 动态扭矩传感器 |  | 数据显示：OLED 按键：独立按键（可以调节零点、标定等参数） 测量性能：24位AD采集 通信：485通信口可执行Modbus-RTU协议，ASCII主动上传，HEX主动上传协议 量程：0~10N.M 采集速率：≥1000次/秒 转速量程：≤10000rpm 零点输出：≤±0.05%F.S. 非线性：≤0.1%F.S. 滞后：≤0.5%F.S. 工作电压：DC24V 0.2A 变送：4-20mA、0-5V、0-10V、-5V-+5V、14bit精度 |
| 8 | 三相隔离变压器 |  | 功率：2KVA 安全标准： GB1094.1-1996、JB/T9646-1999、JB/T9639-1999 干式隔离变压器； 额定工作制：短期工作制和长期工作制 电压：AC380~AC380(Y型) 三相四线制 外部尺寸：≤240mm*150mm*245mm（长×宽×高） 安装尺寸：140mm*120mm |
| 9 | 大功率圆盘可调电阻器（2k) |  | 功率：100W 阻值：2KΩ 阻值误差：≤±10% 开孔直径10mm |
| 10 | 大功率圆盘可调电阻器（200） |  | 功率：100W 阻值：200Ω 阻值误差：≤±10% 开孔直径10mm |
| 11 | 变频器刹车制动电阻 |  | 功率：150W 阻值：300Ω |
| 12 | DC24V开关电源 |  | 工业级开关电源 保护方式：过压、过载、短路保护 安装方式：导轨式 输入电压：AC220V 输出电压：24V 5A 输出功率：120W |
| 13 | 变频器调速电位器 |  | 结构：三线制玻璃釉带旋钮与刻度盘 阻值允许偏差：±10% 阻值：5KΩ 额定功率：0.5W 最大工作电压：250V 执行标准：GB/T14048.5 接线方式：免焊锡 开孔直径：22mm |
| 14 | 纽子开关 |  | 工作电压：AC250V、 最大电流：15A、2档2脚、 开孔直径：12mm 焊接脚 |
| 15 | 船型开关带灯 |  | 颜色：黑红带灯， 额定电流：16A，AC250V 耐压（常态）：1500V AV 1min 2档4脚、焊接脚 开孔尺寸22mm*28mm（长×宽） 防护等级：IP40 产品认证：CE、CQC、UL、CB、ENEC、ROHS |
| 16 | 工业级百兆五口交换机 |  | 防护等级：IP40 输入电压：DC12-57V 安装方式：卡轨式 外壳材质：铝合金 |
| 17 | 急停开关 |  | 头部尺寸：40mm+警示圈 开孔直径：22mm 触头类型：三常闭 |
| 18 | 自锁按钮开关（黑色） |  | 开孔直径：22mm 触头类型：一常开一常闭 |
| 19 | 自锁带灯按钮开关（绿色） |  | 工作电压：AC220V 开孔直径：22mm 触头类型：三常开 |
| 20 | 蜂鸣器 |  | 工作电压：AC220V 开孔直径：22mm |
| 21 | 空气开关-3P（10A） |  | 额定电压：400V AC 额定电流：10A 极数：3P 额定绝缘电压：500V 标准：IEC61009-1 GB/T 16917.1 |
| 22 | 空气开关-3P（6A） |  | 额定电压：400V AC 额定电流：6A 极数：3P 额定绝缘电压：500V 标准：IEC61009-1 GB/T 16917.1 |
| 23 | 空气开关-2P（6A) |  | 额定电压：400V AC 额定电流：6A 极数：2P 额定绝缘电压：500V 标准：IEC61009-1 GB/T 16917.1 |
| 24 | 带灯熔断器底座-3P |  | 额定电压：500V AC 极数：3P 安装方式：导轨安装 |
| 25 | 带灯熔断器底座-2P |  | 额定电压：500V AC 极数：2P 安装方式：导轨安装 |
| 26 | 熔断器 |  | 保险电流：6A、适配于带灯熔断器底座 |
| 27 | 三相交流接触器 |  | 线圈电压：AC220V 触头类型：一对常开 |
| 28 | 三相交流接触器辅助触头 |  | 触头类型：两开两闭 |
| 29 | 热继电器 |  | 电流等级：25A、触头类型：一常开一常闭、复位方式：手动/自动、脱扣等级：10A |
| 30 | 直流中间继电器及底座 |  | DC24V控制线圈 触脚个数：8个 |
| 31 | 交流中间继电器及底座 |  | AC220V控制线圈 触脚个数：8个 |
| 32 | 时间继电器及底座 |  | 工作电压：AC220V 触脚个数：8个 通电延时、多档式 安装方式：导轨安装 |
| 33 | 普通自恢复按钮（红色） |  | 开孔直径：22mm 触头类型：一常开一常闭 |
| 34 | 普通自恢复按钮（绿色） |  | 开孔直径：22mm 触头类型：一常开一常闭 |
| 35 | 普通自恢复按钮（黄色） |  | 开孔直径：22mm 触头类型：一常开一常闭 |
| 36 | 普通自恢复按钮（黑色） |  | 开孔直径：22mm 触头类型：一常开一常闭 |
| 37 | 普通LED灯-交流220V（红色） |  | 工作电压：AC220V 开孔直径：22mm |
| 38 | 普通LED灯-交流220V（绿色） |  | 工作电压：AC220V 开孔直径：22mm |
| 39 | 普通LED灯-交流220V（黄色） |  | 工作电压：AC220V 开孔直径：22mm |
| 40 | 普通LED灯-交流220V（蓝色） |  | 工作电压：AC220V 开孔直径：22mm |
| 41 | 普通LED灯-直流24V（红色） |  | 工作电压：DC24V 开孔直径：22mm |
| 42 | 普通LED灯-直流24V（绿色） |  | 工作电压：DC24V 开孔直径：22mm |
| 43 | 普通LED灯-直流24V（黄色） |  | 工作电压：DC24V 开孔直径：22mm |
| 44 | 普通LED灯-直流24V（蓝色） |  | 工作电压：DC24V 开孔直径：22mm |
| 45 | 电气安装导轨 |  | 尺寸：国标1000mm*35mm*7.5mm（长×宽×高）厚1mm |
| 46 | 线槽 |  | 材质：PVC 尺寸：国标 2000mm*30mm*40mm（长×宽×高） |
| 47 | PT直插式弹簧接线端子（PE） |  | 额定电压：800V AC 额定电流：31A 极数：1P 安装方式：导轨安装 |
| 48 | PT直插式弹簧接线端子 |  | 额定电压：800V AC 额定电流：31A 极数：1P 安装方式：导轨安装 |
| 49 | PT直插式弹簧接线端子短接片 |  | 材质：黄铜镀镍 10位连件每位间距5.2mm，与PT直插式弹簧接线端子/PT直插式弹簧接线端子（PE）适配 |
| 50 | PT直插式弹簧接线端子挡板 |  | 材质：PA666尼龙，阻燃等级V2 与PT直插式弹簧接线端子/PT直插式弹簧接线端子（PE）适配 |
| 51 | 导轨固定件 |  | 材质：PA666尼龙 适用通用导轨 |
| 52 | K2接线端子 |  | K2接线端子纯铜双刀卡线刀、ABS材质 |
| 53 | 带屏蔽双绞线 | RVVSP | 规格：0.3*4 屏蔽层、导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 54 | 三芯电缆线 | RVV | 规格：1.5*3 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 55 | 四芯电缆线 | RVV | 规格：1.5*4 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 56 | 三芯信号线 | RVV | 规格：0.5*3 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 57 | 十芯信号线 | RVV | 规格：0.5*10 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 58 | 二十芯信号线 | RVV | 规格：0.5*20 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 59 | 金属LED灯（红色） |  | 电压：AC220V 开孔直径：12mm |
| 60 | 金属LED灯（绿色） |  | 电压：AC220V 开孔直径：12mm |
| 61 | 金属LED灯（黄色） |  | 电压：AC220V 开孔直径：12mm |
| 62 | 单芯软线缆（红色） | RV | 截面积：2.5平方毫米 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 63 | 单芯软线缆（绿色） | RV | 截面积：2.5平方毫米 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 64 | 单芯软线缆（黄色） | RV | 截面积：2.5平方毫米 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 65 | 单芯软线缆（蓝色） | RV | 截面积：2.5平方毫米 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 66 | 单芯软线缆（黑色） | RV | 截面积：1.5平方毫米 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 67 | 软线缆（红色） | RV | 截面积：0.5平方毫米 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 68 | 软线缆（绿色） | RV | 截面积：0.5平方毫米 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 69 | 软线缆（黄色） | RV | 截面积：0.5平方毫米 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 70 | 软线缆（蓝色） | RV | 截面积：0.5平方毫米 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 71 | 软线缆（黑色） | RV | 截面积：0.5平方毫米 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 72 | 软线缆（黄绿色） | RV | 截面积：1.5平方毫米 导体：无氧铜 电压：300V/500V 绝缘：PVC环保材料 护套：聚氯乙烯（PVC）外皮 |
| 73 | 网线 |  | 网络类型：8芯6类千兆、双层屏蔽 导体：无氧铜 频率带宽：250MHz 单股线径：0.57mm 传输速率：1000Mbps |
| 74 | 水晶头 |  | 网络类型：6类千兆、每袋数量100个 材质：环保PC 接口类型：RJ45 接触铜片：无氧铜镀金 |
| 75 | 插针接线端子（2.5） | VE | 颜色：黑色 材质：黄铜镀锡 适用线径：2.5平方毫米 每袋数量：1000个 |
| 76 | 插针接线端子（1.5） | VE | 颜色：黑色 材质：黄铜镀锡 适用线径：1.5平方毫米 每袋数量：1000个 |
| 77 | 插针接线端子（0.5） | VE | 颜色：黑色 材质：黄铜镀锡 适用线径：0.5平方毫米 每袋数量：1000个 |
| 78 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（4mm，红色） |  | 规格：4mm、开孔直径：12mm、电压：1000V、电流：30A，主体材质：ABS塑料、黄铜镀镍，CATIl 1000V/MAX.32A |
| 79 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（4mm，绿色） |  | 规格：4mm、开孔直径：12mm、电压：1000V、电流：30A，主体材质：ABS塑料、黄铜镀镍，CATIl 1000V/MAX.32A |
| 80 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（4mm，黄色） |  | 规格：4mm、开孔直径：12mm、电压：1000V、电流：30A，主体材质：ABS塑料、黄铜镀镍，CATIl 1000V/MAX.32A |
| 81 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（4mm，蓝色） |  | 规格：4mm、开孔直径：12mm、电压：1000V、电流：30A，主体材质：ABS塑料、黄铜镀镍，CATIl 1000V/MAX.32A |
| 82 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（4mm，黑色） |  | 规格：4mm、开孔直径：12mm、电压：1000V、电流：30A，主体材质：ABS塑料、黄铜镀镍，CATIl 1000V/MAX.32A |
| 83 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（2mm，红色） |  | 规格：2mm、开孔直径：6mm、电压：1000V、电流：10A，主体材质：ABS塑料、黄铜镀镍，CATIl 1000V/MAX.32A |
| 84 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（2mm，绿色） |  | 规格：2mm、开孔直径：6mm、电压：1000V、电流：10A，主体材质：ABS塑料、黄铜镀镍，CATIl 1000V/MAX.32A |
| 85 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（2mm，黄色） |  | 规格：2mm、开孔直径：6mm、电压：1000V、电流：10A，主体材质：ABS塑料、黄铜镀镍，CATIl 1000V/MAX.32A |
| 86 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（2mm，蓝色） |  | 规格：2mm、开孔直径：6mm、电压：1000V、电流：10A，主体材质：ABS塑料、黄铜镀镍，CATIl 1000V/MAX.32A |
| 87 | 香蕉头焊接式安全型测试接线插座（2mm，黑色） |  | 规格：2mm、开孔直径：6mm、电压：1000V、电流：10A，主体材质：ABS塑料、黄铜镀镍，CATIl 1000V/MAX.32A |
| 88 | 安全型护套插头测试线（红色，600mm) |  | 插头规格：4mm导线[长度600mm] 红色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 89 | 安全型护套插头测试线（绿色，600mm） |  | 插头规格：4mm导线[长度600mm] 绿色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 90 | 安全型护套插头测试线（黄色，600mm） |  | 插头规格：4mm导线[长度600mm] 黄色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 91 | 安全型护套插头测试线（蓝色，600mm） |  | 插头规格：4mm导线[长度600mm] 蓝色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 92 | 安全型护套插头测试线（黑色，600mm） |  | 插头规格：4mm导线[长度600mm] 黑色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 93 | 安全型护套插头测试线（红色，200mm） |  | 插头规格：4mm导线[长度200mm] 红色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 94 | 安全型护套插头测试线（绿色，200mm） |  | 插头规格：4mm导线[长度200mm] 绿色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 95 | 安全型护套插头测试线（黄色，200mm） |  | 插头规格：4mm导线[长度200mm] 黄色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 96 | 安全型护套插头测试线（红色，1000mm） |  | 插头规格：4mm导线[长度1000mm] 红色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 97 | 安全型护套插头测试线（绿色，1000mm） |  | 插头规格：4mm导线[长度1000mm] 绿色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 98 | 安全型护套插头测试线（黄色，1000mm） |  | 插头规格：4mm导线[长度1000mm] 黄色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 99 | 安全型护套插头测试线（红色，800mm) |  | 插头规格：2mm导线[长度800mm]红色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 100 | 安全型护套插头测试线（绿色，800mm） |  | 插头规格：2mm导线[长度800mm]绿色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 101 | 安全型护套插头测试线（黄色，800mm） |  | 插头规格：2mm导线[长度800mm]黄色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 102 | 安全型护套插头测试线（蓝色，800mm） |  | 插头规格：2mm导线[长度800mm]蓝色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 103 | 安全型护套插头测试线（黑色，800mm） |  | 插头规格：2mm导线[长度800mm]黑色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |
| 104 | 安全型护套插头测试线-转接线（黑色，800mm） |  | 插头规格：2mm导线转4mm[长度800mm] 黑色 导体材质：黄铜 绝缘材质：ABS塑料 |

## 二、商务（服务）要求

★该部分为实质性响应条款，未响应或不满足按无效投标处理。

1、项目实施的地点：

徐州工程学院东校区履真楼指定实验室。

2、项目交付或者实施的时间要求：合同签订后20日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

3、本项目免费质保期要求：不低于 3 年。免费质保期从货物供货、安装、调试正常且经综合运行验收合格后开始计算。免费质保期以整个项目为单位进行响应。

4、售后及服务标准要求：

（1）在质保期内出现非人为损坏造成的质量问题，供应商给予免费维修、更换。如因产品质量问题造成的一切后果由供应商承担。

（2）质保期内，接到用户维修通知后，供应商24 小时内上门服务，7 天内维修完毕。特殊情况（例如：硬件故障、装备损坏、部件损坏等）最长30 日维修完毕，若30 天内维修不合格或维修后达不到原技术要求，则供应商负责更换新的产品。如供应商不能在上述期限内履行维修义务，需及时给用户提供备品备件，以避免耽误用户方使用。

（3）培训要求：免费给予采购方技术指导，并协助产品的调试与使用。

5、验收方法及验收标准：货物安装完成正常运行 7 天后，由供货商提出验收申请，承办单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等约定的内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

# 第三部分  付款方式及其他约定

一、在合同签订之前，采购方有权对中标人的资格、履约能力、信誉状况、服务质量等进行审查，审查方式包括询问、调查和实地考察等。如发现中标人提供的投标材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，有腐败、欺诈和不良信用行为，或质疑（投诉）成立，则采购方有权取消其中标资格、没收其履约保证金。

二、中标人应在规定时间内与采购人签订采购合同，并按合同标的履约。中标人拒绝与采购人签订合同的，或经查实提供虚假材料中标的，或质疑（投诉）成立，或因不可抗力（或自身原因）不能履行采购合同的，则采购方有权取消其中标资格。采购方可以按照评审报告推荐的中标候选人顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动，但中标人缴纳的履约保证金将不予退还。评审结果公示后，如果（拟）中标人发生变化，仅影响相应标段中标人顺序。

三、项目验收：采购方与中标人按采购文件、响应文件、合同共同进行验收。合同项目履约完毕，中标人应当及时向项目承办单位提供验收方案、申请项目验收，验收合格后签署验收报告。验收报告的签署不能免除中标人在质量保证期内对合同项目应当承担的保证责任。

四、付款方式：1、该货物项目到达采购方指定地点后十日内预付合同款的30%；2、项目验收合格后，支付合同款的70%。凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告支付。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，采购方可不适用前述规定。

招标人付款前有权要求中标人开具合法、等额的增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票），否则采购方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

五、履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格，或合同期满，一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购方有权扣除履约保证金取得补偿。

六、有关“知识产权、专利权、软件著作权”等特别要求：

（一）采购方在履行合同过程中提供给中标人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购方。

（二）中标人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则中标人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证采购方在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购方有权拒签合同并取消中标人资格。

（三）如果采购方收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，中标人在收到采购方通知后，应当以采购方名义并在采购方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购方因此发生的费用和遭受的损失。如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购方通知后 28 日内未作表示，采购方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。

（四）中标产品（包括软件和硬件）在使用过程中，如遇采购方产品升级、功能扩展、业务互联互通、产品更替等现实需要，中标人必须确保提供相关产品的技术支持，以满足采购方正常、合理的教学、科研所需，中标人不得以知识产权为借口，影响采购方的合理诉求。

七、合同的转让：合同的部分和全部都不得分包、转包。

八、争议解决：双方因合同发生争议，应在采购方的主持下进行调解；协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。

# 第四部分  响应文件格式

说明：1、请按采购文件要求编排页码，并将“目录”中的页码与实际页码对应。按照“目录”顺序填写和提交规定格式的文件，未给出格式的文件，由投标人自行设计编写。混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2、评审委员会根据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

投标报名表（完善相关信息，彩色扫描后提交）

| 采购方 | 徐州工程学院 |  | 招标办邮箱 |  |  | xgytbyx@xzit.edu.cn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（单位）名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 授权代理人 |  | 手机 |  |  |  |  | 与响应文件中为同一人。 |
| 通讯QQ号码 |  |  | 必须准确填写！用于视频会议、报价、澄清等传递文件和联络时使用。 |  |  |  |  |
| 我单位确定参加徐州工程学院组织的该项目采购活动，并承诺遵守相关规定和要求。 投标人（单位）盖章 日期 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

标书及服务费缴纳承诺

我单位标书及服务费已缴纳，证明材料如下：

粘贴：标书及服务费缴纳证明

（封面）

（部门集中采购）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人（或授权代理人）签章：

或单位盖章（鲜章）：

办公电话：

手机号码：

联系邮箱：

年  月  日

目  录

1、资格性和符合性审查响应对照表…………………………页码

2、资格性审查内容……………………………………………页码

（1）营业执照等证明文件…………………………………页码

（2）相关资质证书或许可证书……………………………页码

（3）近3年在经营活动中没有重大违法记录……………页码

（4）财务状况………………………………………………页码

（5）履约能力………………………………………………页码

（6）其它相关内容…………………………………………页码

3、符合性审查内容……………………………………………页码

（1）法人、授权代理人合法有效证明……………………页码

（2）分项报价表……………………………………………页码

（3）响应偏离表……………………………………………页码

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺…………………页码

（5）其它（如有）…………………………………………页码

4、近3年同类货物项目业绩…………………………………页码

5、相关认证证书、荣誉证书、资信证书等（如有）………页码

6、技术（质量）需求响应……………………………………页码

7、项目组织及实施方案………………………………………页码

8、质量保证及服务承诺  ……………………………………页码

9、其他相关方案（如有）  …………………………………页码

10、需要提供或说明的其他材料（如有） …………………页码

11、投标报价函 ………………………………………………页码

资格性和符合性审查响应对照表（固定格式）

投标人：

| 项目 | 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 打ü 或û | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 内 容 | 1 | 营业执照等证明文件 |  |  |
|  | 2 | 采购文件中要求的相关资质证书或许可证书等 |  |  |
|  | 3 | 近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书，同时附“信用查询记录”。 |  |  |
|  | 4 | 具有健全的财务会计制度等书面声明承诺书。 |  |  |
|  | 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书，同时附近3年同类货物项目业绩合同1份。 |  |  |
| 符 合 性 审 查 内 容 | 1 | 报名缴费与投标一致性 |  |  |
|  | 2 | 法人或负责人有效身份证明；授权委托书及授权代理人有效身份证明材料（提供生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明方为有效） |  |  |
|  | 3 | 分项报价表、投标报价合理性 |  |  |
|  | 4 | 技术（服务）偏离表、商务（服务）偏离表 |  |  |
|  | 5 | 投标人声明及承诺、安全服务承诺 |  |  |
|  | 6 | 资格性、符合性证明材料等签字、盖章情况 |  |  |

（提醒：请按照采购文件要求，对照“资格性和符合性审查响应对照表”中序号及内容按实逐项填写，如果没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

健全的财务制度等书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金，没有偷税、漏税行为，没有欠缴、漏缴行为；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款；我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保证；我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：近3年同类货物项目业绩合同1份。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）采购活动近3年在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

附：“信用查询记录”。

（查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。）

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

法人或负责人有效身份证明（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：

我单位法人（或负责人）合法有效身份证复印件如下：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人有效身份证明。法人或负责人授权其他人参加投标的，还必须同时提供“授权委托书”（ 法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

授权委托书（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：

兹委托        (联系方式：        )代表我单位参加徐州工程学院组织的       项目采购活动（项目编号:     ）。授权代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目采购活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“响应文件”等材料，负责采购质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；授权代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

授权代理人身份证复印件：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

注: 授权代理人参加投标的，除必须提供“法人或负责人有效身份证明”外，还必须提供该“授权委托书”（法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

（投标人须根据采购项目不同，自行设计制作“分项报价表”）

分项报价表

（投标人须根据采购项目不同，对照采购清单，自行设计制作“分项报价表”；包含产品型号、品牌、单价、合价、总价等信息）

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

说明：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价，否则投标无效。

3、“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，构成约束双方的合同内容，投标人如不提供“分项报价表”将视为没有实质性响应采购文件。

4、签署采购合同或者履约时不接受变更。否则按照提供虚假材料处理。

技术（服务）偏离表（固定格式）

| 采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术规格/指标 | 数量 | 数量 | 技术规格/指标 | 技术指标偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中的不允许偏离的条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

商务（服务）偏离表（固定格式）

| 序号 | 品目名称 | 采购文件要求 | 投标人响应 | 商务条款偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“商务（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中的不允许偏离的条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州工程学院招投标办公室：

本投标人响应徐州工程学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州工程学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

投标报价函（固定格式）

致：徐州工程学院

1、根据已收到编号为“***”的徐州工程学院“***”的采购文件，我单位经踏勘现场并认真研究上述文件，对采购文件无质疑。

我单位愿以人民币（大写）                （¥：      ）的投标总价按采购文件要求承包本项目采购范围内的全部货物/工程/服务内容。

2、我单位承诺：完全响应采购文件的实质性条款；投标报价合理，不存在恶意低价（高价）行为，完全符合我单位实际，能够诚信履约；经我单位仔细认真核查，不存在漏项和计算错误，愿意承担一切不利后果；投标报价已经包含材料（设备、服务）成本、人工及管理费用等，并且已包含合理的利润空间。

3、我单位中标后，承诺按照采购文件及学校要求在规定时限内交纳履约保证金。

4、我单位对本项目的其它特别声明：

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价。

# 第五部分  合同草案条款

说明：签订合同书应以采购文件、响应文件及其承诺、评审结果、中标通知书等为依据。

（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招响应文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）中标人应当自中标通知书发出之日起15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过20日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，采购方有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。

徐州工程学院

合同

合同名称：自动生成

合同种类：自动生成

合同性质：自动生成

合同编号：自动生成（打印时自动生成）

采购模式：自动生成

采购方式：询价

采购编号：自动生成

自动生成年

说  明

为了服务学校合同的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，徐州工程学院合同管理办公室制定了《徐州工程学院合同（示范文本）》（简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

- 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

- （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

- （二）通用合同条款

《示范文本》通用合同条款是合同当事人根据相关法律法规的规定，就项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

- （三）专用合同条款

《示范文本》专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同项目内容的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”。

4.合同专用条款有专门约定的内容以专用条款为准，专用条款没有约定的内容以通用条款为准。专用和通用条款都没有约定的内容以现行国家法律法规规定的内容和国家规范标准为准。

- 二、《示范文本》的适用范围

（一）合同当事人可结合项目的具体情况，选择适当的《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和具体协商的内容细化专用条款，藉此承担相应的法律责任及合同权利义务。

- （二）本《示范文本》具体名称为《采购货物合同示范文本》。

（三）《采购货物合同示范文本》合同协议书共计8条，主要包括：项目概况（名称、地点、内容）、项目期限、项目质量标准、项目价款（总价、价格形式、付款条件、履约保证金）、项目代表（甲方代表及乙方代表）、项目签约时间、合同份数、合同必要附件等。

（四）《采购货物合同示范文本》通用合同条款共计18条，主要包括：项目承包范围条款、项目价款条款、项目质量标准条款、项目交付条款、项目期限条款、项目变更条款、项目验收条款、项目质保条款、项目付款条款、甲方权利义务条款、乙方权利义务条款、违约责任条款、合同解除条款（不可抗力）条款、争议解决条款、合同生效条款等。

第一部分 合同协议书

甲方：徐州工程学院

乙方：自动生成

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的规定，本着自愿、平等的原则，甲、乙双方经友好协商，为明确各方在项目实施过程中的权利、义务，特订立本合同，以资共同遵守。具体约定如下：

1项目概况

1.1项目名称：徐州工程学院 电机驱动与运动控制实验平台元部件 货物采购项目。

1.2项目地点：徐州工程学院东校区履真楼指定实验室 （详细地点）。

1.3项目内容：用于制造自研实验设备电机驱动与运动控制实验平台的元部件    （简要叙述）。

2项目期限

乙方应于合同签订后20天内生产、供货、安装、调试完毕。

3项目质量标准

3.1项目质量标准：验收合格。【（验收合格）（其他：详见合同专用条款）】

3.2项目质保期：3年。

4项目价款

4.1合同价款：¥？？？？？元；人民币？？？？？元整。

4.2价格形式：总价合同。【(固定总价）（固定单价）（其他价格形式：详见合同专用条款）】

4.3付款进度：（选择其他：详见合同专用条款）】在专用条款9项目付款条款填写

4.4履约保证金：乙方需要交纳。【（乙方需要交纳，详见合同通用条款）（乙方不需要缴纳）】

5合同代表

5.1甲方指派蔺超文同志为甲方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：25852499916（手机）。

5.2乙方指派自动生成同志为乙方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：自动生成（手机）。

5.3甲方联系邮箱：49782002@qq.com；乙方联系邮箱：？？？？？。

6合同签约地点和时间

6.1签约地点：徐州工程学院。

6.2签约时间：？？年？？月？？日。（打印时自动生成）。

7合同份数

7.1本合同一式柒份, 具有同等法律效力。

7.2甲方执伍份（承办单位、归口管理部门、采购部门（招标办）、财务处、合同管理办公室各一份），乙方执贰份。

8合同附件：详见专用条款附件。

| 甲方：徐州工程学院 甲方（盖章）： 住所：江苏省徐州市云龙区丽水路2号 法定代表人或委托代表人签字： 开具增值税专用发票相关信息： 单位名称：徐州工程学院 单位地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号 税务识别号：12320300466543365U 开户银行：中国建设银行徐州分行复兴路支行 银行账号：32001718136052504164 单位电话：0516-83689763 | 乙方： ？？？？？ 乙方（章）： 住所：？？？？？ 法定代表人姓名：？？？？？ 法定代表人或委托代表人签字： 开户银行：？？？？？ 账号：？？？？？ 税务登记号：？？？？？ 电话：？？？？？ 传真：？？？？？ |
| --- | --- |

第二部分 合同通用条款

1项目承包范围条款

1.1承包方式：乙方负责三包（包修、包换、包退）。

1.2承包范围：乙方负责项目的生产、运输、装卸、安装、调试、验收并交付及保修期内的维修和更换。

2项目价款条款

2.1价款说明：合同价格为固定价格，包括乙方完成其供货范围内全部产品的生产制作、运输、装卸、安装、调试、验收并交付、管理、保险、利润、税金及一切不可预见费用等。

2.2风险说明：乙方已充分考虑合同期间各类风险，任何因市场人工、材料、机械运输、税费的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而起的乙方的实际支出的增减，均属于乙方自身经营风险，视为已事先充分估计并已经列入合同价款之中，价款不再调整。即，除本合同约定可以调整的内容外，合同价款不予调整。

2.3采用固定总价的合同，合同总价即为结算价，除双方书面确认变更外不做调整。

2.4采用固定单价的合同，合同总价仅作为签订合同使用，不作为最终结算价格。最终按实结算。

3项目质量标准条款

3.1乙方保证其交付的货物在使用寿命期内能正常使用。

3.2乙方交付货物的质量（技术参数）必须符合国家有关行业质量评定标准和符合本合同约定的标准。

3.3乙方交付货物的质量（技术参数）必须符合甲方采购（招标）文件、答疑规定的要求以及乙方报价（投标）文件作出的承诺。

3.4乙方确保其对所售货物拥有所有权和处分权，对合同项下货物的出卖是乙方合法有权的行为。

3.5乙方确保甲方在货物使用中不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

3.6乙方确保货物最终验收后，对由于乙方自身设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3.7乙方在合同签订后应立即与甲方进行技术会商，并根据甲方要求及现场情况确定具体生产、供货方案。

3.8如乙方提供样品，则乙方应确保其样品符合甲方采购文件的要求并严格按照其提供的样品完成本项目。

4项目货物的包装、运输、运费、装卸、检验、保管、保险、安装、调试及交付条款：

4.1乙方以合理的包装，保障货物符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的毁损、划伤、擦伤、碰伤等损坏，由乙方负责。包装费由乙方承担，包装物不返还，归甲方所有。

4.2乙方负责将货物送到甲方指定地点，乙方负责运费及装卸。

4.3乙方送货至现场后，必须随货向甲方提供供货清单、出厂合格证、使用说明等全套资料壹份。

4.4乙方送货至现场后，甲方有权对运抵的货物进行抽样检验。

4.5乙方必须保证全部货物与合同约定数目、规格一致，若发现货物与和合同约定数目、规格不符合时，应由乙方无条件补齐或调换。如交货后发现其他未抽检货物与合同约定数目、规格不一致的，也不能排除乙方对此的保证责任。

4.6本合同项下货物在交付甲方前的保管事宜由乙方负责。

4.7本合同项下货物在运输途中、保管期间、交付阶段的保险事宜由乙方负责。

4.8本合同项下货物所有权自甲乙双方验收交付后转移。

4.9如乙方货物必须通过政府职能部门的检测才能使用，乙方负责进行检测相关事宜，并承担相应费用。

4.10如乙方货物在交货后涉及相应的安装调试，乙方应当负责安装调试工作，直至符合合同约定要求。

4.11如乙方货物多交于合同约定数量，甲方有权决定是否接收或拒绝。甲方接收多交部分的，按照合同约定价格支付价款。甲方拒绝接收多交部分的，应当及时通知乙方，在此情况下，乙方应当及时撤回相应货物，并支付甲方适当的保管费用。

5项目期限条款

5.1乙方承诺按照甲方在合同约定范围内的指定时间进行生产、供货、调试和验收，否则视为违约。

5.2若乙方在本合同约定的期限内未能完成供货，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

5.3因非乙方原因（如不可抗力、甲方原因、法律变更、行政部门的原因等），导致乙方不能正常履行合同义务时，乙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方不承担相关责任。

5.4甲乙双方约定货物实行分批交付的，双方应当就供货工作的具体开展阶段及其时间安排作出明确约定，并在合同专用条款中明确说明。

5.5因乙方原因造成供货延误的，乙方在支付逾期履行违约金后，不免除乙方继续完成供货的义务。

6项目变更条款

6.1变更需经甲方、乙方共同签字确认。

6.2由甲方原因导致的变更，在甲方书面通知乙方时，乙方可以进行。由乙方提出的书面变更申请，必须得到甲方书面签证确认后，乙方才可以进行。

6.3在出现由于乙方审查甲方采购资料不全而导致采购内容不包含在乙方报价的情况下，乙方承诺相关风险由乙方自己承担，不会据此向甲方提出新的变更和结算要求。即乙方完全地、严格地、实质性地理解甲方采购文件、图纸、纪要及其他资料所显示的全部采购内容。

6.4 合同履行过程中，如出现变更（包含项或量），无论该变更是否被包含在采购范围内，乙方应首先按甲方指示完成变更内容。

6.5上述变更的费用按本合同约定的标准计算。如有需要，甲乙双方可签订补充协议确定变更相关内容。

7项目验收条款

7.1本项目验收所需技术资料已在采购时交给乙方。乙方应确保项目达到国家验收规范标准（合格），确保满足甲方要求，确保项目验收一次通过。

7.2初步验收：乙方将货物送达指定地点后，乙方应7日内申请甲方共同进行初步验收。双方进行初步验收时，主要对项目外观、数量等方面进行验收。甲方向乙方提供初步验收证明（收货凭证），但初步验收证明（收货凭证）只作为乙方最终验收的初步证明，并不作为最终验收的唯一依据。

7.3官方检验：初步验收过程中，如有需要甲乙双方可以共同将抽样货物送至国家相关检验检疫部门进行检验，获得检验报告，乙方负责相关事宜和费用。上述结论或报告将作为最终验收的主要依据。

7.4试用期：初步验收合格后，进入15天试用期，试用期结束后组织最终验收。

7.5最终验收：试用期后，如货物使用正常，乙方应在7日内申请甲方进行最终联合验收，按要求向甲方提供所有验收资料（含项目履行情况自评报告—验收申请书），包括出厂合格证、技术文档，货物说明书、检验检疫报告等，并对真实性负责。

7.6甲方在接到乙方验收申请后与乙方进行最终联合验收，由于乙方原因引起的验收不合格，损失乙方自负。在验收时，除审核相关货物的检验结论或报告外，如有需要，甲方将对若干乙方已供货部分进行破坏性检验，若发现乙方没有按合同约定的品牌、规格、内在质量进行供货，甲方将不承担破坏性检验发生的费用，乙方应按合同总价的30%承担惩罚性质量违约金。若破坏性检验结果表明乙方按合同约定的品牌、规格等规范要求供货，则甲方承担相关费用。

7.7按本合同约定，根据乙方申请进行的甲乙双方联合验收的工作和结论不影响政府职能部门、行业专门机构和国家强制质检单位对本项目的验收工作，也不能免除乙方应尽的通过相关验收的义务。即，货物是否合格以政府部门最终验收检验结果为准。

7.8如本合同项下货物需要通过国家相关部门的官方验收，乙方负责相关手续及费用。

7.9如本合同项下货物乙方提供了相应样品，则验收时应当以样品为主要验收标准。如乙方货物与样品不一致，甲方有权要求乙方更换或解除合同，由此给甲方造成损失的，由乙方负责。

7.10乙方应当积极配合甲方在7日内完成项目最终联合验收。如因乙方原因导致项目未通过最终联合验收的，乙方承担全部责任并按照违约责任条款向甲方支付延迟履行违约金。

7.11最终验收合格后不排除乙方对其货物潜在缺陷的全面保证责任。即，如果货物存在瑕疵（不论货物是否符合或达到乙方承诺的技术指标或质量标准）给甲方或第三人造成损害的，乙方应承担赔偿责任。

7.12具体验收标准：按照采购文件规定的技术要求、行业、国家标准（详见附件2）。

8项目质保条款（服务承诺条款）

8.1质量保证：

8.1.1乙方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。保证在用户正常使用和维护下有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同规定的质量标准。

8.1.2乙方保证其提供的货物均按行业制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的其他标准（包括乙方的单方承诺）设计、制造和安装。

8.2质保期：

8.2.1质保期起始日为验收合格之日。

8.2.2质保期内，乙方对除由于甲方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修。

8.2.3质保期内，由于质量原因同一部件、机具等在质保期内进行两次维修后仍不能正常工作的，乙方必须免费更换新的部件、机具等。经乙方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的乙方还应当作出相应赔偿。

8.2.4质保期内，给予甲方技术指导，并协助调试。

8.2.5质保期内，乙方提供7*24小时售后服务响应及技术支持。如发生软、硬件故障，在接到用户修电话后，2小时内（含2小时）响应，非紧急情况4小时内维修技术人员到达现场，紧急情况2小时内维修技术人员到达现场，到达现场后4小时内排除故障，不能排除故障的，提供备用品，不影响甲方使用。

8.2.6质保期满后，不一定由乙方继续提供有偿维修服务。

8.2.7质保期满后，乙方仍须对因项目质量问题给甲方或不特定的第三人造成的人身或财产损失承担赔偿责任。甲方有追诉权。

8.2.8乙方维修、更换项目内容的质保期自维修更换完毕后另行计算。

8.2.9本合同项下货物涉及采购、安装软件系统及网络平台的，还应遵守以下质保要求：

①质保期内，乙方负责软件系统及网络平台的免费升级。

②质保期内，乙方负责软件系统及网络平台的免费维护。

③质保期后，如双方协商确定继续由乙方负责系统升级及维护，则费用每年不超过合同总价（清单软件总价）的20%。

8.3其他承诺：

8.3.1异议承诺：甲方根据实际需要安排相应项目的要求，乙方承诺不得对甲方的要求提出异议。

8.3.2人员承诺：乙方承诺立即安排具备相应资质的专人进场，根据合同约定开展工作。

8.3.3清单承诺：乙方承诺进场后及时向甲方提交履行合同所需协助事项及提供材料的清单。

8.3.4时限承诺：乙方承诺严格按照甲方规定的时限要求履行合同。

8.3.5廉洁承诺：乙方承诺严格按照相应的国家标准履行，不对其它第三人进行吃拿卡要，不收受利益攸关方的好处。

8.3.6咨询承诺：乙方承诺指派专门的技术人员回答甲方有关项目的技术咨询。

8.3.7保密承诺：乙方承诺在履行合同期间和履行完毕3年内，对在服务过程中知悉的商业秘密、技术秘密或委托方要求保密的事项保密。乙方未经甲方书面同意不得向第三方透露，否则应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。本保密承诺具有独立性，不论合同是否变更、解除或终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义务。关于保密的具体内容由双方在本合同专用条款中予以明确约定。

8.3.8回访承诺：乙方承诺在质保期间至少每半年回访一次。

8.3.9知识产权承诺：乙方承诺其服务过程中确保甲方在乙方承包项目的使用中不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。乙方同意，若项目交付成果导致任何第三方主张本协议下的项目交付成果侵犯其知识产权，乙方可以选择采取以下补救措施之一种或全部，以使甲方能合法地继续使用该交付物：（一）自行获得第三方的许可；或（二）修改或更换开发成果使其不侵犯第三方知识产权。乙方采取前述补救措施的费用应由乙方自行承担。

8.4培训承诺：乙方为甲方提供免费的技术培训和指导，甲方及甲方最终用户参与培训人数不限，培训场地及设施由甲方提供，乙方培训指导人员的食宿自理。

8.4.1项目验收期间，甲方提出具体时间，乙方提供技术培训一次，时间不超过2天。

8.4.2项目质保期间，甲方提出具体时间，乙方每半年提供技术培训一次，每次时间不超过1天。

8.5费用支付：若因乙方未能按合同约定执行质保条款，甲方有权另请其他第三方进行，因此发生的费用由乙方承担。对甲方造成损失的，乙方应按实际发生的损失向甲方无条件赔偿。以上费用直接从乙方的履约保证金中扣除，如履约保证金不足，乙方仍有义务补足。

9项目付款条款

9.1付款要求

9.1.1甲方财务部门凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的最终用户签字的验收报告支付合同款。

9.1.2甲方付款前有权要求乙方开具合法、等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

9.2履约保证金

9.2.1履约保证金退还缴纳：拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳招标项目履约保证金。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

9.2.2履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

9.2.3合同履约保证金具体数额由双方在合同专用条款中约定。

9.3乙方供货所需水、电、气、通信等设施的接驳及使用费用由乙方自行承担。

10甲方权利义务条款

10.1甲方有权要求乙方承包的项目内容符合本合同及方案的约定，确保项目合格，能够正常使用。

10.2甲方有权对乙方的工作进行评估和确认，提出合理修改意见。

10.3甲方有权安排项目管理或监理团队负责本项目的质量、进度等方面管理，乙方应予以全面配合并以书面形式向甲方告知其工作程序和职权。甲方具体承办部门在本合同专用条款中约定。

10.4甲方有义务按合同约定支付合同款。

10.5甲方有义务提供电力、用水及网络的接驳点（接驳及使用费用由乙方自行承担）。

10.6甲方有义务提供保管现场（以甲方现有场地为限）。

11乙方权利义务条款

11.1乙方应严格按照国家标准进行生产、供货、安装及调试，接受甲方（或甲方指定的第三方）的监督、管理和抽查，并在任何时候都应接受甲方关于技术方面的咨询。

11.2乙方应严格按照合同约定的标准、有关服务说明和有关技术资料交付货物，不得擅自修改。

11.3乙方应向甲方提供企业资质、备案证明、产品质量保证、使用说明等有关资料。

11.4乙方应根据甲方指令，结合现场情况安排生产和供货进度。

11.5乙方应加强工作人员的安全教育，做好相应的安全保障，确保安全。在供货、安装现场发生的由于乙方的原因造成的一切安全事故责任，一律由乙方负责，并承担相应的经济责任。

11.6乙方应对甲方原有设施设备等进行有效保护，如有损坏、污染，乙方负责维修，并承担相应损失赔偿。乙方对原有建筑物、设施设备可能构成安全隐患的供货方式，必须报请甲方同意后方可实施。

11.7乙方应负责已完成内容未经验收交付甲方之前的保护工作，保护期间发生任何原因造成的污染、损坏，乙方必须无条件的清理、更换。甲方不予认可其经济损失和工期顺延要求。

11.8乙方应负责供货期间其现场的日常保洁与及时维护；已进入现场的货物未经甲方同意不得撤出现场；供货完毕后清理现场。

11.9乙方应接受甲方（或甲方指定的第三方）对项目的全面管理。货物进场、装卸、检验、安装、调试、验收、交付和付款等事项应通知甲方并得到认可。因乙方不接受甲方管理而导致的损失，乙方应向甲方承担违约责任。

11.10乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同款。

12违约责任条款

12.1双方应严格按合同条款执行，如有违约行为，应承担违约责任。任何一方承担违约责任后，并不免除其继续履行合同义务的责任。

12.2合同签订生效后，如乙方单方面中止本合同的，应按本合同价款总额  30%  向甲方支付违约金。

12.3乙方交付的货物必须符合国家标准、合同约定的要求，未能达到则视为违约，甲方有权要求乙方维修或更换，直至符合国家标准、合同约定的要求。乙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总金额的  10 %  作为违约金。

12.4乙方提供样品的，在供货完毕时，甲方按样品对已供货产品进行抽检，如发现乙方供货产品与样品不符，乙方必须进行维修或更换，直至符合合同约定。乙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总金额的  10 %  作为违约金。

12.5乙方产品进场时间以甲方通知为准，乙方必须确保甲方规定的供货时间。因乙方原因导致供货延误的，每延迟一天乙方应向甲方支付合同标的金额的百分之一 (1%)的比率的延迟履行违约金。

12.6若发现乙方在供货现场遗留垃圾，甲方将通知乙方在指定时间内完成清理工作，否则甲方有权请第三方处理垃圾，由乙方承担相应费用。

12.7因乙方不接受甲方（或甲方指定的第三方）的管理而导致的损失，乙方除赔偿损失外，按不服从管理每次处罚2000元向甲方承担违约责任。

12.8本项目须由乙方自行完成，不准擅自转让，若发现乙方擅自转让，甲方有权要求乙方退场，一切损失均由乙方承担，没收合同履约保证金，并按合同总价的15%收取违约金，在这种情况下，乙方必须在7日内退场，并且不得提出任何对甲方不利的要求。甲方有权视情况向有关行政主管部门报告。

12.9人员到岗及履约要求： 在合同履行过程中，乙方不得随意更换为本合同履行而必要的具有特殊资质的人员（如相关货物、设备的技术调试人员）。如确需更换，乙方应事先通知甲方，做好相应的交接工作，并确保替换人员符合相应资质要求。如乙方擅自更换而未能及时通知甲方的，每次按人民币2000元扣罚，造成甲方其他损失的，乙方还应承担相应赔偿责任。

12.10关于索赔的特别规定： 如乙方货物的品质与国家标准、合同约定的要求不符，或未达到当地行政职能部门质量监督的检验结果，或证实是有缺陷的，包括潜在缺陷等时，甲方有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后5天内应免费维修或弥补相应的缺陷并按照本合同约定的方式承担违约责任。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

（1）解除合同（退货）。甲方选择退货方式要求乙方承担违约责任的，乙方须返还甲方已支付的合同款并赔偿甲方10%的合同款，承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）更换。甲方选择更换方式要求乙方承担违约责任的，乙方须用符合规格、质量和性能要求的货物更换有缺陷的部分，并赔偿甲方10%的合同款，且承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部分系统的质量保证期。

（3）弥补损失。因乙方违约，甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的赔偿。

13合同解除（不可抗力）条款

13.1不可抗力：由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时书面通知对方，并提交相关证明文件；合同已实现的义务必须兑现；对下续工作在可能的情况下，双方有责任继续履行，如对成立原合同的条件已发生较大变化，造成原合同部分或全部义务不能履行或不能按约定的条件履行时，双方应及时协商解除合同。

13.1.1如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长。任何一方均不会因此而承担违约责任。

13.1.2受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后 7 个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有关证明文件。

13.1.3不可抗力影响结束后，受影响一方应在 7 个工作日内书面通知对方。

13.1.4如果不可抗力影响超过60天，各方可协商解决此后的合同执行问题。如果各方在相应顺延的60天内未能协商一致，各方均有权解除合同。

13.1.5不可抗力事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

13.2乙方出现下列情况，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿损失。

13.2.1乙方冒用他人资质，或者私自将合同义务转让。

13.2.2乙方未按合同履行义务，经甲方催告后在7日内仍拒绝履行义务。

13.2.3乙方延迟履行合同达30日。

13.2.4乙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

13.2.5乙方货物质量不合格，并拒绝更换。

13.3合同解除后乙方须于3 日内无条件撤场，撤场时必须保证供货现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的供货资料和文件。

14争议解决条款

14.1本合同在履行过程中的争议，由双方当事人协商解决。

14.2协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖处理。

15合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

16组成文件

16.1下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：中标（成交）通知书、采购文件（招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、答疑、图纸等）、报价文件（投标文件、其他报价文件等）、技术图纸等。

16.2争议解释顺序：采购（招标）文件、合同、报价（投标）文件、双方商定的其他文件。

17通知条款

17.1任何一方变更通讯接收人的地址、联系方式（电话、传真或邮箱等）必须书面通知对方。

17.2甲乙双方根据本合同发出的任何批准、证书、同意、决定、通知、索赔要求及其他涉法性文件应以中文撰写并以书面形式送达对方。

17.3本条上述所有通讯以电子邮件形式发出的，则以该电子邮件进入对方指定的电子邮箱的时间为生效时间。但，本合同另有约定或接收方以书面形式向对方明确表示不予接受的除外。

18其他约定：本合同未尽事宜由双方另行协商，并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三部分  专用条款

3项目质量标准条款。

3.1  供方按照双方签字确认的标的和品质要求进行供货，因质量问题产生的损失由供方承担        。

3.2  标的符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求                        。

3.3  标的无任何知识产权方面的纠纷                                            。

4项目交付条款

4.1  供方负责完成采购标的在需方指定场所的安装、调试等工作，相关费用由供方负责             。

5项目期限条款

5.1  供方保证合同签订20天内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作       。

6项目变更条款

6.1   无                                                          。

7项目验收条款

7.1   货物安装完成正常运行7天后，由供货商提出验收申请，承办单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等约定的内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

8项目质保条款

8.1  质保期3年，免费质保期从货物供货、安装、调试正常且经综合运行验收合格后开始计算。

8.2  免费质保期以整个项目为单位进行响应。

9项目付款条款（必填）

9.1  该项目货物到达采购方指定地点后十日内预付合同款的30%；

9.2  项目验收合格后，支付合同款的70%         。

9.3 本项目履约保证金      元。

10甲方权利义务

10.1甲方项目承办部门名称：

11乙方权利义务

11.1   乙方保证按照合同约定的标准向甲方供货。

11.2   乙方应在合同规定的售后服务时间内为甲方提供服务。

12违约责任

12.1  甲方或乙方未按上述规定履行其义务，应承担违约部分货款总额10%的违约金。

12.2  任何一方不履行义务，经他方要求拒不改正的，他方有权解除合同，由此造成的损失由违约方承担。

13合同解除

13.1  因不可抗力或其它突发原因，致使合同无法继续执行，经双方协商同意后，解除合同

18其他约定

18.1  争议解决方式:因执行本合同发生争议，由双方协商解决；协调不成的，任何-方也可以直接向需方所在人民法院起诉。                 。

附件1：乙方货物报价清单（含详细价格组成：品名、单价、数量、规格型号、品牌、生产厂家、总价等）

附件2：货物技术参数及功能性要求（验收标准）