（部门集中采购）

竞争性谈判文件

项目名称: 公租房电梯系统日常维保服务外包

项目编号: 徐工院（集）（服）[2025]004号

徐州工程学院招投标办公室

（2025）年度

目 录

第一部分   投标须知

一、项目概况

二、相关说明

三、投标人资格

四、投标报价要求

五、响应文件要求

六、开标与评审

七、采购项目履约保证金规定

八、发布公告媒介

第二部分   采购项目的技术需求和商务要求

一、技术（质量）需求

二、商务（服务）要求

第三部分  付款方式及其他约定

第四部分  响应文件格式

第五部分  合同草案条款

# 第一部分   投标须知

（投标人应认真阅读采购文件中全部内容。投标人必须按照采购公告、采购文件的规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

## 一、项目概况

我校公租房建有12栋楼共计36台电梯，电梯生产厂家：迅达（中国）电梯有限公司，型号：schindler3600，出厂时间：2015年。为保证各电梯的日常使用安全，提高故障维修效率，拟面向社会公开招选一家电梯维保公司，由其负责公租房所有电梯系统的日常维护保养服务和应急修理工作，并承担保养设备安全运行和正常使用所需的全部配件、辅助材料中单价不高于500元的配件、配品费、材料费（常用配件清单内的除外）。项目服务期三年。

本项目采购预算控制价12.7万元/年，资金已到位。

## 二、相关说明

（一）本采购文件仅适用徐州工程学院招标办组织的采购活动。

（二）凡符合采购公告及采购文件要求的投标人均可参与。

（三）无论结果如何，参加的投标人自行承担因此所产生的全部费用。

（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

（五）凡参与此采购项目的投标人，均视为接受并遵守采购公告及采购文件相关规定。

（六）潜在投标人须认真研读采购文件内容，根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

（七）采购方可因任何原因，在投标截止时间前对采购文件进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请潜在投标人务必在送达响应文件截止时间前，随时关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”发布的该项目的相关更正、变更内容。不管投标人是否关注、下载，均视为已知晓该项目的全部内容和有关事宜。因未能及时关注导致的相关损失，由潜在投标人自行承担。

（八）采购方在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次采购活动，对因此而受到影响的投标人不承担任何责任，也不需要向受到影响的投标人解释采取这一行动的理由。

（九）采购文件中技术（质量）需求部分标明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅作说明参考使用,非限制性条件，投标人可以选用符合或者高于采购文件要求标准的替代标的进行投标。

（十）如无特别说明，本次采购活动投标有效期，自提交响应文件的截止之日起算至合同签订之日为止。

（十一）质疑和投诉：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，参加所质疑项目采购活动的投标人有权提出质疑；投标人须在规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。1.投标人对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告后，送达响应文件截止3日前，以书面形式向招投标办公室提出。接收响应文件后不再接受对采购文件的质疑申请。2.投标人对谈判过程、评审结果提出质疑的，应当在评审结果公示发出后3日内，以书面形式向招投标办公室提出。3.投标人提出质疑应当提交质疑函和必须的证明材料。质疑函包括：投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。4.质疑函和必须的证明材料应当由法人或授权代理人签章（或加盖投标人单位公章）方为有效。5.接收质疑函的方式：由质疑人书面送达；送达部门：徐州工程学院招投标办公室；联系电话：0516-83200231；送达地址：徐州市云龙区丽水路2号徐州工程学院行政楼B212室。

质疑人对答复不满意的，或者在规定的时间内未收到书面或口头答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级监督部门提起投诉。

（十二）投标单位法人或授权代理人须在评审结果公示结束后，接到招投标办公室通知3日内携带本人身份证到徐州工程学院招投标办公室领取书面《中标通知书》及履约保证金收据。

（十三）文件中相关名称规定：1.“近3年”是指2022年1月1日及以后，至项目开标当月之前（不含开标当月）。2.“签章”是指“签字”或“加盖私章”。

## 三、投标人资格

参加采购活动的投标人须具备以下条件：

（一）投标人须具备独立承担民事责任的能力，响应文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。分公司投标须同时提供总公司（或其上级公司）授权分公司参加投标的授权书原件（须授权人签字或加盖授权单位公章方为有效）；分公司不得以总公司的资格、资质、业绩、信誉、设备和专业技术能力等参加投标；总公司和分公司不得同时参加同一合同项下的采购项目的投标。

（二）投标人应当具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目含电梯修理（曳引驱动乘客电梯），具备相关项目的供应及服务能力；具有履行合同所必需的资信、能力证明。

（三）投标人的授权代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明。

（四）本项目不接受联合体投标和自然人投标；同一合同项下不接受具有关联关系的供应商同时投标，否则，所有具有关联关系的供应商均投标无效。

（五）本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。参与本次采购活动的投标人，其法人或负责人所在的公司近3年在经营活动中没有重大违法记录。投标人须提供信用查询记录，查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。

## 四、投标报价要求

（一）本项目采用竞争性谈判方式采购。是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程或服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，谈判小组经评审和谈判后，以低价确定中标供应商的采购方式。

该项目要求投标人二次报价，二次报价作为最后报价。评审委员会经评审、谈判后，向有效投标人明确采购需求及相关要求，由有效投标人进行最后报价。如遇分项报价复杂的采购项目，经评审委员会同意，最后报价时可以只报投标总价，对分项报价表的调整应当在评审结束后24小时内完成，签章后扫描发邮箱（xgytbyx@xzit.edu.cn）。“分项报价表”只能在响应文件中分项报价的基础上“下调”，不可“调增”分项报价，并且要保持与“最后报价”一致。经审核后有不符合、不一致的情形，将取消中标资格。提醒：在规定的第二次报价时间内（5分钟），投标人只能发送一次报价信息，发送多个报价信息的将被拒收。

（二）本项目采购的是非进口产品、工程或服务。投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物/工程/服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：1、投标人报价分两部分：（1）年度维保费；（2）常用配件单价汇总。

2、投标人按采购清单报价，年度维保费报价不得超过12.7万/年的预算控制价，常用配件报价不得超过采购清单控制单价，高于限价者投标无效。服务期间年度维保费及常用配件单价不予调整，常用配件费按中标单价及实际使用量结算。年度维保费应包括：（1）各台电梯每年依法进行的电梯年检费用；（2）保养设备安全运行和正常使用所需的全部配件、辅助材料中单价不高于500元的配件、配品费、材料费；（3）服务期间所有服务项目的人工费。

3、投标报价应充分考虑服务方自行承担的配件、配品费、材料费、人员聘请及培训，以及所有与项目相关的管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（三）投标报价计算方法：

各分项价格权重设置：年度维保费占70%，常用配件单价汇总价占30%

评审价=年度维保费×70%+常用配件单价汇总价×30%

（四）响应文件中的“投标报价函”和“分项报价表”应根据采购项目准确填写，只接受人民币报价。币制、金额单位要统一，数字、文字要清晰，不得涂改；报价应是唯一的，采购方将不接受有选择的报价；投标报价（包括分项报价）不能为“0”，且必须打印，不得手写；单价、合价、总价最多保留两位小数；“投标报价函”和“分项报价表”中的“投标总价”要一致，且大小写必须一致；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（五）“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，由投标人根据“采购项目及采购清单”自行设计制作，严格按照采购文件的要求，逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字；投标人没有填写“单价”和“合价”的项目将不予计算，并认为此项费用已包含在“投标总价”当中；合价、投标总价计算必须准确；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（六）评审委员会在审查、确定时，对方案、要求可作必要调整，评审委员会审定后可予以执行。

（七）本项目采购方不要求投标人提供备选标，即投标人在响应文件中只能提供唯一明确报价。

（八）除非采购文件、技术规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 五、响应文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编制、装订响应文件。响应文件格式见“第四部分 响应文件格式”（其中有“固定格式”和“参考样式”）。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价。

特别提醒：1、响应文件中所有“资格性、符合性”证明材料均应当按照响应文件格式要求提供，并且应当完整、全面、清晰可辨；如果要求提供“复印件、扫描件、网页打印件”等材料，均应当加盖投标人单位公章（鲜章）方为有效，否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

2、由于投标时提供的是电子稿，受网络、设备、系统、文件大小等各种不确定因素影响，与“资格性审查”、“符合性审查”、“采购需求”无关的材料不要提供，否则造成的投标文件无效等情形由投标人负责。

（一）响应文件的构成、顺序及要求

1、封面；

2、目录（从“2”开始编页码）；

3、资格性和符合性审查响应对照表；

4、资格性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）营业执照等证明文件复印件（详见“三、投标人资格”）；

（2）相关资质证书或许可证书复印件（详见“三、投标人资格”）；

（3）近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书（原件放“正本”中）；同时附“信用查询记录”（详见“三、投标人资格”）；

（4）具有健全的财务会计制度书面声明承诺书（原件放“正本”中）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书（原件放“正本”中）；同时附“近3年近似项目业绩合同1份”。

5、符合性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）法人或负责人有效身份证明；授权委托书（原件放“正本”中）及授权代理人有效身份证明材料（提供生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明方为有效）；

（2）分项报价表；

（3）“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”；

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺；

6、投标人参加本项目采购活动近3年在近似项目经营活动中的业绩一览表，提供合同等证明资料复印件；

7、技术（质量）需求响应

8、项目组织及实施方案、质量保证及服务承诺、其他相关方案等；

9、投标报价函。

（二）响应文件的签署和送达

1、投标人必须按不同标段分别制作响应文件。响应文件应按格式要求由法人或授权代理人签章，并加盖与投标人单位一致的公章方为有效。响应文件按公告要求的方式送达。

2、响应文件一经送达，无论投标人是否中标，其响应文件不予退还。

（三）投标响应和偏差

1、响应文件应当对采购文件的技术规格及性能指标、实质性要求和条件、商务条款等作出满足或更有利于采购方的响应，否则，投标人的投标将被否决。

2、采购文件中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

3、响应文件对采购文件的全部偏差，均应当在响应文件的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”中列明，除列明的内容外，视为投标人完全响应采购文件的全部要求。投标人如不提供“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被否决。

（四）投标无效情况

1、响应文件送达的时间超过规定的响应文件送达截止时间。

2、响应文件未按采购文件要求的份数、格式和内容编制、装订、密封；响应文件未按要求签字或盖章。

3、响应文件不符合采购文件的要求，不满足“资格性审查”或“符合性审查”要求。

4、投标人在投标过程中有违法违纪行为和不良信用情况等。

5、未按采购文件要求提供“投标报价函”。

6、投标报价超过采购预算；响应文件中出现两个或多个投标报价；未按“采购清单”要求提供“分项报价表”；未按规定格式报价；合价、总价计算错误；投标报价大小写不一致等。

7、响应文件含有采购方不能接受的附加条件。

8、未按采购公告及采购文件的要求提前履行报名及缴费手续。

9、采购文件中规定的其他投标无效情形。

说明：评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定。

## 六、开标与评审

（一）招标人按照本次采购公告中的日程安排和方式，在规定的时间组织谈判、评审，所有参加投标的投标人，其法人或授权代理人须准时参加（参加时应当提供身份证明原件），否则，视为对评审结果无异议，产生的一切后果由投标人负责。

（二）评审委员会只对确定为实质上响应谈判文件要求的有效投标人进行评价和比较。在评审时，评审委员会可根据采购项目具体情况请有效投标人进行现场谈判（采购文件中如无特别规定，则法人或授权代理人应当携带身份证明原件参加谈判，同时可带1-2名经济、技术、法律人员参加），否则，产生的一切后果由投标人负责。

（三）评审程序

1、资格性和符合性评审

评审委员会依据采购文件规定的要求，先对响应文件中的资格性条件进行审核，然后对响应文件中的符合性条件进行形式审核；经认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。判断资格性和符合性响应与否的依据是响应文件本身，而不是寻求外部证据。

2、详细评审

评审委员会对通过资格性和符合性评审的有效响应文件进行详细评审，审查“产品的性能指标、技术配置、服务要求、质量标准、质保期、质量保证与服务承诺、投标报价、工期、供货期、方案等”是否与采购需求相匹配。由评审委员会协商确定至少2-3家有效投标人，拟定谈判策略，就相同问题分别进行谈判，并进行二次报价，原则上二次报价为最终报价；未在规定时间提交最终报价的按无效投标处理。详细评审未通过、未被邀请进入谈判的投标人不能确定为中标人。评审委员会按照评审原则，独立地对符合采购要求的有效投标进行比较和评审。

3、异常低价处理规则

投标人的报价明显低于其他投标报价或明显低于采购预算的30%，应当在投标文件中提供成本分析书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人没有提供或不能说明其报价合理性的，或者经评审委员会确定认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，按照“低于成本价（或虚假报价）竞标”，作无效投标处理。判断依据是报价明显低于预算控制价的30%，即【报价<（控制价-（控制价×30%））】，以衡量是否存在恶意竞争行为。

4、定标

评审委员会按最终评审价由低到高推荐中标候选人。最终评审价相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

（四）为降低采购成本、缩短采购周期、提高采购效率，项目公告后，投标人或有效投标人不足三家时，原则上不能开标或评审。特殊项目，根据采购方需要，经评审委员会审核后，可以现场确定正常开标或评审，评审方式转为竞争性谈判或单一来源。

（五）评审结束后，将公布评审结果。按照规定对评审过程保密，对未中标原因不作解释说明。

## 七、采购项目履约保证金规定

（一）拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳6000元履约保证金。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）履约保证金仅限于通过银行使用拟中标人（单位）账户支付，不接受现金缴纳履约保证金，不得以个人、分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。

单位名称：徐州工程学院

开户行名称：中国建设银行徐州云龙支行

银行账号：32001718136052504164

地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

电话：0516-83689763

（三）评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟中标人发出中标通知书，不再发布中标公告。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

## 八、发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”相关内容；投标人在制作响应文件、送达响应文件前，因没能持续关注本次采购相关信息而造成损失，由投标人自负。

# 第二部分  采购项目的技术需求和商务要求

特别提醒：该章节内容为实质性响应内容。该章节中的货物/工程/服务名字仅为书写分类和标题用，并无实际功能暗示，也无特定系统或设备指向，投标人应以具体的技术需求、商务需求、功能需求为准进行解决方案设计，结合自身情况阐明所提供货物/工程/服务的符合、匹配程度（包括产品的详细规格\技术参数），编制“分项报价表”、“项目组织及实施方案”、“质量保证及服务承诺”等响应文件内容。

对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，投标人必须按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术、商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

现场踏勘及技术咨询：为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请投标人自行联系，投标人对考察中获取的现场资料自行负责。无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：王老师，联系方式：15005201831

## 一、技术（质量）需求

★该部分为实质性响应条款，未响应或不满足按无效投标处理。

（一）采购标的内容

1、采购标的功能、目标需求

本项目拟招选电梯维保服务公司，由其负责公租房电梯的维修维护及保养工作，提供优质高效的电梯维保服务，保证电梯设备安全稳定运行。

- 采购清单

报价一：年度维保费

| 序号 | 电梯型号 | 服务标准及要求 | 安装位置（楼号） | 电梯台站 | 数量 （台） | 维保合价 （元/年*台） | 维保总价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迅达（中国）电梯有限公司：schindler3600 | 见技术（质量）需求 | 1、2、3、4、5、6 | 13层13站 | 12 |  |  |
| 2 |  |  | 8、10 | 17层17站 | 8 |  |  |
| 3 |  |  | 7、9、 11、12 | 26层26站 | 16 |  |  |
| 投标报价 （元/年，年度维保费总计） |  |  |  |  |  |  |  |

报价二：常用配件单价汇总(迅达3600适配)

| 序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 控制单价（元） | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 25cbr | 台 | 32000 |  |
| 2 | 控制柜主板 | ID. NR. 594154 | 块 | 6800 |  |
| 3 | 控制柜电源板 | 594240 | 块 | 5800 |  |
| 4 | 变频器蓝盒子 | 57917207 | 块 | 10000 |  |
| 5 | 程序卡sim卡 | 432823 | 块 | 5300 |  |
| 6 | CPU卡 | ID.NR.591887 | 块 | 3800 |  |
| 7 | 曳引机 | 59601923 | 台 | 24000 |  |
| 8 | 控制柜电源 | hf-150w | 只 | 900 |  |
| 9 | 钢带 | stm-pv30 | 米 | 80 |  |
| 10 | 限速器 | SA GBP 201 | 台 | 12500 |  |
| 11 | 编码器 | 59601936 | 只 | 3500 |  |
| 12 | 钢带反绳轮 | 59386457 | 组 | 2500 |  |
| 13 | 门机变频器 | VVVF4+Compact | 套 | 5200 |  |
| 14 | 门机马达 | yvp90-6s | 块 | 3400 |  |
| 15 | 轿顶检修箱 | 57610478 | 只 | 1300 |  |
| 16 | 轿顶板 | ID. NR. 591886 | 块 | 4800 |  |
| 17 | 门刀 | CSK-CA00CC200 | 只 | 1800 |  |
| 18 | 提前开门板 | SUET 3.0 | 块 | 3600 |  |
| 19 | 轿顶通讯板 | ID.NR.591878 | 块 | 3000 |  |
| 20 | 平层光电 | GLS126 NT V3 NO WAGO | 只 | 450 |  |
| 21 | 轿厢显示 | 594479 | 块 | 1600 |  |
| 22 | 轿厢照明 | 59392806 | 只 | 1300 |  |
| 23 | 轿厢按钮板5连 | 59324363 | 块 | 900 |  |
| 24 | 外呼显示板整套 | ID.NR.59324318 | 块 | 1000 |  |
| 25 | 外呼按钮板 | 59324333 | 杂 | 550 |  |
| 26 | 称重超载开关 | 59377809 | 只 | 900 |  |
| 27 | 光幕 | 106081 | 套 | 3600 |  |
| 28 | 限速器钢丝绳 | 6mm | 米 | 10 |  |
| 29 | 四轮钢带轮 | 迅达3300/3600 | 个 | 3900 |  |
| 投标报价（元，投标单价合计）： （控制单价合计：144490元） |  |  |  |  |  |

（二）技术（质量）需求

一、维保要求

1、服务公司应参照相关客用电梯技术规范与质量标准提供服务，每15天保养一次，每年三、六、九、十二月进行季度保养。

2、服务期内，服务公司保证所有电梯机组正常运行，代办电梯设备年检申报手续，配合政府主管部门实施年检并保证按期通过，年检费用由服务公司承担。

3、服务公司建立健全隐患汇报制度与电梯故障维修、保养相关的管理制度、质量手册、质量管理体系程序和作业指导书等，并在服务期间严格执行，随时自查服务工作质量，及时发现并跟进解决各类问题。

4、服务公司的维保方案必须符合我国电梯行业技术规范，确保电梯运行期间达到我国电梯安全运行技术标准；严格按照《电梯日常维护保养规则》完成半月、月、季度、半年、年保养项目。

5、服务期间电梯如发生故障，服务公司必须在1小时内到达现场并及时解决问题；接到乘客被困故障报告后，20分钟内赶到现场实施救援。

6、在举行涉及电梯使用的重大活动期间，服务公司必须保证有专门维保技术人员提供全程监护服务；根据电梯安全运行及校方工作需要，适时提供电梯安全操作的技术培训。

7、在电梯维保期间，服务公司必须加强维保服务人员的管理与教育培训，安全、规范操作，认真遵守各项管理规定，服从物业公司及校方有关部门管理。

8、服务公司在承保期间，必须保证按照电梯的品牌与相应产品的技术标准，提供充足、合格的备品备件；维保使用的所有零配件原则上应为同品牌原厂配件，并保证所换配件具有出厂合格证明；原厂配件停产的可使用同类、同品质配件替代。

9、服务期间，维保所需的所有工具及设备由服务公司自行配备；保养设备安全运行和正常使用所需的全部配件、辅助材料中单价不高于500元的配件、配品费、材料费由服务公司免费承担；除“免费维修清单”在列的配件及耗材外，经市场调研属于以上价格范围的亦由服务公司免费提供（不包括“常用配件清单”中报价在500元及以下的配件）。

10、超过500元的配件及材料费由校方承担，“常用配件清单”的在列配件由服务公司提供，校方按中标价支付；清单外的配件由校方另行采购，采购方式根据实际情况商定，如安排服务公司负责采购的，服务公司应积极配合。

11、服务公司提供的所有配件必须为正规厂家出产的全新产品，具有出厂合格证或出厂检测合格证明，不得使用二手配件、翻新配件，不得以次充好，一经发现即刻终止合同，扣除全部履约保证金。

12、服务公司应对每次保养、故障维修等进行详实记录，维保期间形成的设备运行、保养技术资料，应及时备份递交校方管理部门；针对须校方另行支付配件费的维保项目，服务公司应特别做好维修记录，请设备使用人、管理部门签字后存档留存，作为后期费用支付的重要凭证。

13、当发现或发生非保养责任事故、潜在安全风险及安全隐患等，服务公司应立即书面通知校方管理部门，会商确定整改期限并协助整改；当事故严重影响设备安全运行时，应及时停运设备。否则因此造成损失的不能排除服务公司的责任。

14、服务公司派驻至本项目的技术人员应具有《特种设备作业人员证》（电梯），并根据国家相关要求规范用工，一切用工纠纷与校方无关。

15、服务公司每次维保必须派2名以上技术人员作业，根据国家标准及服务公司承诺的工艺和规范,按采购文件的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁、机房环境卫生打扫等保养工作，以使设备正常运行。

16、服务公司对其维保电梯的安全性能负责，对维保过程中的现场安全负责，电梯维保时现场必须设置安全警示标志；如有事实证明或政府职能部门证明由于维护保养工作人员过失而造成的直接的或可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由服务公司承担，并承担与此相关的一切法律责任。

17、服务公司应按照国家要求规范用工，服务期间一切用工纠纷与校方无关；服务过程中如须聘请第三方人员入场提供辅助服务的，应签订安全责任书，做好现场监管，并自行承担一切风险。

二、违约条款

1、因保养不当停梯，若服务公司在2个工作日内未能恢复运行的，将免收该台设备一个月的保养费；在5个工作日内未能恢复运行的，将免收该台设备一年的保养费。

2、因维护保养原因导致电梯年检不合格的，由服务公司承担复验所需的全部费用，并另行承担1000元违约金。

3、发生故障后服务公司不能在约定时间内赶到现场并修复电梯的，每次承担300元违约金。

4、服务公司应保证所有更换零配件的质量，如因质量问题，或因与设备不匹配等导致设备受损，由服务公司负责修复设备，并按5000元/次承担违约金，由此引发安全事故的由服务公司负全责。

5、服务公司如有下列违约事项，校方可单方面终止合同，扣除履约保证金，并予以清退。

（1）有转包、分包行为的；

（2）遇发生故障，服务公司在接到通知后未能在合同规定的时间内赶到现场并修复故障，达3次的；

（3）不按国家、行业要求的操作规程，及采购文件规定的维保方式、服务范围履约，达3次的；

（4）服务公司维保不当，导致年度安全检查两次不合格的；

（5）维保期间发生恶性安全事件，在社会引起不良反响的；

（6）由管理部门下发三次“整改通知单”仍拒不整改的。

（7）存在恶意损害学校形象、经济利益行为的；

（8）因服务公司缘故造成重大事故或损失（存在人员伤亡或造成损失达5000元）的。

6、服务期间，服务公司如确因自身原因须中途终止合同，应提前两个月提出书面申请，否则履约保证金不予退还。

三、其他约定

服务期内，因政策调整、政府行为或学校整体规划调整、职能范围变更等致使合同无法继续履行的，学校有权提前30日通知服务方解除合同，并不承担任何违约责任。

## 二、商务（服务）要求

★该部分为实质性响应条款，未响应或不满足按无效投标处理。

1、项目实施的地点：徐州工程学院公租房（澎湖苑）

2、服务期限：三年。

本项目采取一次招标三年沿用、实行一年一考核一签合同的办法，但中标单价、总价不予调整。本次服务期限自合同签订之日起一年。一年合同期满但采购人未获得预算批复或需求取消，则经采购人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再顺延。每年合同期满后，采购人根据相关政策以及中标人服务质量与中标人续签下一年合同，承办单位需提供“采购申请、预算批复、续签说明、上一年度验收报告”等材料，经审核、审批后签订。

3、服务考核标准及要求：

见附件。

4、验收方法及验收标准：

验收标准：年度服务期结束对服务方进行年度考核评分，得分达到75分及以上且完全按照招标文件、投标文件、合同完成项目视为验收合格。年度考核评分细则：详见附件。

附件1：部分500元及以下的配件、配品及材料清单（免费维修清单）

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厅门三角锁 | 36 | 轿内慢上开关 | 71 | 大线端子 |
| 2 | 厅门锁动触点 | 37 | 轿内慢下开关 | 72 | 小线端子 |
| 3 | 厅门锁静触点 | 38 | 轿内急停开关 | 73 | 接地端子 |
| 4 | 厅门强迫关闭装置 | 39 | 轿内司机开关 | 74 | 检修开关 |
| 5 | 厅外应急开门装置 | 40 | 轿内风扇开关 | 75 | 慢上按钮 |
| 6 | 厅门引导滑块 | 41 | 轿内专控开关 | 76 | 慢下按钮 |
| 7 | 厅门吊门轮 | 42 | 轿内开门按钮 | 77 | 急停按钮 |
| 8 | 厅门偏心轮 | 43 | 轿内关门按钮 | 78 | 电机机油 |
| 9 | 厅门固定、连接螺丝 | 44 | 轿厢引导靴衬 | 79 | 曳引机轮油 |
| 10 | 放电玻玟电阻 | 45 | 轿顶油杯 | 80 | 轴承黄油 |
| 11 | 上下极限开关 | 46 | 油杯油毡 | 81 | 永磁感应器 |
| 12 | 上下限位开关 | 47 | 轿顶照明灯 | 82 | 空心轨导靴 |
| 13 | 上下强迫减速开关 | 48 | 轿顶照明灯座 | 83 | 轿内外电锁 |
| 14 | 平层位置隔磁板 | 49 | 副门锁 | 84 | 基站锁 |
| 15 | 导轨连接螺丝 | 50 | 轿门锁开关 | 85 | 层门钢丝 |
| 16 | 导轨压导板 | 51 | 开关门行程开关 | 86 | 线绕电阻 |
| 17 | 井道照明灯泡 | 52 | 对重靴衬 | 87 | 齿轮油 |
| 18 | 轿顶灯开关 | 53 | 急停开关 |  |  |
| 19 | 轿顶慢上按钮 | 54 | 掰把开关 |  |  |
| 20 | 轿顶慢下按钮 | 55 | 底坑照明及开关 |  |  |
| 21 | 轿顶检修开关 | 56 | 底坑急停开关 |  |  |
| 22 | 安全钳开关 | 57 | 底坑涨绳轮开关 |  |  |
| 23 | 安全窗开关 | 58 | 轿厢缓冲器开关 |  |  |
| 24 | 轿门安全触点 | 59 | 对重缓冲器开关 |  |  |
| 25 | 轿门强迫自关装置 | 60 | 补偿链固定装置 |  |  |
| 26 | 轿门吊门轮 | 61 | 各控制回路及主回路保险管 |  |  |
| 27 | 轿门偏心轮 | 62 | 煤油 |  |  |
| 28 | 轿门旨导滑块 | 63 | 棉纱 |  |  |
| 29 | 轿门引导滑块 | 64 | 维修工具 |  |  |
| 30 | 轿厢连接螺丝 | 65 | 吊门轮轴承 |  |  |
| 31 | 轿内照明灯 | 66 | 货梯尼龙门轮 |  |  |
| 32 | 轿内照明开关 | 67 | 称重小钢丝 |  |  |
| 33 | 轿内检修开关 | 68 | 门滑块 |  |  |
| 34 | 自攻螺钉 | 69 | 消防开关盒 |  |  |
| 35 | 按钮 | 70 | 门机组合触点 |  |  |

注：除以上清单范围之外，经市场调研价格不超过500元的配件、配品及材料费亦由服务公司免费提供（常用配件清单内的除外）。

附件2：垂直电梯常规保养维护内容

一、自动门机系统
⑴清洁门机及有关设备，确保正常。

⑵检查、调整、润滑门机系统所有设备（如齿轮链条、导轨等）。

⑶调校门机上皮带或链条的张力，使之处在正常范围。

⑷调校行程开关和门机调速系统，使轿门能开到额定宽度，并保证轿门开闭时间能符合规程要求。

⑸门机和连杆调整好用销钉定位，确保轿门完全关闭后，电梯方可运行。

⑹门机的接线盒要安装牢固并装好盖板。

⑺检查门运行噪声，并消除之。

⑻检查润滑或更换磨损严重的导轨及连杆轴承。

⑼检查紧固导靴，磨损严重的予以更换。

⑽检查、调整轿门钢丝绳张力或更换之。

⑾调整轿门偏心轮。

⑿校正轿门及门刀，调整锁定间隙值。

⒀门刀要注意加定位螺钉，更换已损坏的轴承等部件。

⒁更换磨损或有噪声的门滚轮。

⒂检查、清洁轿门地坎，如损坏应予以更换。

二、轿 门系统

⑴检查、清洁门保护装置，对需要润滑处加油润滑。

⑵更换或调校门机门保护行程开关，使之状态正常。

⑶检查、调整或更换安全触板，确保安全。

⑷检查、调整或更换门保护光电系统，确保安全使用。

⑸检查、调整或更换门保护光电光幕，确保乘客安全。

⑹检查、调整或更换门保护红外线探测系统。

⑺调校门保护系统的电子设施，使其于低灵敏度区仍能操作正常。

⑻检查或更换门保护系统的接线端子盖板等。

三、厅门系统

⑴检查、清洁厅门、门挂板总成，门锁、门导轨等设施。

⑵校正厅门、调整所定间隙值，并调校厅门偏心轮。

⑶调校厅门钢丝绳张力，更换已损坏的钢丝绳。

⑷调校厅门锁、锁钩的啮合锥齿和侧间隙，调校门刀与厅门锁滚轮之间的间隙值。

⑸检查、润滑或更换厅门导轨。

⑹调校厅门门连杆，并加以定位，确保其轴承等运行良好。

⑺更换磨损或有噪声的门挂轮。

⑻更换破损或遗失的门锁滚轮。

⑼补装遗失的门锁、锁盖。

⑽更换遗失或损坏的门锁滚轮。

⑾修理厅门开锁装置，补装遗失或损坏的开门锁孔面板及套管。

⑿清洁厅门地坎。

⒀修理或更换损坏的厅门并保证其功能完好。

［14］更换灯具及保险。

四、对重系统

⑴将对重架上的对重块可靠紧固。

⑵更换对重导靴靴衬，并做好润滑工作。

⑶消除回重在行走时发出的噪声。

⑷可靠固定补偿链（绳）并做好穿缠钢丝绳等二次保护。

⑸清洁并润滑对重反绳轮，检查轮卡板必须固定牢固可靠，并有挡绳装置。

⑹调整补偿链（绳）的长度和张力。

五、井道系统

⑴清洁井道设备（如导轨、梁、信号装置），必要时支架等应油漆。

⑵润滑导轨。

⑶补装遗失的线槽盖板。

⑷磨平导轨结合处。

⑸检查、调整井道内的信号装置和上下极限开关。

⑹安装电缆护网以防止电缆损坏。

⑺更换井道已坏的照明灯泡。

⑻更换井道失效的层指装置。

⑼更换遗失、破损的按钮和配件等。

⑽使用合适的螺钉，将各面板固定好。

六、开关门调校

⑴调校开门操作。

⑵调校关门操作。

⑶调校重新开门操作。

⑷调校开门滞停时间。

⑸调整门机达到要求的开、关门速度。

七、速度平层调校

⑴调校减速操作

⑵调校加速

⑶调校停车操作

⑷调校平层准确度

⑸调校电梯运行舒适感，使之达到质量标准

八、轿底安全调校

⑴清洁轿底侧面，调整安全钳楔块和导靴

⑵固定轿底的平衡块

⑶调校轿底载重微动开关

⑷更换轿底橡胶垫块

⑸补偿链要固定可靠，并穿缠钢丝绳做好二次保护

⑹调校轿底电缆座，使电缆运行良好，并加以保护

⑺保证所有护盖齐全

九、底坑维护

⑴清洁底坑及设备

⑵清洁缓冲器活塞并在活塞上涂兰

⑶保证缓冲器油量足够和使用合格的缓冲器油

⑷检查、调整轿厢和对重与缓冲的越程距离

⑸安装底坑梯子

⑹安装底坑急停开关

⑺安装底坑照明灯或更换灯炮。

⑻清除底坑积水，并做好防水措施

⑼检查、调整、张紧轮等安全设施的电气开关

⑽正确标识底坑设备（编号．字母．颜色等）

⑾消除底坑内所有设备的运行噪声

十、安全装置维护

⑴安全钳．限速器总成联动试验符合要求

⑵厅．轿门完全闭锁及主．副门锁门电联锁试验符合要求

⑶轿顶检修．停止系统符合规程要求

⑷缓冲器对轿箱．对重越程符合要求并试验合格

⑸上、下限位极限开关动作正常，安装位置符合要求

⑹轿顶、底坑紧急停止开关，安全窗开关，限速器断绳开关等安全保护开关符合规程要求，动作正常，能使电梯立即制停。

附件3：电梯维保文明规则

- 维保人员进入维保现场应微笑礼貌服务。

- 工作时衣装整齐统一，正确使用劳防用品。

- 工作时禁止吸烟、喝酒或睡觉；不得看与工作无关的书报或做与工作无关的事；不得串岗、严禁把他人带入维保楼宇及私自会客。

- 保持机房、井道、底坑的清洁，作好落手清工作。

- 爱护机器设备，机房消防工具放置整齐。禁止乱动其他与电梯维保无关的电器机械设备。

- 维保前应在基站挂放“电梯保养中”的作业板，维保后应收好作业板。

- 进行应急故障处理时，应头脑清醒，听从负责人的统一指挥。

- 当电梯零件等故障无法修复，应向校方人员说明原因与解决时间，以得到谅解。故障处理后，办好签收手续。

- 维保人员进出楼宇不要影响校园正常秩序，听从安保人员引导。

- 定期做好维保回访工作，虚心听从校方意见。

附件4：考核评分细则

| 考核 项目 | 考核内容及标准 | 评分 标准 | 扣分 情况 | 得分 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 管理 情况 （5分） | 1.乙方遵守甲方学校管理规章制度的情况：有无违反，有无故意损坏或浪费学校财产。 | 扣1-2分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方人员资质的情况：是否符合合同约定的资质要求。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方人员业务素质情况：是否具备履行合同义务所必要的业务技能。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方人员仪表外貌、文明风尚的情况：乙方人员应身份明确，持证上岗，着装统一，仪表端庄、服务热情、文明有礼。 |  |  |  |  |
|  | 5.乙方劳动用工制度情况：乙方应完善劳动用工制度，禁止出现乙方员工到学校聚众滋事的情形。 |  |  |  |  |
| 工作 配合 情况 （5分） | 1.乙方及时向甲方提交相关协助条件的情况：乙方履行合同义务如需甲方提供必要条件和资料应当及时并明确地向甲方提出。 | 扣1-2分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方遵守合同约定会议制度的情况：乙方应按时参加相关会议，积极发言，如实汇报进度情况和存在问题。有无迟到或未能参加会议的情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.接受管理及意见的情况：乙方应接受甲方的监督管理，并提供便利条件，对于甲方指出的工作上存在的问题，须虚心接受且不得再犯。 |  |  |  |  |
|  | 4.与甲方指定第三人工作配合的情况：乙方应能主动与其他单位配合，听取相关单位意见。 |  |  |  |  |
|  | 5.接受技术咨询的情况：乙方人员能及时响应和解决甲方提出的技术咨询或培训的要求。 |  |  |  |  |
| 安全 生产 情况 (10分） | 1.乙方执行保密制度的情况：乙方人员须严格遵守保密要求，严禁为个人利益使用保密信息或向任何第三方作出未经授权的任何披露。 | 扣2-4分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方执行安全生产制度的情况：乙方人员在履行合同过程中应全力避免各类安全事故发生。若由于自身原因而引发损耗学校声誉的事件，或是出现被盗、火灾、人员损伤、财产损失等安全事故。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方执行隐患汇报制度的情况：乙方人员若在履行合同过程中发现安全薄弱环节或隐患后应及时报告甲方，并采取及时有效的措施解决。若存在应发现而未发现的隐患，或未及时汇报、或是未能及时处理，则酌情扣罚。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方执行知识产权制度的情况：乙方人员须严格遵守合同约定的知识产权制度要求，确保甲方不因乙方受到任何关于所有权或知识产权方面的方面的指控。 |  |  |  |  |
| 服务 态度 情况 （10分） | 1.乙方日常工作态度的情况：乙方人员应能积极主动完成甲方布置的服务条款内的工作，响应迅速，操作规范合理，沟通协调到位。 | 扣2-4分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方面向客户态度的情况：乙方人员应以良好的态度及技能为广大师生提供合同约定范围内的服务工作，及时解决或汇报师生提出的疑问和要求。禁止出现与学校师生发生言语或其他冲突的情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方其他工作态度的情况：乙方人员应能积极参与甲方组织的各项活动，合作态度良好。对甲方临时布置的其他非合同工作，乙方不得提出异议，应当首先完成再履行相关合同变更手续。 |  |  |  |  |
| 进度 控制 情况 （10分） | 1.乙方及时与甲方会商确定服务方案的期限情况。 | 扣2-4分/次 |  |  | 对于不能按期完成项目每超时1天扣1分。 |
|  | 2.乙方按合同约定提供具体服务工作的期限情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方按合同约定办理合同考核验收的期限情况。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方提供必要的、全部技术资料期限的情况。 |  |  |  |  |
|  | 5.乙方在工作进度与计划出现偏差时，能积极主动分析原因，提出解决方案的情况。 |  |  |  |  |
| 服务 质量 情况 60分 | 1.乙方汇报合同履行内容的情况：乙方应按照合同约定的内容和节点以书面形式及时向甲方汇报工作内容和程序。 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 | 扣 3-5 分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方提供技术资料准确性的情况：乙方应按照甲方要求及时整理和提交相关技术资料或其他资料。乙方没有按照甲方要求整理相关文档，或者文档质量低下、错别字多，大篇幅语句不顺畅,或提交的资料未经过审核，在提供报告中得出错误结论。或没有按照甲方要求进行资源的录入与核对。 | 扣 3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 3.乙方服务工作自检的情况：乙方应按照合同约定标准及时自查其服务工作质量，确保及时发现并跟进解决各类问题。不随意提出变更。 | 扣 3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 4.乙方其他服务工作质量的情况：甲方要求的其他配合工作，如突发的服务工作、委托购买设备情况等，视乙方完成质量评定。 | 扣 3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 5.乙方完成服务工作质量的情况： | 扣5-10分/次 |  |  |  |
|  | 5.1服务期内，乙方按要求的频率、技术标准完成巡检、保养及维修工作，及时发现安全隐患并报告给甲方。 |  |  |  |  |
|  | 5.2乙方各项维保工作的响应、完成时间符合合同约定，所有电梯故障得到及时的修复，师生满意度高。 |  |  |  |  |
|  | 5.3乙方服务期间所用材料、零配件符合采购文件要求，维保质量符合国家标准及规范。 |  |  |  |  |
|  | 5.4乙方服务态度及质量良好，无师生投诉。 |  |  |  |  |
|  | 5.5服务期内，无安全事故（事件）发生。 |  |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |

# 第三部分  付款方式及其他约定

一、在合同签订之前，采购方有权对中标人的资格、履约能力、信誉状况、服务质量等进行审查，审查方式包括询问、调查和实地考察等。如发现中标人提供的投标材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，有腐败、欺诈和不良信用行为，或质疑（投诉）成立，则采购方有权取消其中标资格、没收其履约保证金。

二、中标人应在规定时间内与采购人签订采购合同，并按合同标的履约。中标人拒绝与采购人签订合同的，或经查实提供虚假材料中标的，或质疑（投诉）成立，或因不可抗力（或自身原因）不能履行采购合同的，则采购方有权取消其中标资格。采购方可以按照评审报告推荐的中标候选人顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动，但中标人缴纳的履约保证金将不予退还。评审结果公示后，如果（拟）中标人发生变化，仅影响相应标段中标人顺序。

三、项目验收：采购方与中标人按采购文件、响应文件、合同共同进行验收。合同项目履约完毕，中标人应当及时向项目承办单位提供验收方案、申请项目验收，验收合格后签署验收报告。验收报告的签署不能免除中标人在质量保证期内对合同项目应当承担的保证责任。

四、付款方式：每年度该服务项目所有相关人员到达指定服务地点后十日内预付当年合同款的30%，在当年度项目验收合格后，支付当年合同款的70%；凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告（一采多年的服务项目凭年度验收报告）支付。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，采购方可不适用前述规定。

须校方另行支付的配件费每季度支付一次，由中标人汇总整理报管理部门确认后支付。

采购方付款前有权要求中标人开具合法、等额的增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票），否则采购方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

五、履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格，或合同期满，一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购方有权扣除履约保证金取得补偿。

六、有关“知识产权、专利权、软件著作权”等特别要求：

（一）采购方在履行合同过程中提供给中标人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购方。

（二）中标人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则中标人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证采购方在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购方有权拒签合同并取消中标人资格。

（三）如果采购方收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，中标人在收到采购方通知后，应当以采购方名义并在采购方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购方因此发生的费用和遭受的损失。如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购方通知后 28 日内未作表示，采购方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。

（四）中标产品（包括软件和硬件）在使用过程中，如遇采购方产品升级、功能扩展、业务互联互通、产品更替等现实需要，中标人必须确保提供相关产品的技术支持，以满足采购方正常、合理的教学、科研所需，中标人不得以知识产权为借口，影响采购方的合理诉求。

七、合同的转让：合同的部分和全部都不得分包、转包。

八、争议解决：双方因合同发生争议，应在采购方的主持下进行调解；协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。

# 第四部分  响应文件格式

说明：1、请按采购文件要求编排页码，并将“目录”中的页码与实际页码对应。按照“目录”顺序填写和提交规定格式的文件，未给出格式的文件，由投标人自行设计编写。混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2、评审委员会根据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

投标报名表（完善相关信息，彩色扫描后提交）

| 采购方 | 徐州工程学院 |  | 招标办邮箱 |  |  | xgytbyx@xzit.edu.cn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（单位）名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 授权代理人 |  | 手机 |  |  |  |  | 与响应文件中为同一人。 |
| 通讯QQ号码 |  |  | 必须准确填写！用于视频会议、报价、澄清等传递文件和联络时使用。 |  |  |  |  |
| 我单位确定参加徐州工程学院组织的该项目采购活动，并承诺遵守相关规定和要求。 投标人（单位）盖章 日期 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

标书及服务费缴纳承诺

我单位标书及服务费已缴纳，证明材料如下：

粘贴：标书及服务费缴纳证明

（封面）

（部门集中采购）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人（或授权代理人）签章：

或单位盖章（鲜章）：

办公电话：

手机号码：

联系邮箱：

年  月  日

目  录

1、资格性和符合性审查响应对照表…………………………页码

2、资格性审查内容……………………………………………页码

（1）营业执照等证明文件…………………………………页码

（2）相关资质证书或许可证书……………………………页码

（3）近3年在经营活动中没有重大违法记录……………页码

（4）财务状况………………………………………………页码

（5）履约能力………………………………………………页码

（6）其它相关内容…………………………………………页码

3、符合性审查内容……………………………………………页码

（1）法人、授权代理人合法有效证明……………………页码

（2）分项报价表……………………………………………页码

（3）响应偏离表……………………………………………页码

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺…………………页码

（5）其它（如有）…………………………………………页码

4、近3年近似项目业绩………………………………………页码

5、相关认证证书、荣誉证书、资信证书等（如有）………页码

6、技术（质量）需求响应……………………………………页码

7、项目组织及实施方案………………………………………页码

8、质量保证及服务承诺  ……………………………………页码

9、其他相关方案（如有）  …………………………………页码

10、需要提供或说明的其他材料（如有） …………………页码

11、投标报价函 ………………………………………………页码

资格性和符合性审查响应对照表（固定格式）

投标人：

| 项目 | 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 打ü 或û | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 内 容 | 1 | 营业执照等证明文件 |  |  |
|  | 2 | 采购文件中要求的相关资质证书或许可证书等： 1、有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目含电梯修理（曳引驱动乘客电梯） |  |  |
|  | 3 | 近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书，同时附“信用查询记录”。 |  |  |
|  | 4 | 具有健全的财务会计制度等书面声明承诺书。 |  |  |
|  | 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书，同时附近3年近似项目业绩合同1份。 |  |  |
| 符 合 性 审 查 内 容 | 1 | 报名缴费与投标一致性 |  |  |
|  | 2 | 法人或负责人有效身份证明；授权委托书及授权代理人有效身份证明材料（提供生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明方为有效） |  |  |
|  | 3 | 分项报价表、投标报价合理性 |  |  |
|  | 4 | 技术（服务）偏离表、商务（服务）偏离表 |  |  |
|  | 5 | 投标人声明及承诺、安全服务承诺 |  |  |
|  | 6 | 资格性、符合性证明材料等签字、盖章情况 |  |  |

（提醒：请按照采购文件要求，对照“资格性和符合性审查响应对照表”中序号及内容按实逐项填写，如果没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

健全的财务制度等书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金，没有偷税、漏税行为，没有欠缴、漏缴行为；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款；我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保证；我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：近3年近似项目业绩合同1份。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）采购活动近3年在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

附：“信用查询记录”。

（查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。）

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

法人或负责人有效身份证明（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：

我单位法人（或负责人）合法有效身份证复印件如下：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人有效身份证明。法人或负责人授权其他人参加投标的，还必须同时提供“授权委托书”（ 法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

授权委托书（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：

兹委托        (联系方式：        )代表我单位参加徐州工程学院组织的       项目采购活动（项目编号:     ）。授权代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目采购活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“响应文件”等材料，负责采购质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；授权代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

授权代理人身份证复印件：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

注: 授权代理人参加投标的，除必须提供“法人或负责人有效身份证明”外，还必须提供该“授权委托书”（法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

分项报价表

报价一：年度维保费

| 序号 | 电梯型号 | 服务标准及要求 | 安装位置（楼号） | 电梯台站 | 数量 （台） | 维保合价 （元/年*台） | 维保总价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迅达（中国）电梯有限公司：schindler3600 | 见技术（质量）需求 | 1、2、3、4、5、6 | 13层13站 | 12 |  |  |
| 2 |  |  | 8、10 | 17层17站 | 8 |  |  |
| 3 |  |  | 7、9、 11、12 | 26层26站 | 16 |  |  |
| 投标报价 （元/年，年度维保费总计） |  |  |  |  |  |  |  |

报价二：常用配件单价汇总(迅达3600适配)

| 序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 控制单价（元） | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 25cbr | 台 | 32000 |  |
| 2 | 控制柜主板 | ID. NR. 594154 | 块 | 6800 |  |
| 3 | 控制柜电源板 | 594240 | 块 | 5800 |  |
| 4 | 变频器蓝盒子 | 57917207 | 块 | 10000 |  |
| 5 | 程序卡sim卡 | 432823 | 块 | 5300 |  |
| 6 | CPU卡 | ID.NR.591887 | 块 | 3800 |  |
| 7 | 曳引机 | 59601923 | 台 | 24000 |  |
| 8 | 控制柜电源 | hf-150w | 只 | 900 |  |
| 9 | 钢带 | stm-pv30 | 米 | 80 |  |
| 10 | 限速器 | SA GBP 201 | 台 | 12500 |  |
| 11 | 编码器 | 59601936 | 只 | 3500 |  |
| 12 | 钢带反绳轮 | 59386457 | 组 | 2500 |  |
| 13 | 门机变频器 | VVVF4+Compact | 套 | 5200 |  |
| 14 | 门机马达 | yvp90-6s | 块 | 3400 |  |
| 15 | 轿顶检修箱 | 57610478 | 只 | 1300 |  |
| 16 | 轿顶板 | ID. NR. 591886 | 块 | 4800 |  |
| 17 | 门刀 | CSK-CA00CC200 | 只 | 1800 |  |
| 18 | 提前开门板 | SUET 3.0 | 块 | 3600 |  |
| 19 | 轿顶通讯板 | ID.NR.591878 | 块 | 3000 |  |
| 20 | 平层光电 | GLS126 NT V3 NO WAGO | 只 | 450 |  |
| 21 | 轿厢显示 | 594479 | 块 | 1600 |  |
| 22 | 轿厢照明 | 59392806 | 只 | 1300 |  |
| 23 | 轿厢按钮板5连 | 59324363 | 块 | 900 |  |
| 24 | 外呼显示板整套 | ID.NR.59324318 | 块 | 1000 |  |
| 25 | 外呼按钮板 | 59324333 | 杂 | 550 |  |
| 26 | 称重超载开关 | 59377809 | 只 | 900 |  |
| 27 | 光幕 | 106081 | 套 | 3600 |  |
| 28 | 限速器钢丝绳 | 6mm | 米 | 10 |  |
| 29 | 四轮钢带轮 | 迅达3300/3600 | 个 | 3900 |  |
| 投标报价（元，投标单价合计）： （控制单价合计：144490元） |  |  |  |  |  |

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

说明：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价，否则投标无效。

3、“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，构成约束双方的合同内容，投标人如不提供“分项报价表”将视为没有实质性响应采购文件。

4、签署采购合同或者履约时不接受变更。否则按照提供虚假材料处理。

技术（服务）偏离表（固定格式）

| 采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术规格/指标 | 数量 | 数量 | 技术规格/指标 | 技术指标偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中的不允许偏离的条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

商务（服务）偏离表（固定格式）

| 序号 | 品目名称 | 采购文件要求 | 投标人响应 | 商务条款偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“商务（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中的不允许偏离的条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州工程学院招投标办公室：

本投标人响应徐州工程学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州工程学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

（（近3年）近似项目业绩合同（固定格式）

| 序号 | 用户名称（合同甲方名称） | 项目名称 | 与本次采购项目近似内容简要描述 | 合同有效金额（万元） | 合同签订日期 | 用户联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“近似项目”是指与本次采购一致或相近的同类货物/服务/工程；“合同有效金额”是指合同中与本次采购一致或相近的同类货物/服务/工程的金额。

2、响应文件中所附合同复印件最多不超过5份业绩合同，按合同有效金额由高到低顺序排列装订，包括：合同首尾页、签字盖章页、合同金额页、产品（服务/工程）信息页。

3、投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

投标报价函（固定格式）

致：徐州工程学院

1、根据已收到编号为“***”的徐州工程学院“***”的采购文件，我单位经踏勘现场并认真研究上述文件，对采购文件无质疑。

我单位愿以以下投标总价按采购文件要求承包本项目采购范围内的全部货物/工程/服务内容。

（1）年度维保费人民币（大写）                （¥：      ）

（2）常用配件单价汇总人民币（大写）          （¥：      ）

2、我单位承诺：完全响应采购文件的实质性条款；投标报价合理，不存在恶意低价（高价）行为，完全符合我单位实际，能够诚信履约；经我单位仔细认真核查，不存在漏项和计算错误，愿意承担一切不利后果；投标报价已经包含材料（设备、服务）成本、人工及管理费用等，并且已包含合理的利润空间。

3、我单位中标后，承诺按照采购文件及学校要求在规定时限内交纳履约保证金。

4、我单位对本项目的其它特别声明：

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价。

# 第五部分  合同草案条款

说明：签订合同书应以采购文件、响应文件及其承诺、评审结果、中标通知书等为依据。

（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招响应文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）中标人应当自中标通知书发出之日起15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过20日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，采购方有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。

徐州工程学院

合同

合同名称： 公租房电梯系统日常维保服务外包

合同种类： 经济类一般合同

合同性质： 支出型采购服务合同

合同编号：

采购模式：  学校自行集中采购

采购方式：

采购编号：

2025 年

说  明

为了服务学校合同的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，徐州工程学院合同管理办公室制定了《徐州工程学院合同（示范文本）》（简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

《示范文本》通用合同条款是合同当事人根据相关法律法规的规定，就项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

（三）专用合同条款

《示范文本》专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同项目内容的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”。

4.合同专用条款有专门约定的内容以专用条款为准，专用条款没有约定的内容以通用条款为准。专用和通用条款都没有约定的内容以现行国家法律法规规定的内容和国家规范标准为准。

二、《示范文本》的适用范围

（一）合同当事人可结合项目的具体情况，选择适当的《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和具体协商的内容细化专用条款，藉此承担相应的法律责任及合同权利义务。

（二）本《示范文本》具体名称为《采购服务合同示范文本》。

（三）《采购服务合同示范文本》合同协议书共计8条，主要包括：项目概况（名称、地点、内容）、项目期限、项目质量标准、项目价款（总价、价格形式、付款条件、履约保证金）、项目代表（甲方代表及乙方代表）、项目签约时间、合同份数、合同必要附件等。

（四）《采购服务合同示范文本》通用合同条款共计18条，主要包括：项目承包范围条款、项目价款条款、项目质量标准条款、项目协作事项条款、项目期限条款、项目变更条款、项目验收条款、项目质保条款、项目付款条款、甲方权利义务条款、乙方权利义务条款、违约责任条款、合同解除条款（不可抗力）条款、争议解决条款、合同生效条款等。

第一部分 合同协议书

甲方：徐州工程学院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的规定，本着自愿、平等的原则，甲、乙双方经友好协商，为明确各方在项目实施过程中的权利、义务，特订立本合同，以资共同遵守。具体约定如下：

1项目概况

1.1项目名称：徐州工程学院公租房电梯系统日常维保服务外包服务采购项目。

1.2项目地点：徐州工程学院中心校区各公租房（澎湖苑）电梯。

1.3项目服务内容：负责公租房所有电梯系统的日常维护保养服务和应急修理工作，并承担保养设备安全运行和正常使用所需的全部配件、辅助材料中单价不高于500元的配件、配品费、材料费（常用配件清单内的除外）。

2项目期限

2.1服务期限36月。

2.2第一年从：        至        。

3项目质量标准

3.1项目质量标准： 考核合格，合同另行续签。

3.2项目人员资质要求：国家标准。

3.3项目书面成果名称：无。

4项目价款

4.1合同价款：合同总额

4.2价格形式：固定总价。

4.3付款进度：其他：详见合同专用条款。

4.4履约保证金：  6000 元。

4.5取费标准：无。

4.6税率：          %。

4.7发票类型：          。

5合同代表

5.1甲方指派王宏成同志为甲方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：15005201831。

5.2乙方指派          同志为乙方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：          。

5.3甲方联系邮箱：          ；乙方联系邮箱：          。

5.4 甲方承办部门名称：后勤管理处（后勤服务中心）

6合同签约地点和时间

6.1签约地点：徐州工程学院。

6.2签约时间：                       年          月          日。

7合同份数

7.1本合同一式柒份, 具有同等法律效力。

7.2甲方执伍份（承办部门、归口管理部门、采购部门（招标办）、财务处、合同管理办公室各一份），乙方执贰份。

8合同附件：详见合同专用条款附件。

| 甲方：徐州工程学院 甲方（盖章）： 住所：江苏省徐州市云龙区丽水路2号 法定代表人或委托代表人签字： 开具增值税专用发票相关信息： 单位名称：徐州工程学院 单位地址： 江苏省徐州市云龙区丽水路2号 税务识别号：12320300466543365U 开户银行： 中国建设银行徐州分行云龙支行 银行账号： 32001718136052504164 单位电话： 0516-83689763 | 乙方： 乙方（章）： 住所： 法定代表人姓名： 法定代表人或委托代表人签字： 开户银行： 账号： 税务登记号： 电话： |
| --- | --- |

第二部分 合同通用条款

1项目承包范围条款

1.1承包方式：乙方负责提供完成全部服务工作所需的全部人员、材料、设备及其他一切必要条件。

1.2承包范围：乙方负责提供全部服务工作，提交服务成果。成果为书面文件的，应当按合同约定的时间及时向甲方提交相应书面文件。

2项目价款条款

2.1价款说明：合同价格为固定价格，包含乙方完成全部服务工作，交付具体服务成果所需的全部服务费用（如人工、材料、培训、行政取费、专家评审费等）及其他一切不可预见费用等。除甲乙双方另有约定外，甲方不再就乙方附加服务、额外服务、延期服务向乙方支付其他费用。

2.1.1“正常服务”是指双方在本合同中约定的服务工作。

2.1.2“附加服务”是指在“正常服务”以外，经甲乙双方其他书面文件（如补充协议）确定的附加服务工作。

2.1.3“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但符合下列条件时，乙方增加的额外工作量。

（1）因甲方或第三方原因使乙方工作受到阻碍以致增加的额外工作量。

（2）因非乙方原因造成的工作进度延误，乙方在双方另行确定的顺延期内进行的额外工作量。

（3）因非乙方原因暂停或终止执行服务工作，由此而增加的恢复执行服务工作的额外工作量。

2.2风险说明：乙方已充分考虑服务期间各类风险，任何因市场人工、材料、机械运输、税费的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而起的乙方的实际支出的增加，均属于乙方自身经营风险，视为已事先充分估计并已经列入合同价款之中，价款不再调整。即，除本合同约定可以调整的内容外，合同价款不予调整。

2.3采用固定总价的合同，合同总价即为结算价，除双方书面确认变更外不做调整。

2.4采用固定单价的合同，合同总价仅作为签订合同使用，不作为最终结算价格。最终按实结算。

2.5乙方服务取费存在国家（省）规范性文件依据的，乙方应确保按照本项目取费依据的下限计算服务费用。

2.6乙方服务取费没有国家（省）规范性文件依据的，乙方应确保按照本项目所在地类似市场正常取费的下限计算服务费用。

2.7乙方要求甲方支付服务费用时，必须同时提交取费依据和计算方式。

2.8因乙方因素导致不能继续履行协议的，乙方要退还甲方预付服务费， 并且要补偿甲方因此而导致的项目进展延期损失费用。因甲方因素不能继续履行协议的，乙方不退还预付服务费。

2.9由于乙方因素致使书面文件不能通过行政主管部门审查的，乙方必须进行修改，直至通过审查，由此增长的一切费用均由乙方自行承担。

2.10在本合同约定服务内容范围内，因工作业务需要，甲方要求或乙方自行决定外出考察或外聘专家服务的，该费用由乙方全部承担。但该工作业务在本合同约定服务内容范围之外的，相关费用由甲方全部承担。

3项目质量标准条款

3.1乙方应确保其服务工作符合国家规范标准和本合同约定的标准。

3.2乙方应确保其服务成果符合国家规范标准和本合同约定的标准。

3.3乙方应确保其服务成果符合甲方采购（招标）文件、答疑规定的要求（如通过相关申报审查手续等）以及乙方报价（投标）文件作出的承诺。

3.4乙方应确保其提供的技术人员符合本合同约定标准（人员信息详见本合同附件）

3.5乙方应免费负责服务成果的后续修改、补充及完善。

3.6乙方应避免在其服务成果中加插间接或直接危害甲方权益的内容。

3.7乙方应确保甲方不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

3.8乙方应确保对由于自身原因而发生的任何不足或缺陷负责，并承担由此引起的一切后果。

3.9乙方应在合同签订后应立即与甲方进行技术会商，并根据甲方要求及现场情况确定具体乙方案。

4项目协作事项条款

4.1甲方已安排乙方现场勘查履行合同所需要的基本场所，并提供现有工作条件和资料，乙方不得在合同履行过程中向甲方提出违反本合同所列明条件之外的其他额外要求。

4.2甲方根据项目实际情况可以为乙方提供服务用房一间，但房间内相关设施设备由乙方自行配备、保管及维护。

4.3如有需要，乙方可以根据委托项目具体性质和内容向甲方提出需要甲方提供的协作事项、条件或材料。

4.4乙方要求甲方提供的协作事项、条件或材料必须在合同专用条款或《甲方协助事项清单》中明确说明。

4.5甲方按照乙方的要求提供相应的事项、条件或材料后，乙方应当按照合同约定履行义务并按约提供相应的服务及成果。在履行期间，乙方不得再以甲方未能及时提供相应的协作和资料为由再向甲方提出任何不利的要求。

4.6风险通知：在履行合同过程中，因出现无法克服的技术困难，致使乙方无法开展服务工作或服务工作失败或者部分失败的，并导致一方或双方损失的，双方按以下约定承担风险损失：

4.6.1完全由乙方原因造成的困难，责任由乙方承担，乙方退还服务费。

4.6.2完全由甲方原因造成的困难，责任由甲方承担，乙方不退还服务费。

4.6.3由双方原因造成的困难，责任由双方按自己的过错承担相应责任。

4.6.4由不可抗力造成的困难，责任由乙方自行承担，但甲方可适当支付少部分服务费作为补偿。

4.6.5甲乙任何一方发现前款规定的可能致使服务工作失败或者部分失败的情形时，应当30日内通知另一方并采取适当措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应就扩大的损失承担责任。

4.6.6所谓技术风险是指在现有技术水平和条件下具有足够的、难以克服的难度，且乙方主观上无过错所产生的、并经甲方认定的服务工作失败。

5项目期限条款

5.1乙方应根据本合同约定的时间履行相应的服务内容、提交符合国家规范要求的服务成果和进行验收（考核），否则视为违约。

5.2若乙方在本合同规定的期限之内未能完成相关服务，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

5.3若因非乙方原因（如不可抗力、甲方原因、法律变更的原因等），导使乙方工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的服务时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。由此增加的工作量视为额外服务，乙方完成服务工作的时间应当相应延长，但甲方不再额外支付费用。如乙方未能及时书面通知甲方的，工期不予顺延。

5.4甲乙双方可以就服务工作的具体开展阶段及其时间安排作出明确约定，并在合同专用条款中明确说明。

5.5乙方必须确保其服务工作有助于推动项目顺利开展。确需乙方配合进行工作提前的，乙方在不违背标准规范的前提下必须无条件进行（如利用节假日或夜班加班加点进行）。

5.6在服务期内，合同每年期限届满时，若乙方服务质量良好，验收（考核）合格（不低于60分），则合同可以每年续签或自动延续。否则，合同自动终止，乙方在甲方要求的时间内退场。

5.7在服务期内，乙方每年费用（取费标准）不变。乙方服务期满后甲方有权另行选择供应商或与乙方协商续约。如甲方选择续约，则双方另行经过谈判确定承包方式、费用和期限。

5.8在服务期内，本项目实行一年一验收并每年续签合同的办法。首次签订合同服务期限为一年。每年合同期满后，甲方根据相关政策以及乙方服务质量（验收合格）可与乙方续签下一年合同，甲方承办单位需提供“采购申请、预算批复、续签说明、上一年度验收报告”等材料，经审查、审批后与乙方续签合同。但是，如因当年合同期满甲方未获得预算批复或需求取消或考核不合格等原因，经甲方提前书面通知乙方后，合同到期终止，不再顺延。但本合同专用条款约定验收合格后合同自动顺延、无需续签的除外。

5.9本项目合同期限最多不超过三年。

6项目变更条款

6.1变更需经甲乙双方共同签字确认。如有需要，甲乙双方可签订补充协议明确具体权利义务。

6.2变更的费用按本合同约定价格标准计算。

6.3由甲方原因导致的变更，在甲方书面通知乙方时，乙方必须进行。由乙方提出的书面变更申请，必须得到甲方书面签证确认后，乙方才可以进行。

6.4如甲方提出的变更是非主要变更，且变更范围在甲方采购需求（任务书范围）之内，乙方应免费为甲方修改变更内容。

6.5如乙方明知或应知甲方需求应当包含某项内容，或根据规范必不可少项目，但乙方故意不予告知并未能记录在任务书中的，乙方应当免费提供该项内容的服务工作。

6.6如甲方在双方签字确认任务书后又向乙方提交全新的、与原任务无关的内容，双方应根据本合同约定的标准对变更及费用进行协商，并签订补充协议进行书面确认。

6.7如甲方变更主要服务工作，或因提交的资料作较大修改，以致造成乙方返工时，双方需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款，并明确约定甲方按照乙方所耗工作量向乙方支付返工费。否则，甲方不予支付乙方返工费。

6.8如甲方要求乙方比合同规定时间提前交付书面文件时，乙方在不违背标准规范的前提下必须无条件进行。双方需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款，并明确约定甲方按照乙方提前投入的工作量向乙方支付赶工费。否则，甲方不予支付乙方赶工费。

6.9在出现由于乙方审查甲方采购资料不全而导致采购内容不包含在乙方报价的情况下，乙方承诺相关风险由乙方自己承担，不会据此向甲方提出新的变更和结算要求。即乙方完全地、严格地、实质性地理解甲方采购文件、图纸、纪要及其他资料所显示的全部采购内容。

7项目验收（考核）条款

7.1本项目需要进行年度验收（考核）工作，藉此作为付款成立、每年续签或自动顺延合同的条件。

7.2本项目所需的技术资料已经在采购时交付乙方。乙方应确保本项目满足甲方要求，年度验收（考核）一次通过。

7.3本项目年度履行完毕后，乙方应在15日内申请甲方进行年度验收（考核），并向甲方提供相关资料（含项目履行情况自评报告——验收（考核）申请书），详细叙述本项目内容、进度、成果及其他问题，并对资料真实性负责。上述资料是甲方验收（考核）乙方履约情况的重要依据。

7.4甲方在接到乙方验收（考核）申请后与乙方进行年度验收（考核）。如因乙方原因导致年度验收（考核）不合格的，乙方承担全部责任并按照违约责任条款向甲方支付延迟履行违约金。

7.5乙方应积极配合甲方在15日内完成年度验收（考核）工作。如因乙方原因导致年度验收（考核）工作无法正常进行的，乙方承担全部责任并按照违约责任条款向甲方支付延迟履行违约金。

7.6按本合同约定，根据乙方申请进行的年度验收（考核）的工作和结论不影响政府职能部门、行业专门机构和国家强制质检单位对本项目的验收（考核）工作，也不能免除乙方应尽的通过相关验收（考核）的义务。

7.7如本合同项下服务需要通过国家相关部门的官方验收（考核），乙方负责相关手续及费用。

7.8项目验收（考核）合格后不排除乙方对其潜在缺陷、隐蔽瑕疵的全面保证责任。如服务存在的潜在缺陷、隐蔽瑕疵（不论在验收时是否符合或达到乙方承诺的技术指标或质量标准）给甲方或第三人造成损害的，乙方应承担赔偿责任。如甲方已经承担相关赔偿责任，甲方对乙方有追诉权。

7.9项目验收（考核）合格标准：按照采购文件规定的技术标准（详见本合同附件）。本合同关于项目验收有明确技术标准的按照合同约定处理。没有约定标准的按现行国家标准。没有国家标准的按行业标准。没有行业标准的按地方标准。没有以上标准的按乙方企业标准，但企业标准不得违反法律、行政法规的强制性规定。

特别提醒：如本合同约定标准低于现行国家标准的，以现行国家标准为依据。

8项目质保条款（服务承诺条款）

8.1质量保证

8.1.1乙方进场服务前应与甲方进行乙方案会商。

8.1.2乙方进场服务前应根据实际情况确定并提交实施乙方案，明确乙方提供服务的具体计划和内容。

8.1.3乙方进场服务时应当组成专业的技术团队，相关人员名单及资质不得低于本合同附件约定的标准。

8.1.4乙方进场服务时应当要求其相关工作及技术人员亮明身份，仪表端庄、服务热情、文明有礼，强化责任意识，严格操作规程，树立效率意识，提升业务素质。

8.1.5乙方对因其自身原因导致服务存在潜在缺陷或隐蔽瑕疵的，应免费予以整改。因上述原因造成甲方或第三人人身或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。如甲方已经承担相关赔偿责任，甲方对乙方有追诉权。

8.2其他承诺

8.2.1异议承诺：甲方根据实际需要安排相应项目的要求，乙方承诺不得对甲方的要求提出异议。

8.2.2人员承诺：乙方承诺立即安排具备相应资质的专人进场，根据合同约定开展工作。

8.2.3清单承诺：乙方承诺进场后及时向甲方提交履行合同所需协助事项及提供材料的清单。

8.2.4时限承诺：乙方承诺严格按照甲方规定的时限要求履行合同。

8.2.5廉洁承诺：乙方承诺严格按照相应的国家标准履行，不对其它第三人进行吃拿卡要，不收受利益攸关方的好处。

8.2.6咨询承诺：乙方承诺指派专门的技术人员回答甲方有关项目的技术咨询。

8.2.7培训承诺：乙方承诺提供免费的技术培训一次。甲方提出技术培训的具体时间和地点，时间不超过一天。甲方及甲方最终用户参与培训人数不限，培训场地及设施由甲方提供，乙方培训指导人员的食宿自理。

8.2.8回访承诺：乙方承诺在项目验收（考核）合格后至少回访一次并提供相应的技术指导。

8.2.9保密承诺：乙方承诺在履行合同期间和履行完毕3年内，对在服务过程中知悉的商业秘密、技术秘密或委托方要求保密的事项保密。乙方未经甲方书面同意不得向第三方透露，否则应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。本保密承诺具有独立性，不论合同是否变更、解除或终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义务。除以上约定外，甲乙双方还可以在本合同专用条款中对需要进行保密的其他事项或特殊的保密措施予以进一步的明确约定。

8.2.10知识产权承诺：乙方承诺甲方不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。乙方同意，若项目交付成果导致任何第三方主张本协议下的项目交付成果侵犯其知识产权，乙方可以选择采取以下补救措施之一种或全部，以使甲方能合法地继续使用该交付物：（一）自行获得第三方的许可；或（二）修改或更换开发成果使其不侵犯第三方知识产权。乙方采取前述补救措施的费用应由乙方自行承担。

8.3费用支付：若因乙方未能按合同约定执行质保条款，甲方有权另请其他第三方进行，因此发生的费用由乙方承担。对甲方造成损失的，乙方应按实际发生的损失向甲方无条件赔偿。以上费用直接从乙方的履约保证金中扣除，如履约保证金不足，乙方仍有义务补足。

9项目付款条款

9.1付款要求

9.1.1甲方财务部门凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的最终用户签字的验收报告支付合同款。

9.1.2甲方付款前有权要求乙方开具合法、等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

9.2履约保证金

9.2.1履约保证金缴纳：拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳招标项目履约保证金。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

9.2.2履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

9.2.3如乙方未能按期足额缴纳履约保证金，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担违约责任。如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。

9.2.4合同履约保证金具体数额由双方在合同专用条款中约定。

9.3监管账户

9.3.1因不可抗力等非乙方原因导致乙方无法按照本合同约定条款完成相应义务并致使甲方无法向乙方支付合同款项的，甲方有权要求乙方在甲方指定银行开设资金监管账户，并协助甲方办理有关合同付款手续。

9.3.2乙方应以乙方名义在甲方指定银行开设资金监管账户。

9.3.3监管期限：甲方支付监管资金到账后，至乙方按照本合同约定履行相应义务的全部期限。

9.3.4在监管期内，乙方未经甲方书面审批同意（专人签章），不得支取使用账户内任何资金，不得以转账、销账、销户等形式获取资金。

9.3.5在监管期内，乙方未经甲方书面审批同意（专人签章），不得以监管资金进行任何形式的担保，包括但不限于再融资、押贷款等操作。

9.3.6甲方支付监管资金后，不免除乙方按照本合同约定全面履行合同义务的责任。

9.3.7甲方支付监管资金后，有权对监管资金进行日常监管，包括但不限于查询等操作。

9.3.8在不可抗力消除后，如乙方未能按照本合同约定履行相应义务，甲方有权将监管账户内资金进行收回，相应的损失由乙方自行承担。

9.3.9是否启用监管账户由甲方根据合同履行情况自行决定。

9.4乙方服务所需水、电、气、通信等设施的接驳及使用费用由乙方自行承担。

10甲方权利义务条款

10.1甲方有义务以书面形式向乙方明确服务任务及技术要求。

10.2甲方有义务按照《甲方协助事项清单》载明的内容，及时将相关资料转交乙方。

10.3甲方有义务协调其内部有关部门和人员，积极配合乙方完成服务工作。

10.4甲方有义务不得要求乙方违反国家有关规范和标准开展服务工作。

10.5甲方有义务为派赴现场的乙方人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。但相关费用由乙方自理。

10.6甲方有义务提供电力、用水及网络的接驳点（接驳及使用费用由乙方自行承担）。

10.7甲方有义务提供保管现场（以甲方现有场地为限）。

10.8甲方有义务按合同约定支付合同款。

10.9甲方有权要求乙方按照本合同约定标准进行服务。

10.10甲方有权对乙方工作提出合理修改意见。

10.11甲方有权安排项目管理或监理团队负责本项目的质量、进度等方面管理，乙方应予以全面配合并以书面形式向甲方告知其工作程序和职权。

10.12甲方有权要求乙方更换实施服务工作的具体人员，乙方必须无条件执行。

11乙方权利义务条款

11.1乙方应向甲方提供与项目服务有关的资质和人员资料（人员情况详见本合同附件）。

11.2乙方应坚持诚实信用原则安排足够的技术人员进行项目服务，并保证组成人员的稳定性。甲方有权要求乙方更换相关人员，乙方必须无条件遵守。

11.3乙方应严格按照本合同约定的标准提供服务，不得擅自修改。

11.4乙方应严格按照本合同约定的期限提供服务。甲方有权根据现场情况要求乙方适当调整服务进度。

11.5乙方应自行为其工作人员提供必要的工作、生活条件，并承担相关费用。

11.6乙方应自行解决开展服务工作所必须的协调事项，并承担相关费用。

11.7乙方应负责整个项目实施过程中的资料汇总，如有需要，应当汇总后提交甲方。

11.8乙方应接受甲方（或甲方指定的第三方）的管理，并在任何时候都应接受甲方关于技术方面的咨询。

11.9乙方应加强其服务人员的安全教育，做好相应的安全保障，采取取必要的安全措施。项目实施过程中发生的一切安全事故责任，由乙方承担全部责任。

11.10乙方应对甲方原有设施设备等进行有效保护，如有损坏、污染，乙方负责维修，并承担相应损失赔偿。乙方对原有建筑物、设施设备可能构成安全隐患的乙方式，必须报请甲方同意后方可实施。

11.11乙方应负责服务期间其现场的日常保洁与及时维护。

11.12乙方应确保其对服务人员的劳动用工符合国家相关规定。乙方服务期间一切用工纠纷与甲方无关。每年度服务开始之前，乙方须提供每位入校服务人员的健康体检证明。

11.13乙方应遵守学校的各项规章制度，自觉保护甲方校内财产，提升节水节电意识，并对服务区内发现的物品损坏情况及时报告甲方，因乙方原因导致甲方财产无端浪费或损失的由乙方照价赔偿。

11.14乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同款。

12违约责任条款

12.1甲乙双方应严格执行合同条款，如有违约行为，应承担违约责任。任何一方承担违约责任后，并不免除其继续履行合同义务的责任。任何一方支付的违约金如果不能弥补因违约造成的损失，违约方还应向守约方承担损失赔偿责任。

12.2合同签订生效后，如乙方单方面终止本合同的，应按合同总价30%向甲方支付违约金。

12.3乙方及其服务人员的资质必须符合国家规范标准和本合同约定的标准。否则，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。

12.4乙方的服务时间必须符合本合同约定的期限，如工期延误，乙方应向甲方承担违约责任，违约金按合同工期每延误一天赔偿1000元计算。但是，违约金的支付不能解除乙方应完成服务工作的责任或合同规定的其他责任。乙方延迟履行超过30天的，甲方有权直接委托第三方完成部分剩余工作，相关费用由乙方全部承担。

12.5乙方的服务工作必须符合本合同约定的要求，未能达到则视为违约，甲方有权要求乙方整改。乙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总价的10%作为违约金。

12.6乙方的服务成果必须符合国家标准和本合同约定的标准，确保验收合格。如乙方服务成果验收不合格，乙方应负责无偿给予整改使其达到验收合格。若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，须经甲方书面同意，且乙方应承担全部费用。乙方经整改两次（含）后验收仍然不合格的，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。

12.7若发现乙方在服务现场遗留垃圾，甲方将通知乙方在指定时间内完成清理工作，否则甲方有权委托第三方处理垃圾，相关费用由乙方全部承担。甲方已经垫付相关费用的，有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除上述费用。

12.8乙方不接受甲方（甲方指定的第三方）管理的，按不服从管理每次处罚1000元向甲方承担违约责任。因不服从管理造成甲方其他损失的，乙方还应承担相应损失的赔偿责任。

12.9人员到岗及履约要求：在合同履行过程中，乙方不得随意更换为本合同履行而必要的具有特殊资质的人员（如相关的技术人员）。如确需更换，乙方应事先获得甲方同意，做好相应的交接工作，并确保替换人员符合相应资质要求。如乙方未获甲方同意而擅自更换的，每次按人民币2000元承担违约责任。如该技术人员是履行本合同所必须的人员，若有更换将导致合同目的无法实现的，乙方未获甲方同意而擅自更换时，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。因乙方擅自更换有关技术人员造成甲方其他损失的，乙方还应承担相应损失的赔偿责任。

12.10本项目须由乙方自行完成，禁止擅自转让。若发现乙方擅自转让，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任，并视情况向有关行政主管部门报告。在上述情况下，乙方必须在15日内退场，并且不得提出任何对甲方不利的要求。对确需转让的特殊项目，乙方必须经甲方书面确认后方可转让，且乙方对所转让的项目负有同等、连带的责任。

12.11关于索赔的特别规定：如乙方履约内容与国家标准、合同约定的要求不符，或未达到当地行政职能部门质量监督的检验结果，或证实是有缺陷的（包括潜在缺陷等），甲方有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后15天内应立即进行整改或弥补相应的缺陷并按照本合同约定的方式承担违约责任。如果乙方在收到通知后30天内没有进行整改或弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下一种或几种方式进行索赔：

12.11.1解除合同。甲方选择单方面解除合同方式要求乙方承担违约责任的，乙方须赔偿甲方30%的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为解除合同所需的其它必要费用。

12.11.2整改或弥补缺陷。甲方选择整改或弥补缺陷方式要求乙方承担违约责任的，乙方须按照国家规范和合同约定进行整改或弥补缺陷，并赔偿甲方10%的合同款，且承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应免费延长合同服务期限。

12.11.3弥补损失。因乙方原因导致甲方产生损失的，乙方除免收受损失部分涉及的服务费外，并向甲方支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％。甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金、甲方因急需整改或弥补缺陷而支付的各种费用、因索赔而发生的合理费用、因实现债权而发生的费用（包括但不限于保险费、评估费、登记费、保管费、提存费、鉴定费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。如上述金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的赔偿。

13合同解除（不可抗力）条款

13.1协商解除

13.1.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时书面通知对方，并提交相关证明文件。合同已实现的义务必须兑现。对下续工作在可能的情况下，双方有责任继续履行。如对成立原合同的条件已发生较大变化，造成原合同部分或全部义务不能履行或不能按约定的条件履行时，双方应及时协商解除合同。

13.1.2不可抗力因素包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工、法律规定、政策调整、政府行为等。

13.1.3如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长。任何一方均不会因此而承担违约责任。

13.1.4如果不可抗力影响超过60天，并且导致合同目的无法实现的，任何一方有权提出协商解除合同。双方经协商后签订合同解除协议处理后续事宜。任何一方均不会因此而承担违约责任。

13.1.5因非不可抗力因素，如规划调整、预算减少、需求取消等，甲方有权提前30日向乙方提出解除合同。双方经协商后签订合同解除协议处理后续事宜。甲方返还乙方履约保证金后不再承担其他任何责任。

13.1.6因非不可抗力因素，乙方提出解除合同的，乙方应当提前60日向甲方提出书面解除合同申请。经甲方同意解除合同后，双方签订合同解除协议处理后续事宜。但甲方不返还乙方履约保证金。

13.2单方解除

乙方出现下列情况，甲方有权单方解除合同，没收乙方履约保证金，并要求乙方按照本合同通用条款第12.2条之约定向甲方承担违约责任：

13.2.1乙方冒用他人资质，或擅自将合同义务转让的；

13.2.2乙方延迟履行合同达30日的；

13.2.3乙方明确表示或者以自己的行为表明拒绝履行合同义务或执行甲方根据合同约定发出的指示的；

13.2.4乙方未按合同约定履行义务，经甲方催告后在30日内仍拒绝按约履行义务的；

13.2.5乙方项目验收（考核）不合格，经甲方催告后在30日内拒绝整改或经整改两次仍然不合格的；

13.2.6乙方在合同期间发生恶性安全事件，在社会引起不良反响的；

13.2.7乙方在合同期间因乙方原因造成甲方重大事故或损失（存在人员伤亡或造成损失达5000元）的。

13.3退场约定

合同解除后15日内，乙方须无条件撤场。乙方撤场时必须保证甲方现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的技术资料和文件。

14争议解决条款

14.1本合同在履行过程中的争议，由双方当事人协商解决。

14.2协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖处理。

15合同生效

本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效。

16组成文件

16.1下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：中标（成交）通知书、采购文件（招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、答疑、图纸等）、报价文件（投标文件、其他报价文件等）、技术图纸等。

16.2争议解释顺序：采购（招标）文件、合同、报价（投标）文件、双方商定的其他文件。

17通知条款

17.1任何一方变更通讯接收人的地址、联系方式（电话、传真或邮箱等）必须书面通知对方。

17.2甲乙双方根据本合同发出的任何批准、证书、同意、决定、通知、索赔要求及其他涉法性文件应以中文撰写并以书面形式送达对方。

17.3本条上述所有通讯以电子邮件形式发出的，则以该电子邮件进入对方指定的电子邮箱的时间为生效时间。但，本合同另有约定或接收方以书面形式向对方明确表示不予接受的除外。

18其他约定

18.1本合同未尽事宜由双方另行协商，并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

18.2知识产权归属：

18.2.1鉴于乙方主要根据甲方提供的资料及资金进行项目服务，本合同项下产生的一切新成果的知识产权归甲方所有，乙方未经甲方同意不得擅自允许其它第三方阅读、使用及复制。

18.2.2甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的服务成果，进行后继改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

18.2.3乙方在未得到甲方书面授权，不得在完成本合同约定的服务工作后，利用该项目服务成果进行后续改进。如乙方擅自改进操作的由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，仍归甲方享有。

18.2.4乙方在得到甲方书面授权后，可以利用该项目服务成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由双方共享。

第三部分 合同专用条款

1项目承包范围条款

1.1承包范围：乙方负责公租房所有电梯系统的日常维护保养服务和应急修理工作，并承担保养设备安全运行和正常使用所需的全部配件、辅助材料中单价不高于500元的配件、配品费、材料费（常用配件清单内的除外）。

1.2电梯分布清单

| 序号 | 电梯型号 | 服务标准及要求 | 安装位置（楼号） | 电梯台站 | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迅达（中国）电梯有限公司：schindler3600 | 见合同相关条款 | 1、2、3、4、5、6 | 13层13站 | 12 |
| 2 |  |  | 8、10 | 17层17站 | 8 |
| 3 |  |  | 7、9、11、12 | 26层26站 | 16 |

2项目价款条款

2.1合同价款为年度维保费，服务期间合同总价固定，不予调整。年度维保费包括：（1）各台电梯每年依法进行的电梯年检费用；（2）保养设备安全运行和正常使用所需的全部配件、辅助材料中单价不高于500元的配件、配品费、材料费；（3）服务期间所有服务项目的人工费。

2.2合同价款中，乙方已充分考虑：自行承担的配件、配品费、材料费、人员聘请及培训，以及所有与项目相关的管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.2服务期间年度维保费及常用配件单价不予调整，常用配件费按合同单价及实际使用量结算。

3项目质量标准条款

执行通用条款

4项目协作事项条款

执行通用条款

5项目期限条款

5.1本项目采取一次招标三年沿用、实行一年一考核一签合同的办法，但合同单价、总价不予调整。本次服务期限自合同签订之日起一年。每年合同期满后，甲方根据相关政策以及乙方服务质量与乙方续签下一年合同，承办单位需提供“采购申请、预算批复、续签说明、上一年度验收报告”等材料，经审核、审批后签订。

5.2一年合同期满但甲方未获得预算批复或需求取消，则经甲方提前书面通知乙方后，合同到期终止，不再顺延。

6项目变更条款

执行通用条款

7项目考核（验收）条款

7.1年度服务期结束对乙方进行年度考核评分，得分达到75分及以上且完全按照招标文件、投标文件、合同完成项目视为验收合格。年度考核评分细则：详见附件。

8项目质保条款（服务承诺条款）

执行通用条款

9项目付款条款

9.1每年度该服务项目所有相关人员到达指定服务地点后十日内预付当年合同款的30%，在当年度项目验收合格后，支付当年合同款的70%；凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告（一采多年的服务项目凭年度验收报告）支付。

9.2须甲方另行支付的配件费，每季度支付一次，由乙方汇总整理报管理部门确认后支付。

9.3乙方项目履约保证金：6000元，乙方应当在评审结果公示日起三日内向甲方交纳招标项目履约保证金。待合同履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。

10甲方权利义务条款

10.1.甲方指派王宏成同志为甲方现场代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：15005201831。

11乙方权利义务条款

11.1乙方应参照相关客用电梯技术规范与质量标准提供服务，每15天保养一次，每年三、六、九、十二月进行季度保养。

11.2服务期内，乙方保证所有电梯机组正常运行，代办电梯设备年检申报手续，配合政府主管部门实施年检并保证按期通过，年检费用由乙方承担。

11.3乙方建立健全隐患汇报制度与电梯故障维修、保养相关的管理制度、质量手册、质量管理体系程序和作业指导书等，并在服务期间严格执行，随时自查服务工作质量，及时发现并跟进解决各类问题。

11.4乙方的维保方案必须符合我国电梯行业技术规范，确保电梯运行期间达到我国电梯安全运行技术标准；严格按照《电梯日常维护保养规则》完成半月、月、季度、半年、年保养项目。

11.5服务期间电梯如发生故障，乙方必须在1小时内到达现场并及时解决问题；接到乘客被困故障报告后，20分钟内赶到现场实施救援。

11.6在举行涉及电梯使用的重大活动期间，乙方必须保证有专门维保技术人员提供全程监护服务；根据电梯安全运行及校方工作需要，适时提供电梯安全操作的技术培训。

11.7在电梯维保期间，乙方必须加强维保服务人员的管理与教育培训，安全、规范操作，认真遵守各项管理规定，服从物业公司及甲方有关部门管理。

11.8乙方在承保期间，必须保证按照电梯的品牌与相应产品的技术标准，提供充足、合格的备品备件；维保使用的所有零配件原则上应为同品牌原厂配件，并保证所换配件具有出厂合格证明；原厂配件停产的可使用同类、同品质配件替代。

11.9服务期间，维保所需的所有工具及设备由乙方自行配备；保养设备安全运行和正常使用所需的全部配件、辅助材料中单价不高于500元的配件、配品费、材料费由乙方免费承担；除“免费维修清单”在列的配件及耗材外，经市场调研属于以上价格范围的亦由乙方免费提供（不包括“常用配件清单”中报价在500元及以下的配件）。

11.10超过500元的配件及材料费由甲方承担，“常用配件清单”的在列配件由乙方提供，甲方按中标价支付；清单外的配件由甲方另行采购，采购方式根据实际情况商定，如安排乙方负责采购的，乙方应积极配合。

11.11乙方提供的所有配件必须为正规厂家出产的全新产品，具有出厂合格证或出厂检测合格证明，不得使用二手配件、翻新配件，不得以次充好，一经发现即刻终止合同，扣除全部履约保证金。

11.12乙方应对每次保养、故障维修等进行详实记录，维保期间形成的设备运行、保养技术资料，应及时备份递交甲方管理部门；针对须甲方另行支付配件费的维保项目，乙方应特别做好维修记录，请设备使用人、管理部门签字后存档留存，作为后期费用支付的重要凭证。

11.13当发现或发生非保养责任事故、潜在安全风险及安全隐患等，乙方应立即书面通知甲方管理部门，会商确定整改期限并协助整改；当事故严重影响设备安全运行时，应及时停运设备。否则因此造成损失的不能排除乙方的责任。

11.14乙方派驻至本项目的技术人员应具有《特种设备作业人员证》（电梯），并根据国家相关要求规范用工，一切用工纠纷与甲方无关。

11.15乙方每次维保必须派2名以上技术人员作业，根据国家标准及乙方承诺的工艺和规范，按采购文件的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁、机房环境卫生打扫等保养工作，以使设备正常运行。

11.16乙方对其维保电梯的安全性能负责，对维保过程中的现场安全负责，电梯维保时现场必须设置安全警示标志；如有事实证明或政府职能部门证明由于维护保养工作人员过失而造成的直接的或可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由乙方承担，并承担与此相关的一切法律责任。

11.17乙方应按照国家要求规范用工，服务期间一切用工纠纷与甲方无关；服务过程中如须聘请第三方人员入场提供辅助服务的，应签订安全责任书，做好现场监管，并自行承担一切风险。

12违约责任条款

12.1因保养不当停梯，若乙方在2个工作日内未能恢复运行的，将免收该台设备一个月的保养费；在5个工作日内未能恢复运行的，将免收该台设备一年的保养费。

12.2因维护保养原因导致电梯年检不合格的，由乙方承担复验所需的全部费用，并另行承担1000元违约金。

12.3发生故障后乙方不能在约定时间内赶到现场并修复电梯的，每次承担300元违约金。

12.4乙方应保证所有更换零配件的质量，如因质量问题，或因与设备不匹配等导致设备受损，由乙方负责修复设备，并按5000元/次承担违约金，由此引发安全事故的由乙方负全责。

13合同解除（不可抗力）条款

13.1乙方如有下列违约事项，甲方可单方面终止合同，扣除履约保证金，并予以清退。

（1）有转包、分包行为的；

（2）遇发生故障，乙方在接到通知后未能在合同规定的时间内赶到现场并修复故障，达3次的；

（3）不按国家、行业要求的操作规程，及采购文件规定的维保方式、服务范围履约，达3次的；

（4）乙方维保不当，导致年度安全检查两次不合格的；

（5）维保期间发生恶性安全事件，在社会引起不良反响的；

（6）由管理部门下发三次“整改通知单”仍拒不整改的。

（7）存在恶意损害学校形象、经济利益行为的；

（8）因乙方缘故造成重大事故或损失（存在人员伤亡或造成损失达5000元）的。

6、服务期间，乙方如确因自身原因须中途终止合同，应提前两个月提出书面申请，否则履约保证金不予退还。

14争议解决条款

执行通用条款

15合同生效

执行通用条款

16组成文件

执行通用条款

17通知条款

执行通用条款

18其他约定

18.1服务期内，因政策调整、政府行为或学校整体规划调整、职能范围变更等致使合同无法继续履行的，学校有权提前30日通知乙方解除合同，并不承担任何违约责任。

第四部分 附件

附件1 乙方服务项目报价清单（含详细价格组成：人工单价、材料单价、数量、合价等）

报价一：年度维保费

报价二：常用配件价格清单(迅达3600适配)

附件2 乙方服务项目技术要求（含项目具体功能）

附件3 乙方服务项目人员清单（含负责人和主要技术人员）

附件4 乙方服务项目验收（考核）评分标准

附件5：部分500元及以下的配件、配品及材料清单（免费维修清单）

附件6：垂直电梯常规保养维护内容

附件7：电梯维保文明规则

附件8：安全承诺书（招标文件中固定格式）